Tabel A. Perhitungan Kecepatan Aliran Dalam Pipa untuk Menentukan Titik Sampling

| No. | No. Node | Elevasi | ∆ H | L. Pipa | Diameter Pipa | L ekiv. | Jenis Pipa | C | S | Debit [Q] | Kecepatan [V] | Kelurahan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pipa | Dari | Ke | Dari | Ke |  | (m) | (mm) | (m) | (m) |  |  |  | (m3/dtk) | (m/dtk) |  |
| 1 | 2 | 92 | 967,0 | 928,5 | 38,5 | 671 | 200 | 0,2 | 738,1 | St | 100 | 0,052 | 0,08 | 2,61 |  |
| 2 | 3 | 2 | 1052,5 | 967,0 | 85,5 | 1095 | 200 | 0,2 | 1204,5 | St | 100 | 0,071 | 0,10 | 3,08 |  |
| 3 | 1 | 4 | 928,5 | 921,8 | 6,7 | 250 | 200 | 0,2 | 275 | DCI | 100 | 0,024 | 0,05 | 1,73 |  |
| 4 | 4 | 5 | 921,8 | 888,0 | 33,8 | 638 | - | - | 701,8 | DCI | 100 | 0,048 | - | - |  |
| 5 | 5 | 17 | 888,0 | 861,0 | 27,0 | 650 | 300 | 0,3 | 715 | AC | 130 | 0,038 | 0,26 | 3,68 | Hegarmanah |
| 6 | 25 | 17 | 830,0 | 861,0 | -31,0 | 1100 | 300 | 0,3 | 1210 | AC | 130 | -0,026 | - | - |  |
| 7 | 8 | 27 | 877,6 | 819,0 | 58,6 | 814 | 150 | 0,15 | 895,4 | AC | 130 | 0,065 | 0,06 | 3,20 | Hegarmanah |
| 8 | 5 | 6 | 888,0 | 890,0 | -2,0 | 700 | 300 | 0,3 | 770 | AC | 130 | -0,003 |  |  |  |
| 9 | 6 | 7 | 890,0 | 870,0 | 20,0 | 800 | 301 | 0,301 | 880 | AC | 130 | 0,023 | 0,20 | 2,80 |  |
| 10 | 5 | 8 | 888,0 | 877,6 | 10,4 | 800 | 400 | 0,4 | 880 | AC | 130 | 0,012 | 0,30 | 2,36 | Hegarmanah/ Ledeng |
| 11 | 9 | 8 | 859,1 | 877,6 | -18,5 | 684 | 300 | 0,3 | 752,4 | AC | 130 | -0,025 | - | - |  |
| 12 | 10 | 9 | 835,2 | 859,1 | -23,9 | 644 | 300 | 0,3 | 708,4 | PVC | 100 | -0,034 | - | - |  |
| 13 | 11 | 10 | 830,0 | 835,2 | -5,2 | 438 | 300 | 0,3 | 481,8 | - | - | -0,011 | - | - |  |
| 14 | 16 | 11 | 845,0 | 830,0 | 15,0 | 705 | 300 | 0,3 | 775,5 | - | - | 0,019 | - | - |  |
| 15 | 38 | 13 | 815,4 | 816,3 | -0,9 | 171 | - | - | 188,1 | AC | 130 | -0,005 | - | - |  |
| 16 | 22 | 14 | 831,7 | 821,0 | 10,7 | 70 | - | - | 77 | SEC | - | 0,139 | - | - |  |
| 17 | 10 | 15 | 835,2 | 845,8 | -10,6 | 999 | - | - | 1098,9 | DUMMY | - | -0,010 | - | - |  |
| 18 | 16 | 12 | 845 | 826,9 | 18,1 | 411 | 800 | 0,8 | 452,1 | PVC | 100 | 0,040 | 2,72 | 5,42 |  |
| 19 | 17 | 18 | 861,0 | 864,5 | -3,5 | 335 | 250 | 0,25 | 368,5 | - | - | -0,009 | - | - |  |
| 20 | 18 | 19 | 864,5 | 861,0 | 3,5 | 600 | - | - | 660 | St | 100 | 0,005 | - | - |  |
| 21 | 19 | 20 | 861,0 | 856,3 | 4,7 | 493 | 200 | 0,2 | 542,3 | DCI | 100 | 0,009 | 0,03 | 0,99 |  |
| 22 | 20 | 21 | 856,3 | 845,6 | 10,7 | 543 | 200 | 0,2 | 597,3 | AC | 130 | 0,018 | 0,06 | 1,91 |  |
| 23 | 7 | 21 | 870,0 | 845,6 | 24,4 | 900 | 200 | 0,2 | 990 | AC | 130 | 0,025 | 0,07 | 2,27 |  |
| 24 | 21 | 22 | 845,6 | 831,7 | 13,9 | 1000 | 200 | 0,2 | 1100 | AC | 130 | 0,013 | 0,05 | 1,58 |  |
| 25 | 20 | 78 | 856,3 | 821,0 | 35,3 | 660 | - | - | 726 | DCI | 100 | 0,049 | - | - |  |
| 26 | 78 | 23 | 821,0 | 799,6 | 21,4 | 900 | - | - | 990 | - | - | 0,022 | - | - |  |
| 27 | 18 | 24 | 864,5 | 820,4 | 44,1 | 1000 | 300 | 0,3 | 1100 | AC | 130 | 0,040 | 0,27 | 3,80 | Suka Sari* |
| 28 | 44 | 31 | 788,2 | 819,0 | -30,8 | 704 | - | - | 774,4 | PVC | 100 | -0,040 | - | - |  |
| 29 | 9 | 28 | 859,1 | 820,0 | 39,1 | 850 | 250 | 0,25 | 935 | AC | 130 | 0,042 | 0,17 | 3,47 | Hegarmanah |
| 30 | 45 | 32 | 773,0 | 820,0 | -47,0 | 850 | - | - | 935 | AC | 130 | -0,050 | - | - |  |
| 31 | 11 | 29 | 830,0 | 809,5 | 20,5 | 719 | 150 | 0,15 | 790,9 | - | - | 0,026 | - | - |  |
| 32 | 46 | 33 | 778,1 | 809,5 | -31,4 | 991 | 150 | 0,15 | 1090,1 | - | - | -0,029 | - | - |  |
| 33 | 12 | 30 | 826,9 | 806,9 | 20,0 | 649 | 800 | 0,8 | 713,9 | PVC | 100 | 0,028 | 2,25 | 4,47 |  |
| 34 | 30 | 35 | 806,9 | 787,5 | 19,4 | 484 | 800 | 0,8 | 532,4 | PVC | 100 | 0,036 | 2,59 | 5,15 |  |
| 35 | 34 | 47 | 785,9 | 781,0 | 4,9 | 220 | 300 | 0,3 | 242 | PVC | 100 | 0,020 | 0,14 | 2,02 |  |
| 36 | 34 | 36 | 785,9 | 768,1 | 17,8 | 975 | 400 | 0,4 | 1072,5 | PVC | 100 | 0,017 | 0,27 | 2,18 |  |
| 37 | 36 | 49 | 768,1 | 730,4 | 37,7 | 998 | 400 | 0,4 | 1097,8 | AC | 130 | 0,034 | 0,53 | 4,19 | Sekeloa & Sd. Serang* |
| 38 | 25 | 17 | 830,0 | 861,0 | -31,0 | 999 | - | - | 1098,9 | DUMMY | - | -0,028 | - | - |  |
| 39 | 13 | 39 | 816,3 | 820,4 | -4,1 | 698 | 250 | 0,25 | 767,8 | AC | 130 | -0,005 | - | - |  |
| 40 | 39 | 40 | 820,4 | 790,9 | 29,5 | 1370 | 250 | 0,25 | 1507 | - | - | 0,020 | - | - |  |
| 41 | 23 | 41 | 799,6 | 781,8 | 17,8 | 948 | 150 | 0,15 | 1042,8 | - | - | 0,017 | - | - |  |
| 42 | 42 | 67 | 758,1 | 732,3 | 25,8 | 1332 | 400 | 0,4 | 1465,2 | AC | 130 | 0,018 | 0,37 | 2,92 | Sukawarna |
| 43 | 64 | 42 | 753,4 | 758,1 | -4,7 | 972 | 400 | 0,4 | 1069,2 | AC | 130 | -0,004 | - | - |  |
| 44 | 65 | 64 | 750,3 | 753,4 | -3,1 | 201 | 400 | 0,4 | 221,1 | AC | 130 | -0,014 | - | - |  |
| 45 | 40 | 52 | 790,9 | 780,0 | 10,9 | 324 | 250 | 0,25 | 356,4 | - | - | 0,031 | - | - |  |
| 46 | 52 | 53 | 780,0 | 758,5 | 21,5 | 536 | 200 | 0,2 | 589,6 | - | - | 0,036 | - | - |  |
| 47 | 53 | 69 | 758,5 | 750,2 | 8,3 | 234 | 200 | 0,2 | 257,4 | - | - | 0,032 | - | - |  |
| 48 | 39 | 54 | 820,4 | 785,1 | 35,3 | 760 | 200 | 0,2 | 836 | - | - | 0,042 | - | - |  |
| 49 | 54 | 55 | 785,1 | 758,2 | 26,9 | 971 | 200 | 0,2 | 1068,1 | - | - | 0,025 | - | - |  |
| 50 | 55 | 56 | 758,2 | 754,5 | 3,7 | 242 | 250 | 0,25 | 266,2 | - | - | 0,014 | - | - |  |
| 51 | 13 | 57 | 816,3 | 789,6 | 26,7 | 630 | 200 | 0,2 | 693 | - | - | 0,039 | - | - |  |
| 52 | 57 | 58 | 789,6 | 748,9 | 40,7 | 1010 | 200 | 0,2 | 1111 | - | - | 0,037 | - | - |  |
| 53 | 59 | 58 | 747,3 | 748,9 | -1,6 | 416 | 250 | 0,25 | 457,6 | - | - | -0,003 | - | - |  |
| 54 | 44 | 55 | 788,2 | 758,2 | 30,0 | 715 | - | - | 786,5 | - | - | 0,038 | - | - |  |
| 55 | 44 | 60 | 788,2 | 741,9 | 46,3 | 250 | - | - | 275 | - | - | 0,168 | - | - |  |
| 56 | 62 | 38 | 780,0 | 815,4 | -35,4 | 698 | - | - | 767,8 | AC | 130 | -0,046 | - | - |  |
| 57 | 63 | 62 | 735,0 | 780,0 | -45,0 | 200 | - | - | 220 | St | 100 | -0,205 | - | - |  |
| 58 | 62 | 63 | 780,0 | 735,0 | 45,0 | 1300 | 350 | 0,35 | 1430 | AC | 130 | 0,031 | 0,35 | 3,68 | Cipaganti |
| 59 | 63 | 77 | 735,0 | 740,0 | -5,0 | 500 | 300 | 0,3 | 550 | AC | 130 | -0,009 | - | - |  |
| 60 | 62 | 61 | 780,0 | 760,0 | 20,0 | 752 | 500 | 0,5 | 827,2 | - | - | 0,024 | - | - |  |
| 61 | 61 | 59 | 760,0 | 747,3 | 12,7 | 729 | 500 | 0,5 | 801,9 | - | - | 0,016 | - | - |  |
| 62 | 37 | 87 | 742,7 | 732,8 | 9,9 | 482 | - | - | 530,2 | - | - | 0,019 | - | - |  |
| 63 | 67 | 71 | 732,3 | 730,9 | 1,4 | 1180 | 400 | 0,4 | 1298 | AC | 130 | 0,001 | 0,08 | 0,65 | Sukaraja |
| 64 | 69 | 65 | 750,2 | 750,3 | -0,1 | 999 | 400 | 0,4 | 1098,9 | AC | 130 | 0,000 | - | - |  |
| 65 | 70 | 69 | 748,8 | 750,2 | -1,4 | 187 | 400 | 0,4 | 205,7 | AC | 130 | -0,007 | - | - |  |
| 66 | 72 | 70 | 748,5 | 748,8 | -0,3 | 100 | 400 | 0,4 | 110 | AC | 130 | -0,003 | - | - |  |
| 67 | 73 | 72 | 744,0 | 748,5 | -4,5 | 835 | 400 | 0,4 | 918,5 | AC | 130 | -0,005 | - | - |  |
| 68 | 56 | 73 | 754,5 | 744,0 | 10,5 | 253 | 250 | 0,25 | 278,3 | - | - | 0,038 | - | - |  |
| 69 | 74 | 73 | 739,2 | 744,0 | -4,8 | 917 | 400 | 0,4 | 1008,7 | AC | 130 | -0,005 | - | - |  |
| 70 | 60 | 74 | 741,9 | 739,2 | 2,7 | 131 | 500 | 0,5 | 144,1 | - | - | 0,019 | - | - |  |
| 71 | 76 | 74 | 740,0 | 739,2 | 0,8 | 95 | 500 | 0,5 | 104,5 | AC | 130 | 0,008 | 0,42 | 2,15 | Pasirkaliki |
| 72 | 77 | 76 | 740,0 | 740,0 | 0,0 | 450 | 150 | 0,15 | 495 | PVC | 100 | 0,000 | - | - |  |
| 73 | 25 | 17 | 830,0 | 861,0 | -31,0 | 999 | - | - | 1098,9 | DUMMY | - | -0,028 | - | - |  |
| 74 | 25 | 17 | 830,0 | 861,0 | -31,0 | 999 | - | - | 1098,9 | DUMMY | - | -0,028 | - | - |  |
| 75 | 45 | 44 | 773,0 | 788,2 | -15,2 | 408 | 800 | 0,8 | 448,8 | - | - | -0,034 | - | - |  |
| 76 | 46 | 45 | 778,1 | 773,0 | 5,1 | 826 | 800 | 0,8 | 908,6 | - | - | 0,006 | - | - |  |
| 77 | 35 | 34 | 787,5 | 785,9 | 1,6 | 33 | - | - | 36,3 | - | - | 0,044 | - | - |  |
| 78 | 47 | 93 | 781,0 | 752,5 | 28,5 | 932 | 200 | 0,2 | 1025,2 | - | - | 0,028 | - | - |  |
| 79 | 89 | 37 | 727,5 | 742,7 | -15,2 | 774 | 300 | 0,3 | 851,4 | - | - | -0,018 | - | - |  |
| 80 | 89 | 88 | 727,5 | 752,5 | -25,0 | 96 | 300 | 0,3 | 105,6 | - | - | -0,237 | - | - |  |
| 81 | 88 | 91 | 752,5 | 721,6 | 30,9 | 150 | 150 | 0,15 | 165 | - | - | 0,187 | - | - |  |
| 82 | 92 | 1 | 828,5 | 928,5 | -100,0 | 999 | - | - | 1098,9 | DUMMY | - | -0,091 | - | - |  |
| 83 | 47 | 82 | 781,0 | 759,7 | 21,3 | 698 | 150 | 0,15 | 767,8 | - | - | 0,028 | - | - |  |
| 84 | 82 | 83 | 759,7 | 746,6 | 13,1 | 565 | 150 | 0,15 | 621,5 | - | - | 0,021 | - | - |  |
| 85 | 83 | 26 | 746,6 | 741,1 | 5,5 | 200 | 150 | 0,15 | 220 | - | - | 0,025 | - | - |  |
| 86 | 87 | 84 | 732,8 | 741,1 | -8,3 | 243 | 150 | 0,15 | 267,3 | - | - | -0,031 | - | - |  |
| 87 | 88 | 87 | 727,5 | 732,8 | -5,3 | 472 | 150 | 0,15 | 519,2 | - | - | -0,010 | - | - |  |
| 88 | 82 | 93 | 759,7 | 752,5 | 7,2 | 514 | 150 | 0,15 | 565,4 | - | - | 0,013 | - | - |  |
| 89 | 49 | 89 | 730,4 | 727,5 | 2,9 | 1199 | 150 | 0,15 | 1318,9 | - | - | 0,002 | - | - |  |
| 90 | 49 | 50 | 730,4 | 711,5 | 18,9 | 912 | 400 | 0,4 | 1003,2 | AC | 130 | 0,019 | 0,38 | 3,03 | Suka Luyu |
| 91 | 47 | 51 | 781,0 | 770,0 | 11,0 | 720 | 200 | 0,2 | 792 | - | - | 0,014 | - | - |  |
| 92 | 95 | 3 | 1130,0 | 1052,1 | 77,9 | 2377 | 200 | 0,2 | 2614,7 | - | - | 0,030 | - | - |  |
| 93 | 93 | 48 | 752,5 | 742,7 | 9,8 | 390 | - | - | 429 | - | - | 0,023 | - | - |  |
| 94 | 66 | 43 | 739,4 | 733,2 | 6,2 | 552 | - | - | 607,2 | - | - | 0,010 | - | - |  |
| 95 | 68 | 66 | 741,6 | 739,4 | 2,2 | 100 | - | - | 110 | - | - | 0,020 | - | - |  |
| 96 | 71 | 68 | 730,9 | 741,6 | -10,7 | 612 | 400 | 0,4 | 673,2 | AC | 130 | -0,016 | - | - |  |
| 97 | 71 | 75 | 730,9 | 722,7 | 8,2 | 674 | 200 | 0,2 | 741,4 | AC | 130 | 0,011 | 0,05 | 1,47 | Sukaraja |
| 98 | 51 | 80 | 770,0 | 756,3 | 13,7 | 683 | 200 | 0,2 | 751,3 | - | - | 0,018 | - | - |  |
| 99 | 86 | 16 | 891,0 | 845,0 | 46,0 | 1455 | 500 | 0,5 | 1600,5 | - | - | 0,029 | - | - |  |
| 100 | 86 | 85 | 891,0 | 857,0 | 34,0 | 882 | 400 | 0,4 | 970,2 | - | - | 0,035 | - | - |  |
| 101 | 85 | 90 | 857,0 | 812,0 | 45,0 | 724 | 400 | 0,4 | 796,4 | - | - | 0,057 | - | - |  |
| 102 | 90 | 94 | 812,0 | 769,0 | 43,0 | 926 | 400 | 0,4 | 1018,6 | - | - | 0,042 | - | - |  |
| 103 | 94 | 79 | 769,0 | 751,0 | 18,0 | 1910 | 400 | 0,4 | 2101 | - | - | 0,009 | - | - |  |
| 104 | 81 | 86 | 925,0 | 891,0 | 34,0 | 475 | 500 | 0,5 | 522,5 | PVC | 100 | 0,065 | 1,03 | 5,24 |  |
| 105 | 0 | 81 |  | 925,0 | -925,0 | 100 | - | - | 110 | Treatment | - | -8,409 | - | - |  |
| 106 | 35 | 46 | 787,5 | 778,1 | 9,4 | 520 | 800 | 0,8 | 572 | - | - | 0,016 | - | - |  |
| 107 | 6 | 19 | 890,0 | 861,0 | 29,0 | 700 | 300 | 0,3 | 770 | AC | 130 | 0,038 | 0,26 | 3,68 | Geger Kalong |

Sumber : Hasil Perhitungan

Keterangan :

∆ H 	= elevasi, digunakan beda ketinggian antara elevasi tertinggi dan elevasi terendah karena pada saat tidak ada aliran (headloss), terjadi arus balik yang sesuai dengan beda tinggi (∆ H)

C 	= koefisien kekasaran pipa

S 	= kemiringan pipa =

L. pipa	 = panjang pipa

L ekiv. 	= (minor losses x L. Pipa) + L. Pipa

= (10% x L. Pipa) + L pipa

Q	= 0,2785 x C x D2,63x S0,54............. Persamaan Hazen-William

* Titik Sampling dengan kecepatan aliran 4,19 m/s terletak di Kelurahan Sadang Serang (titik terjauh dari Reservoir 12)

* Titik Sampling dengan kecepatan aliran 3,80 m/s terletak di Kelurahan Sukasari (titik terdekat dari Reservoir 11)