  - Umum

Estimasi biaya pembangunan sistem pengolahan air minum harus memenuhi Tujuan atau tingkat estimasi yang diperlukan, karena tingkat kemajuan dalam pembangunan sistem penyediaan air minum harus berdasarkan pada data atau harga satuan resmi pada saat pembuatan estimasi.

  - Harga Satuan

Harga satuan barang atau pekerjaan diperoleh dan dikembangkan dari beberapa sumber diantaranya:

- Harga satuan barang dan upah yang berlaku dilokasi proyek.

- Dari pabrik agen atau supplier barang.

- Harga satuan yang digunakan pada proyek–proyek sejenis sedang berjalan saat ini.

Harga satuan diajukan sudah mencakup harga bahan atau peralatan, upah buruh dilokasi proyek, biaya pengiriman barang, keuntungan pabrik atau supplier dan lain sebagainya.

  - Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan yang akan dianggarkan dalam perhitungan biaya pembangunan antara lain:

- Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan persiapan meliputi :

- Mobilisasi termasuk didalamnya survey pendahuluan.

- Pembersihan lapangan.

- Pengukuran.

- Administrasi.

- Gudang sementara.

- Pagar pengaman sementara.

- Pekerjaan Sipil

Pekerjaan sipil merupakan pekerjaan fisik bangunan yang meliputi :

- Pekerjaan tanah.

- Pekerjaan beton.

- Pekerjaan pemasangan bata plesteran.

- Pembuatan jalan.

- Pembuatan saluran.

- Pengecatan.

- Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal

Pekerjaan mekanik dan elektrik untuk keperluan proses operasional sistem yang direncanakan meliputi :

- Pompa dan motor.

- Perpipaan.

- Generator.

- Panel control dan operasi.

  - Perkiraan Biaya

    - Pekerjaan Persiapan

Tabel 8.1 Rincian Biaya Untuk Pekerjaan Persiapan

| NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| I. | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |
| 1 | Pengukuran | 400 m2 | 70.000,00 |  |
| 2 | Pembersihan Lapangan | - | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 3 | Papan nama proyek | 1 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4 | Biaya perizinan (IMB dan perizinan lainnya) | - | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 5 | Biaya Dokumentasi & Pelaporan | - | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 6 | Stabilisasi dan demobilisasi alat dan bahan | - | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
|  | Sub Total I |  |  | 292.000.000,00 |

    - Intake dan Transmisi

Rincian biaya pembangunan intake dan transmisi dapat dilihat pada Tabel 8.2 berikut ini,

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Rp) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PEKERJAAN INTAKE |  |  |  |  |
| 1 | Pekerjaan Tanah |  |  |  |  |
|  | - Galian Tanah | m3 | 230 | 26,000.00 | 5,980,000.00 |
|  | - Urugan Tanah | m3 | 45 | 15,000.00 | 675,000.00 |
| 2 | Pekerjaan Konstruksi |  |  |  |  |
| a. | Pekerjaan Pasangan |  |  |  |  |
|  | - Pasangan Beton bertulang K.225 | m3 | 30 | 1,932,240.00 | 57,967,200.00 |
|  | - Pasangan Beton lantai kerja K.125 | m3 | 8.24 | 461,270.00 | 3,800,864.80 |
|  | - Pasangan batu kali | m3 | 3 | 148,900.00 | 446,700.00 |
| b | Pekerjaan Khusus |  |  |  |  |
|  | - Pembuatan dan Pemasangan Bar Screen | Unit | 3 | 2,000,000.00 | 6,000,000.00 |
|  | - Pembuatan dan Pemasangan Pintu Air | Unit | 3 | 4,620,000.00 | 13,860,000.00 |
| c | - Pekerjaan Pengadaan Pipa Peluap, Penguras, dan Aksesoris Pada Bak Pengumpul |  |  |  |  |
|  | - Pengecatan pekerjaan besi | Ls |  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
|  | - Bend 90º dia. 12" | buah | 1 | 854,100.00 | 854,100.00 |
|  | Sub Total II |  |  |  | 91,083,864.80 |
| II | PEKERJAAN PIPA TRANSMISI |  |  |  |  |
| a. | Pengadaan Pipa |  |  |  |  |
|  | Pemasangan pipa dan fiting termasuk pekerjaan, galian tanah, urugan pasir, urugan tanah kembali, pemberesan bekas galian serta test. | m | 100 | 95.000,00 | 9.000.000,00 |
| b | Pengadaan Aksesoris |  |  |  |  |
|  | - Pada tanah biasa PVC 8" | m | 350 | 110,000.00 | 38,500,000.00 |
|  | - Pipa lurus PVC 6" | m | 200 | 155,975.00 | 31,195,000.00 |
|  | - Gate Valve PVC 8" | buah | 3 | 2,500,000.00 | 7,500,000.00 |
|  | - Bend 45 dia.6" | buah | 1 | 630,000.00 | 630,000.00 |
|  | - Outlet PVC 8" | buah | 1 | 550,000.00 | 550,000.00 |
|  | - Outlet PVC 6" | buah | 2 | 480,000.00 | 960,000.00 |
|  | Sub Total III |  |  |  | 79,335,000.00 |

Tabel 8.2 Rincian Biaya Pembangunan Intake dan Transmisi

    - Aerasi

Rincian biaya pembangunan unit filtrasi dapat dilihat pada Tabel 8.3 berikut ini,

Tabel 8.3 Rincian Biaya Pembangunan Unit Aerasi

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOL | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | PEKERJAAN TANAH |  |  |  |  |
|  | - Urugan Tanah | m3 | 1.5 | 9.850,00 | 14,775.00 |
|  | - Galian Tanah | m3 | 18 | 34.200,00 | 615,600.00 |
|  | - Pembuangan sisa tanah | m3 | 15 | 15.070,00 | 211,050.00 |
|  | - Urugan Pasir | m3 | 0.18 | 131.580,00 | 23,684.40 |
| II. | PEKERJAAN KONSTRUKSI |  |  |  |  |
|  | - Pasangan Beton Lantai Kerja K.125 | m3 | 19 | 720,000.00 | 13,680,000.00 |
|  | - Pasangan Beton Bertulang K.225 | m3 | 17 | 1,932,240.00 | 32,848,080.00 |
|  | - Pembuatan V-Notch | Unit | 15 | 350,000.00 | 5,250,000.00 |
|  | - Pekerjaan Pengecatan | Ls | 1 | 2,860,000.00 | 2,860,000.00 |
|  | - Plesteran termasuk acian | m3 | 16 | 35,000.00 | 560,000.00 |
|  | - Pondasi (K.225 Bertulang) | m3 | 5 | 1,932,240.00 | 9,661,200.00 |
|  | Sub Total |  |  |  | 65,724,389.40 |

    - Filtrasi

Rincian biaya pembangunan unit filtrasi dapat dilihat pada Tabel 8.4 berikut ini,

Tabel 8.4 Rincian Biaya Pembangunan Unit Filtrasi

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | PEKERJAAN TANAH |  |  |  |  |
|  | - Urugan Tanah | m3 | 450 | 10,000.00 | 4,500,000.00 |
|  | - Galian Tanah | m3 | 1800 | 26,000.00 | 46,800,000.00 |
|  | - Pembuangan sisa tanah | m3 | 1606 | 14,070.00 | 22,596,420.00 |
|  | - Urugan Pasir | m3 | 200 | 131,580.00 | 26,316,000.00 |
| II. | PEKERJAAN KONSTRUKSI |  |  |  |  |
|  | - Pasangan Beton Lantai Kerja K.125 | m3 | 1750 | 720,000.00 | 1,260,000,000.00 |
|  | - Pasangan Beton Bertulang K.225 | m3 | 940 | 1,932,240.00 | 1,816,305,600.00 |
|  | - Plesteran termasuk acian | m3 | 940 | 35,500.00 | 33,370,000.00 |
|  | - Pembuatan dudukan Gate Valve | unit | 6 | 200,000.00 | 1,200,000.00 |
|  | - Pekerjaan Pengecatan | Ls | 1 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
|  | - Pengadaan/Pemasangan media Penyaring (Pasir) | m3 | 450 | 3,500.00 | 1,575,000.00 |
|  | - Pengadaan/Pemasangan media Penyangga (Kerikil) | m3 | 140 | 80,000.00 | 11,200,000.00 |
| III. | PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN AKSESORIS |  |  |  |  |
|  | - Gate Valve 10" | buah | 12 | 7,577,400.00 | 90,928,800.00 |
|  | - Gate Valve 20" | buah | 3 | 16,682,200.00 | 50,046,600.00 |
|  | Sub Total |  |  |  | 3,384,838,420.00 |

    - Bak Pembubuh Kimia (Desinfeksi)

Rincian biaya pembangunan bak pembubuh kimia dapat dilihat pada Tabel 8.5 berikut ini,

Tabel 8.5 Rincian Biaya Pembangunan Bak Pembubuh Kimia (Desinfeksi)

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOL | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | PEKERJAAN TANAH |  |  |  |  |
|  | - Urugan Tanah | m3 | 0.12 | 10,000.00 | 1,200.00 |
|  | - Galian Tanah | m3 | 1 | 26,000.00 | 26,000.00 |
|  | - Pembuangan sisa tanah | m3 | 450 | 14,070.00 | 6,331,500.00 |
|  | - Urugan Pasir | m3 | 0.8 | 131,580.00 | 105,264.00 |
| II. | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  |  |  |  |
|  | - Pemasangan motor pengaduk + panel listrik | Unit | 4 | 2,500,000.00 | 10,000,000.00 |
|  | - Pemasangan pompa dosing (lengkap) | Unit | 4 | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| III. | PEKERJAAN KONSTRUKSI |  |  |  |  |
|  | - Pengecatan | Ls |  | 2,860,000.00 | 2,000,000.00 |
|  | - Pasangan Beton Lantai Kerja K.125 | m3 | 1 | 720,000.00 | 720,000.00 |
|  | - Pasangan Beton Bertulang K.225 | m3 | 3 | 1,932,240.00 | 5,796,720.00 |
|  | - Plesteran termasuk acian | m3 | 5 | 35,500.00 | 177,500.00 |
| IV. | PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN AKSESORIS |  |  |  |
|  | - Pipa PVC 1" | m | 40 | 4,254.00 | 170,160.00 |
|  | - Bend 90 1" | buah | 2 | 52,900.00 | 105,800.00 |
|  | - Pompa Dosing | Unit | 4 | 2,500,000.00 | 10,000,000.00 |
|  | - Motor Pengaduk 0.09 hp | Unit | 4 | 2,500,000.00 | 10,000,000.00 |
|  | - Panel Listrik | Unit | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
|  | Sub Total |  |  |  | 60,434,144.00 |

    - Reservoir

Rincian biaya pembangunan unit reservoir dapat dilihat pada Tabel 8.6 berikut ini,

Tabel 8.6 Rincian Biaya Pembangunan Unit Reservoir

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOL | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | PEKERJAAN TANAH |  |  |  |  |
|  | - Urugan Tanah | m3 | 18 | 10,000.00 | 180,000.00 |
|  | - Galian Tanah | m3 | 168 | 26,000.00 | 4,368,000.00 |
|  | - Pembuangan sisa tanah | m3 | 137 | 14,070.00 | 1,927,590.00 |
|  | - Urugan Pasir | m3 | 5 | 131,580.00 | 657,900.00 |
| II. | PEKERJAAN KONSTRUKSI |  |  |  |  |
|  | - Pasangan Beton Lantai Kerja K.125 | m3 | 350 | 461,270.00 | 161,444,500.00 |
|  | - Pasangan Beton Bertulang K.225 | m3 | 101 | 1,932,240.00 | 195,156,240.00 |
|  | - Plesteran termasuk acian | m3 | 101 | 35,500.00 | 3,585,500.00 |
|  | - Pembuatan dan Pemasangan Manhole | Unit | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| III. | PEKERJAAN PERPIPAAN |  |  |  |  |
|  | - Pemasangan Sistem perpipaan inlet dia. 12" | Unit | 1 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 |
|  | - Pemasangan Sistem perpipaan outlet dia. 12" | Unit | 3 | 1,400,000.00 | 4,200,000.00 |
|  | - Pemasangan Sistem perpipaan overflow dia. 12" | Unit | 1 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
|  | - Pemasangan Sistem perpipaan penguras dia. 10" | Unit | 4 | 1,200,000.00 | 4,800,000.00 |
|  | - Pemasangan pipa vent dia. 3" | Unit | 4 | 400,000.00 | 1,600,000.00 |
| IV. | PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN AKSESORIS |  |  |  |  |
|  | - Gate Valve 12" | buah | 4 | 5,850,000.00 | 23,400,000.00 |
|  | - Strainer dia. 20" | buah | 2 | 425,000.00 | 850,000.00 |
|  | - Gate Valve 20" | buah | 2 | 7,200,000.00 | 14,400,000.00 |
|  | Sub Total |  |  |  | 413,469,730.00 |

    - Rekapitulasi Anggaran Biaya

Rincian rekapitulasi anggaran biaya pembangunan Instalasi Air Bersih dapat dilihat pada Tabel 8.7 berikut ini,

Tabel 8.7 Rekapitulasi Biaya Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | 1 | 1,705,460,000.00 |
| 2 | INTAKE | 1 | 91,083,864.80 |
| 3 | PIPA TRANSMISI | 1 | 79,335,000.00 |
| 6 | FILTRASI | 1 | 6,769,676,840.00 |
| 7 | BAK PEMBUBUH KIMIA | 1 | 60,434,144.00 |
| 8 | RESERVOIR | 1 | 413,469,730.00 |
| 9 | PEKERJAAN PEMBUATAN SISTEM SALURAN PEMBUANGAN AIR BUANGAN | 1 | 60,000,000.00 |
| 10 | PEKERJAAN FINISHING | 1 | 20,000,000.00 |
| 11 | SUB TOTAL I |  | 9,199,459,578.80 |
| 12 | BIAYA TIDAK TERDUGA (10% x Biaya Sub Total I) |  | 919,945,957.88 |
| 13 | SUB TOTAL II |  | 10,119,405,536.68 |
| 14 | PPN (10% x Sub Total II) |  | 1,011,940,553.67 |
| 15 | TOTAL |  | 11,131,346,090.35 |
|  | PEMBULATAN |  | 11,131,350,000.00 |
| Terbilang :" Sebelas milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh rupiah" |