**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah dilakukan pengujian alat ukur kelembaban, diperoleh beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan berguna untuk perbendaharaan ilmu pengetahuan dan teknologi derta bagi kelanjutan dalam tugas akhir ini

**5.1. kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa alat ukur kelembaban dapat di ambil beberapa kesimpulan antara lain:

* Alat ukur kelembaban yang dibuat dapat bekerja dengan baik pada temperature 16°C-40°C
* Dari table hasil pengujian dapat diketahui bahwa alat ukur kelembaban dapat mengukur kelembaban didaear yang bertemperatur 16°C-40°C.

**5.2. Saran**

Beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan selanjutnya adalah:

* Untuk pengembangan selanjutnya pogram kelembaban udara dapat di sempurnakan lagi sehinga dapat dikembangkan keperangkat yang lainnya.