BAB III


METODOLOGI

**3.1 Prosedur pelaksana analisis**

**3.1.1 Mengumpulkan informasi dan data**

Pentingnya informasi dan pengumpulan data pendukung untuk pelaksanaan perhitungan analisis ini, ditinjau beberapa metode, antara lain

* Data dan informasi dari standar pipa.
* Buku referensi dan *ebook.*
* Data dan informasi dari internet.

Adapun diagram alir prosedur pelaksanaanya :

Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi


**3.1.2 Menggambar perancangan perpipaan**

Perancangan perpipaan dalam tugas akhir ini merancang sistem perpipaan air bersih untuk perumahan dengan menggunakan *software pipe flow expert.*

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah perancangan distribusi air bersih ini yaitu :

1. Penentuan material pipa

Material pipa yang digunakan dalam perancangan air bersih yaitu Steel Galvanised (ANSI)



Gambar 3.2 pipa galvanis

1. Pemilihan diameter pipa

Pemilihan diameter pipa tidak bisa dilakukan sembarangan dilakukan atau hanya berdasarkan rasional, pemilihan ketebalan pipa *schedule number,* pipa yang dipilih yaitu *schedule* 40 merupakan material pipa yang umum digunakan untuk air bersih.

**3.1.3 Memasukan data ke *Pipe Flow Expert***

Dari hasil data dan informasi yang diperoleh dari perhitungan dan *standard,* diantaranya :

* *Length*
* *Roughness*
* Diameter pipa
* *Velocity*
* Material pipa
* *Flow*
* *Reynolds number*
* *Flow type*
* Jenis Fluida

**3.1.4 Analisis data**

Setelah memasukan semua data hasil perancangan yang dibutuhkan maka dilakukan analisis dengan menggunakan *Software Pipe Flow Expert* untuk mendapatkan hasil perhitungan analisis *flow* dan *velocity* pada bagian ujung pengeluaran pipa yang memenuihi standard kebutuhan.

**3.1.5 Mengecek hasil perhitungan**

Setelah malakukan proses perhitungan analisis dilakukan dan mendapatkan hasil *calculate* atau *final result.* Kemudian dilakukan pengecekan ulang hasil perhitungan apabila terdapat kekurangan informasi data sesuai dengan *standard*.

**3.1.6 Laporan akhir**

Laporan akhir ini berisi tentang *calculate* / *final result report*, dengan mengacu kepada *standard* yang diberikan ASME dan API. Sehingga lebih mempermudah membaca hasil perhitungan analisis.

**3.1.7 Kesimpulan**

Dari hasil *calculate report,* maka dapat disimpulkan hasilnya. Apakah *velocity* yang keluar pada tiap-tiap node atau point sesuai dengan *standard* atau tidak. Sehingga air yang mengalir dari sumber dapat teraliri dengan baik ke konsumen.