BAB IV

ANALISIS SISTEM DRAINASE

  - Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Syiah Kuala

Perubahan penggunaan lahan adalah merupakan bentuk peralihan dari penggunaan lahan sebelumnya ke penggunaan lain. Deteksi perubahan (change detection) adalah suatu proses mengidentifikasi perubahan–perubahan suatu obyek atau fenomena melalui pengamatan pada berbagai waktu yang berbeda, dengan melakukan kuantifikasi pengaruh-pengaruh temporal menggunakan serangkaian data yang dikumpulkan multi waktu.

Bentuk/tipe penggunaan lahan di Kecamatan Syiah Kuala yang meliputi penggunaan lahan : sawah, tambak, lahan bakau, sungai, ladang, perkebunan, permukiman, perkantoran, pendidikan, perdagangan dan jasa, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering bercampur semak, tubuh air, dan lahan kosong. Kecamatan Syiah Kuala mempunyai luas sekitar 1.476,68 ha. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ada sekitar 6,29% peningkatan lahan permukiman yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala. Dan ada sekitar 3,06% penurunan lahan pertanian kering yang disebabkan oleh adanya perubahan penggunaan lahan pada 5 tahun terakhir.

Untuk melihat seberapa besar perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala pada kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu dapat dilihat pada overlay peta penggunaan lahan Kecamatan Syiah Kuala (Gambar 4.1). Perubahan lahan yang cukup besar terjadi yaitu pada perubahan lahan perkebunan, lahan ladang, pertanian lahan kering dan lahan bakau yang sebagian besar berubah menjadi lahan terbangun seperti lahan permukiman, perdagangan dan jasa serta perkantoran.

Pada overlay pada peta guna lahan, drainase saat ini, serta daerah rawan bencana, maka dapat terlihat bahwa pada Kecamatan Syiah Kuala masih sangat diperlukan pembenahan pada sistem drainase yang telah ada, dimana pada peta tersebut terlihat adanya beberapa desa yang masuk dalam daerah rawan banjir sedang.

Pada Desa Jeulingke terdapat beberapa wilayah yang masuk dalam kategori daerah rawan banjir sedang, dimana daerah yang masuk dalam kategori banjir sedang di Desa Jeulingke tersebut berbatasan dengan Kecamatan Kuta Alam.

Pada Desa Peurada, Pineung, Ie Masen Kayee Adang, Kopelma Darussalam, dan juga Lamgugop terdapat beberapa daerahnya yang masuk dalam kategori wilayah rawan bencana banjir sedang. Pada Desa Peurada dan Pineung daerah yang masuk dalam kategori banjir sedang yaitu daerah yang berada dekat dengan Jalan Arteri. Pada Desa Lamgugop terdapat wilayah yang masuk kategori rawan banjir sedang, dimana wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Sungai Aceh. Sedangkan pada Desa Kopelma Darussalam daerah yang masuk dalam kategori banjir sedang yaitu pada daerah yang berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan pada Jalan Lokal.

Pada wilayah Desa Tibang, Deah Raya, Alue Naga, dan Rukoh merupakan wilayah yang masuk dalam kategori daerah rawan bencana banjir rendah. Itu terlihat jelas pada peta hasil overlay peta guna lahan, drainase saat ini, dan juga peta rawan bencana banjir. Namun pada desa-desa tersebut sebagian besar wilayahnya merupakan lahan tambak, dimana lahan tambak tersebut sebagian besar ada akibat adanya air pasang laut yang naik ke permukaan, namun karena adanya penurunan permukaan tanah yang terjadi, maka air tersebut menjadi tergenang pada lahan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini.

Untuk luas perubahan lahan di Kecamatan Syiah Kuala yaitu mulai dari tahun 2006 – 2011 (5 tahun terakhir) dapat dilihat tiap area secara rinci. Pada Area 1 pengembangan yang ada di Kecamatan Syiah Kuala pada Tabel IV.1 berikut ini.

Tabel IV.1

Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Area 1 Kecamatan Syiah Kuala

Tahun 2006 – 2011

| No | Area 1 | Kriteria Lahan | Tahun 2006 | Tahun 2011 | Perubahan Lahan 2006 - 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Luas (Ha) | Persen (%) | Luas (Ha) | Persen (%) | Luas (Ha) | Persen (%) |
| 1 | A1 | Pertanian lahan kering | 1.92 | 5.77 | 1.92 | 5.77 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | PLKBS | 2.39 | 7.18 | 3.67 | 11.03 | 1.28 | 3.85 |
|  |  | Sawah | 3.92 | 11.78 | 3.92 | 11.77 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Permukiman (Perumahan Rapat) | 22.75 | 68.38 | 23.76 | 71.42 | 1.01 | 3.04 |
|  |  | Perkebunan | 2.29 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | -2.29 | -6.88 |
|  |  | Total Luas Lahan | 33.27 | 100.00 | 33.27 | 100.00 |  |  |
| 2 | A2 | Permukiman (Perumahan Rapat) | 17.44 | 71.01 | 19.87 | 80.88 | 2.43 | 9.87 |
|  |  | Pertanian lahan kering | 4.13 | 16.82 | 3.03 | 12.32 | -1.10 | -4.50 |
|  |  | PLKBS | 1.34 | 5.46 | 0.35 | 1.44 | -0.99 | -4.01 |
|  |  | Sawah | 1.65 | 6.72 | 1.32 | 5.36 | -0.33 | -1.36 |
|  |  | Total Luas Lahan | 24.56 | 100.00 | 24.56 | 100.00 |  |  |
| 3 | A3 | Pertanian lahan kering | 1.95 | 12.77 | 1.88 | 12.32 | -0.07 | -0.45 |
|  |  | PLKBS | 3.64 | 23.84 | 3.64 | 23.84 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Permukiman (Perumahan Rapat) | 9.32 | 61.03 | 9.75 | 63.84 | 0.43 | 2.80 |
|  |  | Perkebunan | 0.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | -2.36 |
|  |  | Total Luas Lahan | 15.27 | 100.00 | 15.27 | 100.00 |  |  |
| 4 | A4 | PLKBS | 4.18 | 54.86 | 3.87 | 50.88 | -0.31 | -3.98 |
|  |  | Permukiman (Perumahan Rapat) | 3.44 | 45.14 | 3.74 | 49.12 | 0.30 | 3.98 |
|  |  | Total Luas Lahan | 7.62 | 100.00 | 7.62 | 100.00 |  |  |
| 5 | A5 | Pertanian lahan kering | 0.08 | 0.92 | 0.09 | 0.98 | 0.01 | 0.06 |
|  |  | PLKBS | 3.62 | 41.66 | 3.04 | 34.99 | -0.58 | -6.67 |
|  |  | Permukiman | 4.99 | 57.42 | 5.56 | 64.03 | 0.57 | 6.61 |
|  |  | Total Luas Lahan | 8.69 | 100.00 | 8.69 | 100.00 |  |  |
| 6 | A6 | Permukiman (Perumahan Rapat) | 6.21 | 44.45 | 7.81 | 55.91 | 1.60 | 11.45 |
|  |  | Pertanian lahan kering | 5.72 | 40.94 | 4.60 | 32.96 | -1.12 | -7.99 |
|  |  | PLKBS | 2.04 | 14.60 | 1.56 | 11.14 | -0.48 | -3.47 |
|  |  | Total Luas Lahan | 13.97 | 100.00 | 13.97 | 100.00 |  |  |
| 7 | A7 | Pertanian lahan kering | 3.60 | 16.93 | 2.90 | 13.65 | -0.70 | -3.27 |
|  |  | PLKBS | 11.86 | 55.76 | 11.50 | 54.04 | -0.36 | -1.72 |
|  |  | Permukiman (Perumahan Rapat) | 4.75 | 22.33 | 5.81 | 27.33 | 1.06 | 5.00 |
|  |  | Perdagangan dan Jasa | 0.99 | 4.65 | 0.99 | 4.66 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Perkantoran | 0.07 | 0.33 | 0.07 | 0.32 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Total Luas Lahan | 21.27 | 100.00 | 21.27 | 100.00 |  |  |
| 8 | A8 | Pertanian lahan kering | 1.67 | 9.94 | 0.47 | 2.82 | -1.20 | -7.12 |
|  |  | PLKBS | 8.98 | 53.45 | 8.62 | 51.30 | -0.36 | -2.16 |
|  |  | Permukiman (Perumahan Rapat) | 5.28 | 31.43 | 6.83 | 40.68 | 1.55 | 9.25 |
|  |  | Perdagangan dan Jasa | 0.87 | 5.18 | 0.87 | 5.21 | 0.00 | 0.03 |
|  |  | Total Luas Lahan | 16.80 | 100.00 | 16.80 | 100.00 |  |  |
| 9 | A9 | Permukiman (Perumahan Rapat) | 22.31 | 90.32 | 23.85 | 96.57 | 1.54 | 6.25 |
|  |  | Pertanian lahan kering | 1.26 | 5.10 | 0.51 | 2.05 | -0.75 | -3.05 |
|  |  | Perdagangan dan Jasa | 0.34 | 1.38 | 0.34 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Lahan Kosong | 0.79 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -3.20 |
|  |  | Total Luas Lahan | 24.70 | 100.00 | 24.70 | 100.00 |  |  |
| 10 | A10 | Permukiman (Perumahan Rapat) | 7.81 | 68.33 | 8.14 | 71.22 | 0.33 | 2.89 |
|  |  | Pertanian lahan kering | 3.62 | 31.67 | 3.29 | 28.78 | -0.33 | -2.89 |
|  |  | Total Luas Lahan | 11.43 | 100.00 | 11.43 | 100.00 |  |  |
| 11 | A11 | Permukiman (Perumahan Rapat) | 2.88 | 76.19 | 3.11 | 82.33 | 0.23 | 6.14 |
|  |  | Perkantoran | 0.66 | 17.46 | 0.67 | 17.67 | 0.01 | 0.21 |
|  |  | Lahan Kosong | 0.24 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -6.35 |
|  |  | Total Luas Lahan | 3.78 | 100.00 | 3.78 | 100.00 |  |  |
| 12 | A12 | Permukiman (Perumahan Rapat) | 17.58 | 60.41 | 19.02 | 65.37 | 1.44 | 4.96 |
|  |  | Pertanian lahan kering | 7.84 | 26.94 | 7.49 | 25.73 | -0.35 | -1.21 |
|  |  | Perdagangan dan Jasa | 0.50 | 1.72 | 0.50 | 1.74 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | Perkantoran | 2.08 | 7.15 | 2.08 | 7.16 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Lahan Kosong | 1.10 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -3.78 |
|  |  | Total Luas Lahan | 29.10 | 100.00 | 29.10 | 100.00 |  |  |
| 13 | A13 | PLKBS | 0.26 | 7.16 | 0.06 | 1.68 | -0.20 | -5.48 |
|  |  | Permukiman (Perumahan Rapat) | 1.26 | 34.71 | 1.46 | 40.30 | 0.20 | 5.59 |
|  |  | Perdagangan dan Jasa | 0.34 | 9.37 | 0.34 | 9.42 | 0.00 | 0.05 |
|  |  | Perkantoran | 1.77 | 48.76 | 1.77 | 48.60 | 0.00 | -0.16 |
|  |  | Total Luas Lahan | 3.63 | 100.00 | 3.63 | 100.00 |  |  |
| 14 | A14 | Pertanian lahan kering | 3.40 | 22.86 | 3.36 | 22.57 | -0.04 | -0.30 |
|  |  | Permukiman (Perumahan Rapat) | 9.40 | 63.21 | 10.14 | 68.19 | 0.74 | 4.98 |
|  |  | Perdagangan dan Jasa | 1.05 | 7.06 | 1.05 | 7.06 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Perkantoran | 0.32 | 2.15 | 0.32 | 2.18 | 0.00 | 0.03 |
|  |  | Lahan kosong | 0.70 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -4.71 |
|  |  | Total Luas Lahan | 14.87 | 100.00 | 14.87 | 100.00 |  |  |
|  |  | Total Luas Lahan Area 1 | 228.96 |  | 228.46 |  |  |  |

Keterangan : PLKBS (Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak)

Sumber : Hasil Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2006 - 2011

Gambar 4.3

Perubahan Luas Lahan

pada Sub Area A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, dan A14

Pada Area 1 Kecamatan Syiah Kuala

Tahun 2006 – 2011

Sumber : Hasil Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2006 - 2011

Untuk luas perubahan lahan di Kecamatan Syiah Kuala yaitu mulai dari tahun 2006 – 2011 (5 tahun terakhir) dapat dilihat tiap area secara rinci. Pada Area 2 pengembangan yang ada di Kecamatan Syiah Kuala pada Tabel IV.2 berikut ini.

Tabel IV.2

Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Area 2 Kecamatan Syiah Kuala

Tahun 2006 – 2011

| No | Area 2 | Kriteria Lahan | Tahun 2006 | Tahun 2011 | Perubahan Lahan 2006 - 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Luas (Ha) | Persen (%) | Luas (Ha) | Persen (%) | Luas (Ha) | Persen (%) |
| 1 | B1 | Permukiman (Kerapatan Sedang 20-60/ha) | 5.33 | 15.13 | 6.12 | 17.37 | 0.79 | 2.25 |
|  |  | PLKBS | 10.35 | 29.38 | 10.73 | 30.44 | 0.38 | 1.07 |
|  |  | Tubuh air | 11.37 | 32.27 | 11.37 | 32.28 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Sungai | 7.01 | 19.90 | 7.01 | 19.90 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Sawah | 1.17 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | -1.17 | -3.32 |
|  |  | Total Luas Lahan | 35.23 | 100.00 | 35.23 | 100.00 |  |  |
| 2 | B2 | Permukiman (Kerapatan Sedang 20-60/ha) | 42.35 | 63.05 | 43.72 | 65.08 | 1.37 | 2.03 |
|  |  | PLKBS | 5.61 | 8.35 | 5.61 | 8.34 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Lapangan Olah Raga | 1.06 | 1.58 | 1.06 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Pendidikan | 16.77 | 24.97 | 16.79 | 25.00 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | Sawah | 1.38 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | -1.38 | -2.05 |
|  |  | Total Luas Lahan | 67.17 | 100.00 | 67.17 | 100.00 |  |  |
| 3 | B3 | Permukiman (Kerapatan Sedang 20-60/ha) | 9.80 | 100.00 | 9.80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Total Luas Lahan | 9.80 | 100.00 | 9.80 | 100.00 |  |  |
| 4 | B4 | Permukiman (Kerapatan Sedang 20-60/ha) | 8.98 | 23.09 | 10.52 | 27.06 | 1.54 | 3.96 |
|  |  | Lapangan Olah Raga | 2.09 | 5.37 | 2.09 | 5.36 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Perdagangan dan Jasa | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 1.00 | 0.39 | 1.00 |
|  |  | Pendidikan | 6.29 | 16.18 | 6.29 | 16.16 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Lahan Kosong | 1.92 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | -1.92 | -4.94 |
|  |  | Total Luas Lahan | 38.89 | 100.00 | 38.89 | 100.00 |  |  |
| 5 | B5 | Permukiman (Kerapatan Sedang 20-60/ha) | 16.37 | 68.21 | 17.69 | 73.71 | 1.32 | 5.50 |
|  |  | PLKBS | 0.58 | 2.42 | 0.15 | 0.61 | -0.43 | -1.81 |
|  |  | Tubuh air | 0.89 | 3.71 | 0.71 | 2.95 | -0.18 | -0.76 |
|  |  | Lapangan Olah Raga | 3.85 | 16.04 | 3.89 | 16.21 | 0.04 | 0.17 |
|  |  | Pendidikan | 1.29 | 5.38 | 1.29 | 5.39 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | Sungai | 0.27 | 1.13 | 0.27 | 1.12 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Lahan Kosong | 0.75 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -3.13 |
|  |  | Total Luas Lahan | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 |  |  |
| 6 | B6 | Permukiman (Kerapatan Sedang 20-60/ha) | 19.33 | 89.20 | 19.33 | 89.21 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Lapangan Olah Raga | 1.75 | 8.08 | 1.75 | 8.07 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Pendidikan | 0.59 | 2.72 | 0.59 | 2.72 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Total Luas Lahan | 21.67 | 100.00 | 21.67 | 100.00 |  |  |
| 7 | B7 | Permukiman (Kerapatan Sedang 20-60/ha) | 41.20 | 81.10 | 43.54 | 85.72 | 2.34 | 4.61 |
|  |  | PLKBS | 3.91 | 7.70 | 3.92 | 7.71 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Tubuh air | 2.40 | 4.72 | 2.38 | 4.68 | -0.02 | -0.05 |
|  |  | Sungai | 0.96 | 1.89 | 0.96 | 1.90 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Ladang | 0.82 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | -1.61 |
|  |  | Perkebunan | 1.51 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | -2.97 |
|  |  | Total Luas Lahan | 50.80 | 100.00 | 50.80 | 100.00 |  |  |
| 8 | B8 | Permukiman (Kerapatan Sedang 20-60/ha) | 44.45 | 71.45 | 47.88 | 76.97 | 3.43 | 5.52 |
|  |  | Pertanian lahan kering bercampur semak | 10.63 | 17.09 | 7.20 | 11.57 | -3.43 | -5.51 |
|  |  | Pendidikan | 7.13 | 11.46 | 7.13 | 11.46 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Total Luas Lahan | 62.21 | 100.00 | 62.21 | 100.00 |  |  |
| 9 | B9 | Permukiman (Kerapatan Sedang 20-60/ha) | 10.61 | 23.93 | 12.40 | 27.97 | 1.79 | 4.03 |
|  |  | Pertanian lahan kering bercampur semak | 6.67 | 15.05 | 5.47 | 12.34 | -1.20 | -2.71 |
|  |  | Tambak | 16.60 | 37.45 | 16.82 | 37.95 | 0.22 | 0.51 |
|  |  | Tubuh air | 2.22 | 5.01 | 1.41 | 3.18 | -0.81 | -1.83 |
|  |  | Sungai | 8.23 | 18.57 | 8.23 | 18.57 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Total Luas Lahan | 44.33 | 100.00 | 44.33 | 100.00 |  |  |
| 10 | B10 | Permukiman (Kerapatan Sedang 20-60/ha) | 10.39 | 27.51 | 11.19 | 29.62 | 0.80 | 2.11 |
|  |  | PLKBS | 18.46 | 48.87 | 17.82 | 47.18 | -0.64 | -1.70 |
|  |  | Tambak | 8.92 | 23.62 | 8.76 | 23.20 | -0.16 | -0.41 |
|  |  | Total Luas Lahan | 37.77 | 100.00 | 37.77 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Total Luas Lahan Area 2 | 382.07 |  | 382.07 |  |  |  |

Keterangan : PLKBS (Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak)

Sumber : Hasil Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2006 - 2011

Gambar 4.4

Perubahan Luas Lahan

pada Sub Area B1, B2, B3, B4, B4, B5, B6, B7, B8, B9, dan B10

pada Area 2 Kecamatan Syiah Kuala

Tahun 2006 – 2011

Sumber : Hasil Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2006 - 2011

Tabel IV.3

Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Area 3 Kecamatan Syiah Kuala

Tahun 2006 – 2011

| No | Area 3 | Kriteria Lahan | Tahun 2006 | Tahun 2011 | Perubahan Lahan 2006 - 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Luas (Ha) | Persen (%) | Luas (Ha) | Persen (%) | Luas (Ha) | Persen (%) |
| 1 | C1 | Permukiman (Kerapatan Sedang 20-60/ha) | 6.12 | 46.40 | 6.36 | 48.22 | 0.24 | 1.82 |
|  |  | Tambak | 7.07 | 53.60 | 6.83 | 51.78 | -0.24 | -1.82 |
|  |  | Total Luas Lahan | 13.19 | 100.00 | 13.19 | 100.00 |  |  |
| 2 | C2 | Permukiman (Kerapatan Sedang 20-60/ha) | 19.53 | 51.05 | 20.86 | 54.52 | 1.33 | 3.48 |
|  |  | Tambak | 17.38 | 45.43 | 17.40 | 45.48 | 0.02 | 0.05 |
|  |  | Ladang | 0.37 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | -0.97 |
|  |  | Lahan Kosong | 0.25 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | -0.65 |
|  |  | Perkebunan | 0.73 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | -0.73 | -1.91 |
|  |  | Total Luas Lahan | 38.26 | 100.00 | 38.26 | 100.00 |  |  |
| 3 | C3 | Permukiman (Kerapatan Sedang 20-60/ha) | 11.55 | 87.97 | 12.22 | 93.04 | 0.67 | 5.07 |
|  |  | Pertanian lahan kering | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Tambak | 0.90 | 6.85 | 0.90 | 6.83 | 0.00 | -0.02 |
|  |  | Perkebunan | 0.66 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | -0.66 | -5.03 |
|  |  | Total Luas Lahan | 13.13 | 100.00 | 13.13 | 100.00 |  |  |
| 4 | C4 | Permukiman (Kerapatan Sedang 20-60/ha) | 7.82 | 49.37 | 8.46 | 53.43 | 0.64 | 4.06 |
|  |  | Pertanian lahan kering | 6.25 | 39.46 | 6.40 | 40.42 | 0.15 | 0.97 |
|  |  | Tambak | 0.86 | 5.43 | 0.86 | 5.45 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | Perkantoran | 0.11 | 0.69 | 0.11 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Perkebunan | 0.54 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | -3.41 |
|  |  | Lahan Kosong | 0.26 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | -1.64 |
|  |  | Total Luas Lahan | 15.84 | 100.00 | 15.84 | 100.00 |  |  |
| 5 | C5 | Permukiman (Kerapatan Sedang 20-60/ha) | 13.67 | 67.34 | 14.11 | 69.51 | 0.44 | 2.17 |
|  |  | Pertanian lahan kering | 1.21 | 5.96 | 1.21 | 5.97 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Perdagangan dan Jasa | 0.42 | 2.07 | 0.42 | 2.06 | 0.00 | -0.01 |
|  |  | Perkantoran | 4.56 | 22.46 | 4.56 | 22.46 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Lahan Kosong | 0.17 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | -0.84 |
|  |  | Perkebunan | 0.27 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | -1.33 |
|  |  | Total Luas Lahan | 20.30 | 100.00 | 20.30 | 100.00 |  |  |
| 6 | C6 | Pertanian lahan kering | 5.92 | 27.52 | 5.31 | 24.71 | -0.61 | -2.82 |
|  |  | Permukiman (Kerapatan Sedang 20-60/ha) | 8.14 | 37.84 | 8.74 | 40.63 | 0.60 | 2.78 |
|  |  | Perdagangan dan Jasa | 1.17 | 5.44 | 1.17 | 5.45 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | Sungai | 6.28 | 29.20 | 6.28 | 29.22 | 0.00 | 0.02 |
|  |  | Total Luas Lahan | 21.51 | 100.00 | 21.51 | 100.00 |  |  |
| 7 | C7 | Permukiman (Kerapatan Sedang 20-60/ha) | 14.66 | 10.93 | 14.66 | 10.93 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Tambak | 119.52 | 89.07 | 119.52 | 89.07 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Total Luas Lahan | 134.18 | 100.00 | 134.18 | 100.00 |  |  |
| 8 | C8 | Pertanian lahan kering | 5.56 | 5.92 | 5.84 | 6.22 | 0.28 | 0.30 |
|  |  | Tambak | 57.24 | 60.95 | 57.49 | 61.21 | 0.25 | 0.26 |
|  |  | Permukiman (Kerapatan Sedang 20-60/ha) | 13.41 | 14.28 | 14.16 | 15.07 | 0.75 | 0.80 |
|  |  | Sungai | 16.44 | 17.50 | 16.44 | 17.50 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Perkebunan | 1.27 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | -1.27 | -1.35 |
|  |  | Total Luas Lahan | 93.92 | 100.00 | 93.92 | 100.00 |  |  |
|  |  | Total Luas Lahan Area 3 | 350.33 |  | 350.33 |  |  |  |

Sumber : Hasil Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2006 - 2011

Gambar 4.5

Perubahan Luas Lahan

pada Sub Area C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, dan C8

pada Area 3 Kecamatan Syiah Kuala

Tahun 2006 – 2011

Sumber : Hasil Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2006 - 2011

Tabel IV.4

Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Area 4 Kecamatan Syiah Kuala

Tahun 2006 – 2011

| No | Area 4 | Kriteria Lahan | Tahun 2006 | Tahun 2011 | Perubahan Lahan 2006 - 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Luas (Ha) | Persen (%) | Luas (Ha) | Persen (%) | Luas (Ha) | Persen (%) |
| 1 | D1 | PLKBS | 35.29 | 15.85 | 14.86 | 6.68 | -20.43 | -9.18 |
|  |  | Tubuh air | 48.07 | 21.60 | 51.40 | 23.09 | 3.33 | 1.50 |
|  |  | Tanah Kosong | 11.21 | 5.04 | 3.92 | 1.76 | -7.29 | -3.27 |
|  |  | Lahan Bakau | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 1.60 | 3.56 | 1.60 |
|  |  | Permukiman (Tidak Begitu Rapat 20/ha) | 21.90 | 9.84 | 21.44 | 9.63 | -0.46 | -0.21 |
|  |  | Tambak | 106.11 | 47.67 | 127.40 | 57.24 | 21.29 | 9.56 |
|  |  | Total Luas Lahan | 222.58 | 100.00 | 222.58 | 100.00 |  |  |
| 2 | D2 | Permukiman (Tidak Begitu Rapat 20/ha) | 20.12 | 8.99 | 21.90 | 9.79 | 1.78 | 0.80 |
|  |  | PLKBS | 37.49 | 16.76 | 37.29 | 16.67 | -0.20 | -0.09 |
|  |  | Tambak | 100.37 | 44.87 | 103.87 | 46.44 | 3.50 | 1.57 |
|  |  | Tanah Kosong | 15.67 | 7.01 | 11.21 | 5.01 | -4.46 | -2.00 |
|  |  | Tubuh air | 5.69 | 2.54 | 5.07 | 2.27 | -0.62 | -0.28 |
|  |  | Sungai | 44.34 | 19.82 | 44.34 | 19.82 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Total Luas Lahan | 223.68 | 100.00 | 223.68 | 100.00 |  |  |
|  |  | Total Luas Lahan Area 4 | 446.26 |  | 446.26 |  |  |  |

Keterangan : PLKBS (Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak)

Sumber : Hasil Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2006 - 2011

Gambar 4.6

Perubahan Luas Lahan

pada Sub Area D1 dan D2 pada Area 4 Kecamatan Syiah Kuala

Tahun 2006 – 2011

Sumber : Hasil Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2006 - 2011

## Analisis Hidrologi

### Perhitungan Curah Hujan Maksimum Harian Rata-rata

Perhitungan curah hujan harian maksimum rata-rata dilakukan dengan metode rata-rata aljabar terhadap Stasiun Metereologi Blang Bintang yang berada di Kota Banda Aceh. untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel IV.5 berikut ini menjelaskan hasil curah hujan maksimum harian rata – rata yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Tabel IV.5

Curah Hujan Harian Maksimum Rata-rata dan Intensitas Hujan

| Kejadian | Jumlah Hari Hujan Dlm 1 Thn (Stasiun Blang Bintang) | Hujan Harian Rata - rata Maksimum (mm/hari) | Intensitas Hujan (mm/jam) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Bulan | Jumlah Hari Hujan Dlm 1 Bln |  |  |  |
| 1995 | 10 | 26 | 158 | 13.2 | 0.55 |
| 1996 | 11 | 25 | 172 | 14.3 | 0.60 |
| 1997 | 10 | 26 | 157 | 13.1 | 0.55 |
| 1998 | 11 | 29 | 174 | 14.5 | 0.60 |
| 1999 | 1 | 16 | 154 | 12.8 | 0.53 |
| 2000 | 6 | 17 | 165 | 13.8 | 0.58 |
| 2001 | 11 | 19 | 147 | 12.3 | 0.51 |
| 2002 | 10 | 19 | 150 | 12.5 | 0.52 |
| 2003 | 12 | 19 | 158 | 13.2 | 0.55 |
| 2004 | 11 | 24 | 159 | 13.3 | 0.55 |
| 2005 | 12 | 18 | 154 | 12.8 | 0.53 |
| 2006 | 10 | 21 | 162 | 13.5 | 0.56 |
| 2007 | 10 | 17 | 149 | 12.4 | 0.52 |
| 2008 | 12 | 17 | 148 | 12.3 | 0.51 |
| 2009 | 10 | 18 | 156 | 13 | 0.54 |
| Rata - rata | 157.53 | 13.13 | 0.55 |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa pada 15 tahun terakhir (1995 – 2009) curah hujan rata – rata maksimum di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yaitu sekitar 13,13 mm/hari. Dan untuk rata – rata intensitas hujan yang turun di daerah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yaitu sekitar 0,55 mm/jam. Ini menunjukkan bahwa curah hujan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh tidak terlalu tinggi, hanya pada bulan – bulan tertentu saja yang curah hujannya relatif tinggi yaitu pada Bulan Oktober – Januari.

  - Analisis Perhitungan Debit Air Limpasan (Drainase)

Untuk menghasilkan debit air limpasan (drainase) yang ada di Kecamatan Syiah Kuala, maka wilayah kajian tersebut dibagi menjadi 4 Area dan terbagi dari 34 Sub Area untuk di analisis yang dilihat dari ketinggian wilayahnya dan juga jalur saluran yang ada. Dimana pembagian terhadap area dan sub area tersebut adalah sebagai berikut :

- Area 1 mencakup Desa Pineung, Ie Masen Kayee Adang, Peurada, dan Lamgugop, dengan luas keseluruhan Area 1 adalah 228.96 ha. Dan terbagi dari 14 Sub Area saluran.

- Area 2 mencakup Desa Rukoh dan Desa Kopelma Darussalam, dengan luas keseluruhan Area 2 adalah 382.07 ha. Dan terbagi dari 10 Sub Area saluran

- Area 3 mencakup Desa Jeulingke dan Desa Tibang, dengan luas keseluruhan Area 3 adalah 350.33 ha. Dan terbagi dari 8 Sub Area saluran

- Area 4 mencakup Desa Deah Raya dan Desa Alue Naga, dengan luas keseluruhan Area 4 adalah 446.26 ha. Dan terbagi dari 2 Sub Area saluran.

Pembagian area dan sub area drainase tersebut dilihat berdasarkan wilayah dan kontur dari lahan yang ada di Kecamatan Syiah Kuala. Berikut adalah gambar – gambar dari tiap area saluran drainase yang terdiri dari beberapa sub area didalamnya (Gambar 4.7, Gambar 4.8, Gambar 4.9, dan Gambar 4.10).

  - Analisis Manning

Pada analisis ini menggunakan jenis saluran menggunakan pasangan batu adukan pot, kasar dengan keadaan yang cukup. Dalam perhitungan kebutuhan drainase diperlukan perhitungan dengan persamaan yang umum dipakai menggunakan persamaan Manning :

v = 1/n . Rh2/3 . S1/2

Keterangan :

v	: Kecapatan aliran (m/dtk)

n	: Kekerasan Manning

Rh	: Jari-jari Hidrolis (m)

S	: Kemiringan memenjang saluran (m/m)

Dimana untuk mengasilkan analisis yang menggunakan rumus persamaan manning tersebut, maka perlu dianalisis terlebih dahulu rumus luas penampang basah (A), rumus keliling basah (P), dan jari – jari hidrolik (R), dimana rumusnya adalah sebagai berikut ini.

Diketahui :

n	= 1,05 (Pas. Batu adukan, pot, kasar keadaan cukup)

S	= 0,00015 m/m

- Rumus Luas Penampang Basah

A = B x H

Keterangan :

B = Lebar bawah drainase (m)

H = Tinggi Saluran Drainase (m)

Tabel IV.18

Luas Penampang Basah Saluran Drainase Di Area 1

Di Kecamatan Syiah Kuala

| No | Area 1 | Lebar Bawah Drainase (B) | Tinggi saluran (H) | Luas Penampang Basah (A) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | 0.60 | 80 | 48 | Drainase Sekunder |
| 2 | A2 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |
| 3 | A3 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |
| 4 | A4 | 0.70 | 85 | 60 | Drainase Sekunder |
| 5 | A5 | 0.70 | 85 | 60 | Drainase Sekunder |
| 6 | A6 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |
| 7 | A7 | 0.70 | 85 | 60 | Drainase Sekunder |
| 8 | A8 | 0.70 | 85 | 60 | Drainase Sekunder |
| 9 | A9 | 0.70 | 85 | 60 | Drainase Sekunder |
| 10 | A10 | 0.70 | 85 | 60 | Drainase Sekunder |
| 11 | A11 | 1.00 | 90 | 90 | Drainase Primer |
| 12 | A12 | 0.90 | 100 | 90 | Drainase Primer |
| 13 | A13 | 0.70 | 85 | 60 | Drainase Sekunder |
| 14 | A14 | 0.90 | 100 | 90 | Drainase Primer |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Tabel IV.19

Luas Penampang Basah Saluran Drainase Di Area 2

Di Kecamatan Syiah Kuala

| No | Area 2 | Lebar Bawah Drainase (B) | Tinggi Saluran (H) | Luas Penampang Basah (A) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |
| 2 | B2 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |
| 3 | B3 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Primer |
| 4 | B4 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |
| 5 | B5 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Primer |
| 6 | B6 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |
| 7 | B7 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |
| 8 | B8 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |
| 9 | B9 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |
| 10 | B10 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Tabel IV.20

Luas Penampang Basah Saluran Drainase Di Area 3

Di Kecamatan Syiah Kuala

| No | Area 3 | Lebar Bawah Drainase (B) | Tinggi saluran (H) | Luas Penampang Basah (A) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |
| 2 | C2 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |
| 3 | C3 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |
| 4 | C4 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |
| 5 | C5 | 1.00 | 100 | 100 | Drainase Primer |
| 6 | C6 | 1.00 | 100 | 100 | Drainase Primer |
| 7 | C7 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |
| 8 | C8 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Tabel IV.21

Luas Penampang Basah Saluran Drainase Di Area 4

Di Kecamatan Syiah Kuala

| No | Area 4 | Lebar Bawah Drainase (B) | Tinggi Saluran (H) | Luas Penampang Basah (A) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D1 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |
| 2 | D2 | 0.70 | 80 | 56 | Drainase Sekunder |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

- Rumus Keliling Basah

P = B + 2H

Keterangan :

B 	= Lebar bawah drainase (m)

2H	=  2 x Tinggi Saluran Drainase (m)

Tabel IV.22

Keliling Basah Saluran Drainase Di Area 1

Di Kecamatan Syiah Kuala

| No | Area 1 | Lebar Bawah Drainase (B) | 2 xTinggi saluran (H) | Keliling Basah (P) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | 0.60 | 1.60 | 2.20 | Drainase Sekunder |
| 2 | A2 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |
| 3 | A3 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |
| 4 | A4 | 0.70 | 1.70 | 2.40 | Drainase Sekunder |
| 5 | A5 | 0.70 | 1.70 | 2.40 | Drainase Sekunder |
| 6 | A6 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |
| 7 | A7 | 0.70 | 1.70 | 2.40 | Drainase Sekunder |
| 8 | A8 | 0.70 | 1.70 | 2.40 | Drainase Sekunder |
| 9 | A9 | 0.70 | 1.70 | 2.40 | Drainase Sekunder |
| 10 | A10 | 0.70 | 1.70 | 2.40 | Drainase Sekunder |
| 11 | A11 | 1.00 | 1.80 | 2.80 | Drainase Primer |
| 12 | A12 | 0.90 | 2.00 | 2.90 | Drainase Primer |
| 13 | A13 | 0.70 | 1.70 | 2.40 | Drainase Sekunder |
| 14 | A14 | 0.90 | 2.00 | 2.90 | Drainase Primer |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Tabel IV.23

Keliling Basah Saluran Drainase Di Area 2

Di Kecamatan Syiah Kuala

| No | Area 2 | Lebar Bawah Drainase (B) | 2x Tinggi Saluran (H) | Keliling Basah (P) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |
| 2 | B2 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |
| 3 | B3 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Primer |
| 4 | B4 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |
| 5 | B5 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Primer |
| 6 | B6 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |
| 7 | B7 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |
| 8 | B8 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |
| 9 | B9 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |
| 10 | B10 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Tabel IV.24

Keliling Basah Saluran Drainase Di Area 3

Di Kecamatan Syiah Kuala

| No | Area 3 | Lebar Bawah Drainase (B) | Tinggi saluran (H) | Keliling Basah (P) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |
| 2 | C2 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |
| 3 | C3 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |
| 4 | C4 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |
| 5 | C5 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | Drainase Primer |
| 6 | C6 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | Drainase Primer |
| 7 | C7 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |
| 8 | C8 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Tabel IV.25

Keliling Basah Saluran Drainase Di Area 3

Di Kecamatan Syiah Kuala

| No | Area 4 | Lebar Bawah Drainase (B) | 2x Tinggi Saluran (H) | Keliling Basah (P) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D1 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |
| 2 | D2 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | Drainase Sekunder |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

- Rumus Jari – jari Hidrolik

Rh =    A

P

Keterangan :

A = Luas Penampang Basah (m2)

P = Keliling Basah (m)

Tabel IV.26

Jari – Jari Hidrolik Saluran Drainase Di Area 1

Di Kecamatan Syiah Kuala

| No | Area 1 | Luas Penampang Basah (A) | Keliling Basah (P) | Jari-jari Hidrolik (Rh) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | 48 | 2.20 | 21.82 | Drainase Sekunder |
| 2 | A2 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Sekunder |
| 3 | A3 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Sekunder |
| 4 | A4 | 60 | 2.40 | 24.79 | Drainase Sekunder |
| 5 | A5 | 60 | 2.40 | 24.79 | Drainase Sekunder |
| 6 | A6 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Sekunder |
| 7 | A7 | 60 | 2.40 | 24.79 | Drainase Sekunder |
| 8 | A8 | 60 | 2.40 | 24.79 | Drainase Sekunder |
| 9 | A9 | 60 | 2.40 | 24.79 | Drainase Sekunder |
| 10 | A10 | 60 | 2.40 | 24.79 | Drainase Sekunder |
| 11 | A11 | 90 | 2.80 | 32.14 | Drainase Primer |
| 12 | A12 | 90 | 2.90 | 31.03 | Drainase Primer |
| 13 | A13 | 60 | 2.40 | 24.79 | Drainase Sekunder |
| 14 | A14 | 90 | 2.90 | 31.03 | Drainase Primer |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Tabel IV.27

Jari – Jari Hidrolik Saluran Drainase Di Area 2

Di Kecamatan Syiah Kuala

| No | Area 2 | Luas Penampang Basah (A) | Keliling Basah (P) | Jari-jari Hidrolik (Rh) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Sekunder |
| 2 | B2 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Sekunder |
| 3 | B3 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Primer |
| 4 | B4 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Sekunder |
| 5 | B5 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Primer |
| 6 | B6 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Sekunder |
| 7 | B7 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Sekunder |
| 8 | B8 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Sekunder |
| 9 | B9 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Sekunder |
| 10 | B10 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Sekunder |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Tabel IV.28

Jari – Jari Hidrolik Saluran Drainase Di Area 3

Di Kecamatan Syiah Kuala

| No | Area 3 | Luas Penampang Basah (A) | Keliling Basah (P) | Jari-jari Hidrolik (Rh) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Sekunder |
| 2 | C2 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Sekunder |
| 3 | C3 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Sekunder |
| 4 | C4 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Sekunder |
| 5 | C5 | 100 | 3.00 | 33.33 | Drainase Primer |
| 6 | C6 | 100 | 3.00 | 33.33 | Drainase Primer |
| 7 | C7 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Sekunder |
| 8 | C8 | 56 | 2.30 | 24.35 | Drainase Sekunder |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Tabel IV.29

Jari – Jari Hidrolik Saluran Drainase Di Area 4

Di Kecamatan Syiah Kuala

| No | Area 4 | Luas Penampang Basah (A) | Keliling Basah (P) | Jari-jari Hidrolik (Rh) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D1 | 56 | 2.4 | 23.33 | Drainase Sekunder |
| 2 | D2 | 56 | 2.4 | 23.33 | Drainase Sekunder |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Dari hasil analisis yang telah dilakukan tersebut, maka baru dapat dilakukan analisis persamaan manning guna mengetahui kebutuhan drainase yang dibutuhkan pada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dimasa yang akan datang, yaitu dapat dilihat pada Tabel IV.30, Tabel IV.31, Tabel IV.32, dan Tabel IV.33 berikut ini.

Tabel IV.30

Analisis Persamaan Manning Saluran Drainase Di Area 1

Di Kecamatan Syiah Kuala

| No | Area 1 | Luas Penampang Basah (A) | 1/n (1/1.05) | Rh2/3 | S1/2 | Q | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | 0.48 | 0.95 | 7.81 | 0.0122 | 0.0437 | Drainase Sekunder |
| 2 | A2 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Sekunder |
| 3 | A3 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Sekunder |
| 4 | A4 | 0.60 | 0.95 | 8.50 | 0.0122 | 0.0590 | Drainase Sekunder |
| 5 | A5 | 0.60 | 0.95 | 8.50 | 0.0122 | 0.0590 | Drainase Sekunder |
| 6 | A6 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Sekunder |
| 7 | A7 | 0.60 | 0.95 | 8.50 | 0.0122 | 0.0590 | Drainase Sekunder |
| 8 | A8 | 0.60 | 0.95 | 8.50 | 0.0122 | 0.0590 | Drainase Sekunder |
| 9 | A9 | 0.60 | 0.95 | 8.50 | 0.0122 | 0.0590 | Drainase Sekunder |
| 10 | A10 | 0.60 | 0.95 | 8.50 | 0.0122 | 0.0590 | Drainase Sekunder |
| 11 | A11 | 0.90 | 0.95 | 10.11 | 0.0122 | 0.1061 | Drainase Primer |
| 12 | A12 | 0.90 | 0.95 | 9.88 | 0.0122 | 0.1037 | Drainase Primer |
| 13 | A13 | 0.60 | 0.95 | 8.50 | 0.0122 | 0.0590 | Drainase Sekunder |
| 14 | A14 | 0.90 | 0.95 | 9.88 | 0.0122 | 0.1037 | Drainase Primer |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Tabel IV.31

Analisis Persamaan Manning Saluran Drainase Di Area 2

Di Kecamatan Syiah Kuala

| No | Area 2 | Luas Penampang Basah (A) | 1/n (1/1.05) | Rh2/3 | S1/2 | Q | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Sekunder |
| 2 | B2 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Sekunder |
| 3 | B3 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Primer |
| 4 | B4 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Sekunder |
| 5 | B5 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Primer |
| 6 | B6 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Sekunder |
| 7 | B7 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Sekunder |
| 8 | B8 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Sekunder |
| 9 | B9 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Sekunder |
| 10 | B10 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Sekunder |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Tabel IV.32

Analisis Persamaan Manning Saluran Drainase Di Area 3

Di Kecamatan Syiah Kuala

| No | Area 3 | Luas Penampang Basah (A) | 1/n (1/1.05) | Rh2/3 | S1/2 | Q | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Sekunder |
| 2 | C2 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Sekunder |
| 3 | C3 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Sekunder |
| 4 | C4 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Sekunder |
| 5 | C5 | 1.00 | 0.95 | 10.36 | 0.0122 | 0.1208 | Drainase Primer |
| 6 | C6 | 1.00 | 0.95 | 10.36 | 0.0122 | 0.1208 | Drainase Primer |
| 7 | C7 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Sekunder |
| 8 | C8 | 0.56 | 0.95 | 8.40 | 0.0122 | 0.0549 | Drainase Sekunder |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Tabel IV.33

Analisis Persamaan Manning Saluran Drainase Di Area 4

Di Kecamatan Syiah Kuala

| No | Area 4 | Luas Penampang Basah (A) | 1/n (1/1.05) | Rh2/3 | S1/2 | Q | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D1 | 0.56 | 0.95 | 8.17 | 0.0122 | 0.0533 | Drainase Sekunder |
| 2 | D2 | 0.56 | 0.95 | 8.17 | 0.0122 | 0.0533 | Drainase Sekunder |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Gambar 4.12

Perbandingan Debit Air Limpasan Dengan Kapasitas Drainase

Di Area 1 Tahun 2012

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Dari hasil perbandingan debit air limpasan (drainase) dengan kapasitas drainase yang ada di Area 1 yang terbagi dari 14 Sub Area saluran, maka dapat diketahui bahwa kapasitas drainase yang ada di Area 1 (Desa Ie Masen Kayee Adang, Pineung, Lamgugop, dan Peurada) masih lebih besar daripada debit air limpasan yang dihasilkan. Namun untuk kondisi saluran drainase saat ini yang berada di Area 1 khususnya pada Desa Ie Masen Kayee Adang dan Desa Peurada masih kurang baik, dimana masih banyak saluran drainase yang rusak, banyak puing – puing sampah seperti batu/kayu serta sampah – sampah plastik yang masuk kedalam saluran, sehingga membuat saluran semakin dangkal. Pada Sub Area A11, A12 dan A14 merupakan saluran drainase primer, sehingga kapasitas drainase yang ada lebih besar dari pada sub area lainnya yang ada di Area 1.

Gambar 4.13

Perbandingan Debit Air Limpasan Dengan Kapasitas Drainase

Di Area 2 Tahun 2012

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, perbandingan air limpasan (drainase) dengan kapasitas saluran yang ada di Area 2 yang terbagi dari 10 Sub Area didalamnya, maka dapat dilihat bahwa terdapat 2 Sub Area yang debit air limpasan lebih besar daripada kapasitas drainase yang ada yaitu pada Sub Area B2 (Desa Rukoh) dan Sub Area B8 (Desa Kopelma Darussalam) dimana masing – masing debit air limpasan (drainase) yaitu sebesar 0,0695 m3/detik dan 0,0643 m3/detik, dengan kapasitas drainase hanya sebesar 0,0549 m3/detik. Jadi pada Sub Area B2 ada sekitar 0,0147 m3/detik debit air limpasan yang tidak tertampung oleh saluran drainase yang ada, dan pada Sub Area B8 ada sekitar 0,0094 m3/detik debit air limpasan yang tidak tertampung oleh saluran drainase yang ada. Untuk kondisi saluran drainase yang terdapat pada Area 2 berdasarkan hasil survei lapangan masih tergolong kurang baik, karena banyak terdapat saluran drainase yang rusak dan tersumbat oleh sampah – sampah yang masuk ke dalam saluran tersebut.

Gambar 4.14

Perbandingan Debit Air Limpasan Dengan Kapasitas Drainase

Di Area 3 Tahun 2012

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Dari hasil perbandingan debit air limpasan (drainase) dengan kapasitas drainase yang ada di Area 3 yang terbagi dari 8 Sub Area saluran, maka dapat diketahui bahwa kapasitas drainase yang ada di Area 3 (Desa Jeulingke dan Tibang)  masih lebih besar daripada debit air limpasan (drainase) yang dihasilkan. Rata – rata besar kapasitas drainase di Area 3 adalah sekitar 0,0549 m3/detik, sedangkan pada Sub Area C5 dan C6 kapasitas drainasenya lebih besar yaitu 0,1208 m3/detik, karena merupakan saluran drainase primer sehingga kapasitas drainase yang ada lebih besar. Namun untuk kondisi saluran drianase yang ada di Area 3 khususnya pada Desa Tibang (Sub Area C7 dan C8) kondisi salurannya kurang baik, masih kurang terawat dan masih banyak terdapat pipa – pipa saluran air perumahan yang berada dalam saluran sehingga membuat saluran menjadi semakin kecil dan dangkal (berdasarkan hasil survey lapangan tahun 2011).

Gambar 4.15

Perbandingan Debit Air Limpasan Dengan Kapasitas Drainase

Di Area 4 Tahun 2012

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Dari hasil perbandingan debit air limpasan (drainase) dengan kapasitas drainase yang ada di Area 4 yang terbagi dari 2 Sub Area saluran, maka dapat diketahui bahwa kapasitas drainase yang ada di Area 4 (Desa Deah Raya dan Desa Alue Naga) lebih kecil dibandingkan debit air limpasan yang ada pada wilayah tersebut. Besar kapasitas drainase pada Area 4 adalah sekitar 0,0533 m3/detik, sedangkan debit air limpasan (drainase) yang ada di wilayah tersebut mecapai 0,0671 m3/detik pada Sub Area D1 dan 0,0720 m3/detik pada Sub Area D2. Besar debit air limpasan (drainase) yang tidak tertampung dalam saluran drainase adalah sekitar 0,0138 m3/detik pada Sub Area D1 dan 0,0186 m3/detik pada Sub Area D2. Pada Area 4 masih kurang memadai saluran drainasenya. Berdasarkan hasil survei lapang yang telah dilakukan pada tahun 2011 lalu, saluran drainase yang ada saat ini masih kurang baik, dimana banyak terdapat saluran drainase yang rusak dan banyak sampah didalamnya sehingga membuat kapasitas drainase menjadi lebih kecil dan dangkal.

  - Analisis Persampahan

Untuk menganalisis kapasitas saluran drainase yang ada di Kecamatan Syiah Kuala, maka perlu juga di analisis jumlah sampah dengan proyeksi produksi sampah di Kecamatan Syiah Kuala sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sampah domestik dan sampah non domestik. Adapun standar produksi sampah yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Produksi Sampah domestik sebesar 2,5 liter/orang/hari

- Produksi sampah non domestik sebesar 20% dari sampah domestik.

Dimana sampah yang ada di Kecamatan Syiah Kuala sebagian besar masih berupa sampah domestik. Penghasil sampah didominasi kegiatan sebagai berikut :

  - Sampah rumah tangga

  - Sampah perdagangan dan jasa

  - Sampah kawasan perkantoran dan pendidikan

  - Sampah dari pertanian

Besarnya Timbunan sampah yang ada di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh baik berupa sampah domestik dan juga sampah non domestik dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini :

Keterangan :

Qt	= Debit timbunan sampah total (m3/hari atau ton/hari)

Qj	= Debit sampah dalam jumlah yang di perkirakan (m3/hari atau ton/hari).

Ks	= Koefisien seluruh kota

Untuk lebih jelasnya berapa jumlah timbunan sampah yang dihasilkan baik sampah domestik maupun sampah non domestik dapat dilihat pada tabel analisis (Tabel IV.38) berikut ini.

### Tabel IV.38

Analisis Persampahan Di Kecamatan Syiah Kuala Per Area

Tahun 2011

| No | Area | Nama Gampong/Kelurahan | Jumlah Penduduk | Timbunan Sampah Domestik (Asumsi = 2,5 Lt/Org/hr) | Timbunan Sampah Non-Domestik (Liter/Hari) | Total Timbunan Sampah Liter/Hari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Area 1 | Ie Masen Kaye Adang | 3797 | 9492.5 | 1898.5 | 11391 |
| 2 |  | Pineung | 3920 | 9800 | 1960 | 11760 |
| 3 |  | Lamgugop | 3959 | 9897.5 | 1979.5 | 11877 |
| 4 |  | Peurada | 3051 | 7627.5 | 1525.5 | 9153 |
| Total Sampah Area 1 | 14727 | 36817.5 | 7363.5 | 44181 |
| 5 | Area 2 | Kopelma Darussalam | 5711 | 14277.5 | 2855.5 | 17133 |
| 6 |  | Rukoh | 4511 | 11277.5 | 2255.5 | 13533 |
| Total Sampah Area 2 | 10222 | 25555 | 5111 | 30666 |
| 7 | Area 3 | Jeulingke | 5531 | 13827.5 | 2765.5 | 16593 |
| 8 |  | Tibang | 1254 | 3135 | 627 | 3762 |
| Total Sampah Area 3 | 6785 | 16962.5 | 3392.5 | 20355 |
| 9 | Area 4 | Deah Raya | 628 | 1570 | 314 | 1884 |
| 10 |  | Alue Naga | 1289 | 3222.5 | 644.5 | 3867 |
| Total Sampah Area 4 | 1917 | 4792.5 | 958.5 | 5751 |
| Total | 33651 | 84127.5 | 16825.5 | 100953 |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Dari hasil analisis, maka dapat diketahui bahwa total timbunan sampah yang dihasilkan di Kecamatan Syiah Kuala pada awal tahun 2011 adalah sebesar 100.953 liter/hari atau sekitar ± 101 m3/hari, dengan rincian 84.127,5 liter/org/hari sampah domestik dan 16.825,5 liter/hari merupakan sampah non domestik. Jumlah sampah pada tiap area berbeda – beda, dimana pada Area 1 jumlah sampah keseluruhan yaitu sekitar 44.181 liter/hari, pada Area 2 jumlah sampah yang dihasilkan yaitu sekitar 30.666 liter/hari, pada Area 3 jumlah sampah yang dihasilkan yaitu 20.355 liter/hari, dan pada Area 4 jumlah sampah yaitu sekitar 5.751 liter/hari. Untuk timbunan sampah berdasarkan Sub Area pada masing – masing area tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.39 berikut ini.

### Tabel IV.39

Analisis Persampahan Di Kecamatan Syiah Kuala Per Sub Area

Tahun 2011

| No | Area | Sub Area | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Timbunan Sampah Domestik (Asumsi = 2,5 Lt/Org/hr) | Timbunan Sampah Non-Domestik (Liter/Hari) | Total Timbunan Sampah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Area 1 | A1 | Ie Masen Kaye Adang | 3797 | 9493 | 1899 | 11391 |
| 2 |  | A2 | Pineung | 1960 | 4900 | 980 | 5880 |
| 3 |  | A3 | Pineung | 1960 | 4900 | 980 | 5880 |
| 4 |  | A4 | Lamgugop | 440 | 1100 | 220 | 1320 |
| 5 |  | A5 | Lamgugop | 440 | 1100 | 220 | 1320 |
| 6 |  | A6 | Lamgugop | 440 | 1100 | 220 | 1320 |
| 7 |  | A7 | Lamgugop | 440 | 1100 | 220 | 1320 |
| 8 |  | A8 | Lamgugop | 440 | 1100 | 220 | 1320 |
| 9 |  | A9 | Peurada | 1526 | 3815 | 763 | 4578 |
| 10 |  | A10 | Lamgugop | 440 | 1100 | 220 | 1320 |
| 11 |  | A11 | Peurada | 1526 | 3815 | 763 | 4578 |
| 12 |  | A12 | Lamgugop | 440 | 1100 | 220 | 1320 |
| 13 |  | A13 | Lamgugop | 440 | 1100 | 220 | 1320 |
| 14 |  | A14 | Lamgugop | 440 | 1100 | 220 | 1320 |
| Total Sampah Area 1 | 14729 | 36823 | 7365 | 44187 |
| 1 | Area 2 | B1 | Kopelma Darussalam | 1428 | 3570 | 714 | 4284 |
| 2 |  | B2 | Kopelma Darussalam | 1428 | 3570 | 714 | 4284 |
| 3 |  | B3 | Kopelma Darussalam | 1428 | 3570 | 714 | 4284 |
| 4 |  | B4 | Kopelma Darussalam | 1428 | 3570 | 714 | 4284 |
| 5 |  | B5 | Rukoh | 752 | 1880 | 376 | 2256 |
| 6 |  | B6 | Rukoh | 752 | 1880 | 376 | 2256 |
| 7 |  | B7 | Rukoh | 752 | 1880 | 376 | 2256 |
| 8 |  | B8 | Rukoh | 752 | 1880 | 376 | 2256 |
| 9 |  | B9 | Rukoh | 752 | 1880 | 376 | 2256 |
| 10 |  | B10 | Rukoh | 752 | 1880 | 376 | 2256 |
| Total Sampah Area 2 | 10224 | 25560 | 5112 | 30672 |
| 1 | Area 3 | C1 | Jeulingke | 922 | 2305 | 461 | 2766 |
| 2 |  | C2 | Jeulingke | 922 | 2305 | 461 | 2766 |
| 3 |  | C3 | Jeulingke | 922 | 2305 | 461 | 2766 |
| 4 |  | C4 | Jeulingke | 922 | 2305 | 461 | 2766 |
| 5 |  | C5 | Jeulingke | 922 | 2305 | 461 | 2766 |
| 6 |  | C6 | Jeulingke | 922 | 2305 | 461 | 2766 |
| 7 |  | C7 | Tibang | 627 | 1568 | 314 | 1881 |
| 8 |  | C8 | Tibang | 627 | 1568 | 314 | 1881 |
| Total Sampah Area 3 | 6786 | 16965 | 3393 | 20358 |
| 1 | Area 4 | D1 | Deah Raya | 628 | 1570 | 314 | 1884 |
| 2 |  | D2 | Alue Naga | 1289 | 3223 | 645 | 3867 |
| Total Sampah Area 4 | 1917 | 4793 | 959 | 5751 |

Sumber : Hasil Analisis Persampahan Berdasarkan Sub Area di Kecamatan Syiah Kuala

4.6 Hasil Analisis Kuisioner

Dari data jawaban 20 responden yang telah diambil berdasarkan pembagian kuisioner di Kecamatan Syiah Kuala, didapat jawaban yang didapat cukup beragam, dimana pada tiap soal hanya ada sekitar 45-70% saja jawabannya sama, selebihnya berbeda. Khusus untuk pertanyaan nomor 11 (sebelas), “Bagaimana pola pembuangan sampah di Kecamatan Syiah Kuala saat ini?”, dimana ada sekitar 13 responden (65% dari jumlah responden) menjawab “Membuang sampah pada tempat sampah rumah tangga – ke TPS – TPA”, ada 4 responden (20% dari jumlah responden) yang menjawab “Membuang sampah pada tempat sampah rumah tangga – kesaluran air buangan/sungai”. Ada 2 responden (10% dari jumlah responden) yang menjawab “Membuang sampah pada tempat sampah Rumah Tangga – dibuang ke lahan kosong”, dan ada 1 responden (5% dari jumlah responden) yang menjawab “Membuang sampah pada tempat sampah rumah tangga – ditimbun/dibakar”.

Jadi dari hasil jawaban responden tersebut maka dapat di analisis dengan melihat jumlah penduduk di Kecamatan Syiah Kuala yang menghasilkan sampah domestik dan non domestik lalu dikurangi jumlah sampah sembarang yang didapat dari jawaban responden tersebut.

Diketahui :

- Timbulan sampah		     = 100.953 liter/hari (penduduk 33.651 jiwa)

- Sampah dibuang kesaluran	     = 20% (20/100 x 33.651 jiwa = 6730 jiwa)

- Sampah dibuang kelahan kosong  = 10% (10/100 x 33.651 jiwa = 3365 jiwa)

- Sampah ditimbun/dibakar	     = 5% (5/100 x 33.651 jiwa = 1682 jiwa)

Jadi dari hasil rincian tersebut, maka dapat di analisis besar sampah yang masuk kesaluran, dibuang ke lahan kosong, dan sampah yang di timbun/dibakar per Sub Area yang ada di Kecamatan Syiah Kuala dan juga volume sampah pada tiap tahunnya adalah sebagai berikut ini (Tabel IV.40).

Tabel IV.40

Volume Sampah Sembarang Berdasarkan Sub Area di Kecamatan Syiah Kuala

Tahun 2012

| No | Area | Sub Area | Nama Desa | Total Timbunan Sampah m3/hari | Sampah Dibuang Kesaluran 20% m3/hari | Sampah Dibuang ke Lahan Kosong 10% m3/hari | Sampah ditimbun atau dibakar 5% m3/hari | Total Sampah Sembarang m3/hari | Total Volume Sampah Sembarang m3/tahun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Area 1 | A1 | Ie Masen Kaye Adang | 11.391 | 2.278 | 1.139 | 0.570 | 3.987 | 1,455.20 |
| 2 |  | A2 | Pineung | 5.880 | 1.176 | 0.588 | 0.294 | 2.058 | 751.17 |
| 3 |  | A3 | Pineung | 5.880 | 1.176 | 0.588 | 0.294 | 2.058 | 751.17 |
| 4 |  | A4 | Lamgugop | 1.320 | 0.264 | 0.132 | 0.066 | 0.462 | 168.63 |
| 5 |  | A5 | Lamgugop | 1.320 | 0.264 | 0.132 | 0.066 | 0.462 | 168.63 |
| 6 |  | A6 | Lamgugop | 1.320 | 0.264 | 0.132 | 0.066 | 0.462 | 168.63 |
| 7 |  | A7 | Lamgugop | 1.320 | 0.264 | 0.132 | 0.066 | 0.462 | 168.63 |
| 8 |  | A8 | Lamgugop | 1.320 | 0.264 | 0.132 | 0.066 | 0.462 | 168.63 |
| 9 |  | A9 | Peurada | 4.578 | 0.916 | 0.458 | 0.229 | 1.602 | 584.84 |
| 10 |  | A10 | Lamgugop | 1.320 | 0.264 | 0.132 | 0.066 | 0.462 | 168.63 |
| 11 |  | A11 | Peurada | 4.578 | 0.916 | 0.458 | 0.229 | 1.602 | 584.84 |
| 12 |  | A12 | Lamgugop | 1.320 | 0.264 | 0.132 | 0.066 | 0.462 | 168.63 |
| 13 |  | A13 | Lamgugop | 1.320 | 0.264 | 0.132 | 0.066 | 0.462 | 168.63 |
| 14 |  | A14 | Lamgugop | 1.320 | 0.264 | 0.132 | 0.066 | 0.462 | 168.63 |
| Total Area 1 | 44.187 | 8.837 | 4.419 | 2.209 | 15.465 | 5,644.89 |
| 1 | Area 2 | B1 | Kopelma Darussalam | 4.284 | 0.857 | 0.428 | 0.214 | 1.499 | 547.28 |
| 2 |  | B2 | Kopelma Darussalam | 4.284 | 0.857 | 0.428 | 0.214 | 1.499 | 547.28 |
| 3 |  | B3 | Kopelma Darussalam | 4.284 | 0.857 | 0.428 | 0.214 | 1.499 | 547.28 |
| 4 |  | B4 | Kopelma Darussalam | 4.284 | 0.857 | 0.428 | 0.214 | 1.499 | 547.28 |
| 5 |  | B5 | Rukoh | 2.256 | 0.451 | 0.226 | 0.113 | 0.790 | 288.20 |
| 6 |  | B6 | Rukoh | 2.256 | 0.451 | 0.226 | 0.113 | 0.790 | 288.20 |
| 7 |  | B7 | Rukoh | 2.256 | 0.451 | 0.226 | 0.113 | 0.790 | 288.20 |
| 8 |  | B8 | Rukoh | 2.256 | 0.451 | 0.226 | 0.113 | 0.790 | 288.20 |
| 9 |  | B9 | Rukoh | 2.256 | 0.451 | 0.226 | 0.113 | 0.790 | 288.20 |
| 10 |  | B10 | Rukoh | 2.256 | 0.451 | 0.226 | 0.113 | 0.790 | 288.20 |
| Total Area 2 | 30.672 | 6.134 | 3.067 | 1.534 | 10.735 | 3,918.35 |
| 1 | Area 3 | C1 | Jeulingke | 2.766 | 0.553 | 0.277 | 0.138 | 0.968 | 353.36 |
| 2 |  | C2 | Jeulingke | 2.766 | 0.553 | 0.277 | 0.138 | 0.968 | 353.36 |
| 3 |  | C3 | Jeulingke | 2.766 | 0.553 | 0.277 | 0.138 | 0.968 | 353.36 |
| 4 |  | C4 | Jeulingke | 2.766 | 0.553 | 0.277 | 0.138 | 0.968 | 353.36 |
| 5 |  | C5 | Jeulingke | 2.766 | 0.553 | 0.277 | 0.138 | 0.968 | 353.36 |
| 6 |  | C6 | Jeulingke | 2.766 | 0.553 | 0.277 | 0.138 | 0.968 | 353.36 |
| 7 |  | C7 | Tibang | 1.881 | 0.376 | 0.188 | 0.094 | 0.658 | 240.30 |
| 8 |  | C8 | Tibang | 1.881 | 0.376 | 0.188 | 0.094 | 0.658 | 240.30 |
| Total Area 3 | 20.358 | 4.072 | 2.036 | 1.018 | 7.125 | 2,600.73 |
| 1 | Area 4 | D1 | Deah Raya | 1.884 | 0.377 | 0.188 | 0.094 | 0.659 | 240.68 |
| 2 |  | D2 | Alue Naga | 3.867 | 0.773 | 0.387 | 0.193 | 1.353 | 494.01 |
| Total Area 4 | 5.751 | 1.150 | 0.575 | 0.288 | 2.013 | 734.69 |

Sumber : Hasil Analisis dan Berdasarkan Hasil Kuisioner Tahun 2011

Dari hasil analisis volume sampah berdasarkan Sub Area yang ada di Kecamatan Syiah Kuala saat ini, maka dapat diketahui bahwa jumlah volume sampah pada tiap area yang ada di Kecamatan Syiah Kuala berbeda – beda. Pada Area 1 volume sampah sembarang yang dihasilkan pada tiap tahun yaitu sekitar 5.664,89 m3/tahun, dengan jumlah volume sampah sembarang terbesar dihasilkan terdapat pada Sub Area A1 (Desa Ie Masen Kayee Adang) yaitu ada sekitar 1.455,20 m3/tahun. Pada Area 2 volume sampah sembarang yang dihasilkan pada tiap tahunnya mencapai 3.918,35 m3/tahun, dengan jumlah volume sampah sembarang terbesar dihasilkan pada Sub Area B1-B4 (Desa Kopelma Darussalam) yaitu sekitar 547,28 m3/tahun. Pada Area 3 volume sampah sembarang yang dihasilkan pada tiap tahunnya mencapai 2.600,73 m3/tahun, dengan volume sampah sembarang terbesar dihasilkan pada Sub Area C1-C6 (Desa Jeulingke) yaitu sekitar 353,36 m3/tahun. Dan pada Area 4 volume sampah sembarang yang dihasilkan pada tiap tahun  mencapai 734,69 m3/tahun, dengan jumlah volume sampah sembarang yang terbesar dihasilkan pada Sub Area D2 (Alue Naga) yaitu sekitar 494,01 m3/tahun.

  - Analisis Volume Air Limpasan Drainase

Untuk menghasilkan kapasitas air limpasan dalam saluran yang ada pada tiap Area dan Sub Area yang ada di Kecamatan Syiah Kuala saat ini, maka perlu adanya analisis terhadap volume saluran drainase yang ada saat ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.41 berikut ini.

Tabel IV.41

Volume Saluran Berdasarkan Sub Area di Kecamatan Syiah Kuala

Tahun 2012

| No | Area | Sub Area | Nama Desa | Panjang Drainase m/tahun | 2.5 m/tahun | Volume Saluran m3/tahun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Area 1 | A1 | Ie Masen Kayee Adang | 1,056.81 | 2.5 | 2,642.03 |
| 2 |  | A2 | Pineung | 1,222.20 | 2.5 | 3,055.49 |
| 3 |  | A3 | Pineung | 1,583.18 | 2.5 | 3,957.95 |
| 4 |  | A4 | Lamgugop | 421.43 | 2.5 | 1,053.58 |
| 5 |  | A5 | Lamgugop | 461.59 | 2.5 | 1,153.97 |
| 6 |  | A6 | Lamgugop | 1,092.68 | 2.5 | 2,731.69 |
| 7 |  | A7 | Lamgugop | 389.99 | 2.5 | 974.99 |
| 8 |  | A8 | Lamgugop | 920.52 | 2.5 | 2,301.30 |
| 9 |  | A9 | Peurada | 516.88 | 2.5 | 1,292.19 |
| 10 |  | A10 | Lamgugop | 821.44 | 2.5 | 2,053.60 |
| 11 |  | A11 | Peurada | 301.11 | 2.5 | 752.78 |
| 12 |  | A12 | Lamgugop | 3,408.39 | 2.5 | 8,520.97 |
| 13 |  | A13 | Lamgugop | 971.48 | 2.5 | 2,428.71 |
| 14 |  | A14 | Lamgugop | 1,809.37 | 2.5 | 4,523.43 |
| Total Area 1 | 14,977.08 |  | 37,442.69 |
| 1 | Area 2 | B1 | Kopelma Darussalam | 1,670.32 | 2.5 | 4,175.79 |
| 2 |  | B2 | Kopelma Darussalam | 2,620.19 | 2.5 | 6,550.48 |
| 3 |  | B3 | Kopelma Darussalam | 466.44 | 2.5 | 1,166.10 |
| 4 |  | B4 | Kopelma Darussalam | 3,220.68 | 2.5 | 8,051.69 |
| 5 |  | B5 | Rukoh | 3,615.26 | 2.5 | 9,038.14 |
| 6 |  | B6 | Rukoh | 2,565.46 | 2.5 | 6,413.65 |
| 7 |  | B7 | Rukoh | 914.16 | 2.5 | 2,285.39 |
| 8 |  | B8 | Rukoh | 1,248.98 | 2.5 | 3,122.45 |
| 9 |  | B9 | Rukoh | 1,195.50 | 2.5 | 2,988.75 |
| 10 |  | B10 | Rukoh | 870.93 | 2.5 | 2,177.32 |
| Total Area 2 | 18,387.91 |  | 45,969.77 |
| 1 | Area 3 | C1 | Jeulingke | 864.42 | 2.5 | 2,161.04 |
| 2 |  | C2 | Jeulingke | 963.90 | 2.5 | 2,409.74 |
| 3 |  | C3 | Jeulingke | 2,221.73 | 2.5 | 5,554.31 |
| 4 |  | C4 | Jeulingke | 1,364.54 | 2.5 | 3,411.35 |
| 5 |  | C5 | Jeulingke | 3,572.61 | 2.5 | 8,931.53 |
| 6 |  | C6 | Jeulingke | 1,121.05 | 2.5 | 2,802.63 |
| 7 |  | C7 | Tibang | 3,251.04 | 2.5 | 8,127.59 |
| 8 |  | C8 | Tibang | 2,504.30 | 2.5 | 6,260.76 |
| Total Area 3 | 15,863.58 |  | 39,658.96 |
| 1 | Area 4 | D1 | Deah Raya | 2,914.10 | 2.5 | 7,285.26 |
| 2 |  | D2 | Alue Naga | 2,544.89 | 2.5 | 6,362.23 |
| Total Area 4 | 5,458.99 |  | 13,647.48 |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Dari hasil analisis volume saluran tersebut, maka dapat dilihat bahwa volume saluran pada masing – masing area di Kecamatan Syiah Kuala berbeda – beda. Pada Area 1 total volume saluran yaitu sekitar 37.442,69 m3/tahun, dengan volume saluran terbesar terdapat pada Sub Area A12 (Desa Lamgugop) yaitu sekitar 8.520,97 m3/tahun. Pada Area 2 total volume saluran yaitu sekitar 45.969,77 m3/tahun, dengan volume saluran terbesar terdapat pada Sub Area B5 (Desa Rukoh) yaitu sekitar 9.038,14 m3/tahun. Pada Area 3 total volume saluran yang ada yaitu sekitar 39.658,96 m3/tahun, dengan volume saluran terbesar di dapat pada Sub Area C5 (Desa Jeulingke) yaitu sekitar 8.931,53 m3/tahun. Dan pada Area 4 total volume saluran yang dihasilkan yaitu sekitar 13.647,48 m3/tahun, dengan volume saluran terbesar terdapat pada Sub Area D1 (Desa Deah Raya) yaitu sekitar 7.285,26 m3/tahun.

Untuk mengetahui seberapa besar berkurangnya volume saluran pada tiap Sub Area yang ada di Kecamatan Syiah Kuala yaitu dengan melihat jumlah volume sampah tidak terangkut yang masuk kesaluran akibat dari pembuangan sampah sembarangan yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala dan juga dilihat dari volume saluran keseluruhan yang ada. untuk itu dapat dilakukan analisis kapasitas saluran dengan menggunakan rumus berikut ini (Tabel IV.42).

Kapasitas Saluran = Vsaluran - Vsampah

Tabel IV.42

Kapasitas Saluran Berdasarkan Sub Area di Kecamatan Syiah Kuala

Tahun 2012

| No | Area | Sub Area | Nama Desa | Volume Saluran m3/tahun | Total Sampah Sembarang m3/tahun | Kapasitas Saluran m3/tahun | Volume Saluran Yang Berkurang Tiap Tahun (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Area 1 | A1 | Ie Masen Kayee Adang | 2,642.03 | 1,455.20 | 1,186.83 | 55.08 |
| 2 |  | A2 | Pineung | 3,055.49 | 751.17 | 2,304.32 | 24.58 |
| 3 |  | A3 | Pineung | 3,957.95 | 751.17 | 3,206.78 | 18.98 |
| 4 |  | A4 | Lamgugop | 1,053.58 | 168.63 | 884.95 | 16.01 |
| 5 |  | A5 | Lamgugop | 1,153.97 | 168.63 | 985.34 | 14.61 |
| 6 |  | A6 | Lamgugop | 2,731.69 | 168.63 | 2,563.06 | 6.17 |
| 7 |  | A7 | Lamgugop | 974.99 | 168.63 | 806.36 | 17.30 |
| 8 |  | A8 | Lamgugop | 2,301.30 | 168.63 | 2,132.67 | 7.33 |
| 9 |  | A9 | Peurada | 1,292.19 | 584.84 | 707.35 | 45.26 |
| 10 |  | A10 | Lamgugop | 2,053.60 | 168.63 | 1,884.97 | 8.21 |
| 11 |  | A11 | Peurada | 752.78 | 584.84 | 167.94 | 77.69 |
| 12 |  | A12 | Lamgugop | 8,520.97 | 168.63 | 8,352.34 | 1.98 |
| 13 |  | A13 | Lamgugop | 2,428.71 | 168.63 | 2,260.08 | 6.94 |
| 14 |  | A14 | Lamgugop | 4,523.43 | 168.63 | 4,354.80 | 3.73 |
| Total Area 1 | 37,442.69 | 5,644.89 | 31,797.80 | 15.08 |
| 1 | Area 2 | B1 | Kopelma Darussalam | 4,175.79 | 547.28 | 3,628.51 | 13.11 |
| 2 |  | B2 | Kopelma Darussalam | 6,550.48 | 547.28 | 6,003.20 | 8.35 |
| 3 |  | B3 | Kopelma Darussalam | 1,166.10 | 547.28 | 618.82 | 46.93 |
| 4 |  | B4 | Kopelma Darussalam | 8,051.69 | 547.28 | 7,504.41 | 6.80 |
| 5 |  | B5 | Rukoh | 9,038.14 | 288.20 | 8,749.93 | 3.19 |
| 6 |  | B6 | Rukoh | 6,413.65 | 288.20 | 6,125.44 | 4.49 |
| 7 |  | B7 | Rukoh | 2,285.39 | 288.20 | 1,997.19 | 12.61 |
| 8 |  | B8 | Rukoh | 3,122.45 | 288.20 | 2,834.25 | 9.23 |
| 9 |  | B9 | Rukoh | 2,988.75 | 288.20 | 2,700.55 | 9.64 |
| 10 |  | B10 | Rukoh | 2,177.32 | 288.20 | 1,889.12 | 13.24 |
| Total Area 2 | 45,969.77 | 3,918.35 | 42,051.42 | 8.52 |
| 1 | Area 3 | C1 | Jeulingke | 2,161.04 | 353.36 | 1,807.68 | 16.35 |
| 2 |  | C2 | Jeulingke | 2,409.74 | 353.36 | 2,056.39 | 14.66 |
| 3 |  | C3 | Jeulingke | 5,554.31 | 353.36 | 5,200.96 | 6.36 |
| 4 |  | C4 | Jeulingke | 3,411.35 | 353.36 | 3,058.00 | 10.36 |
| 5 |  | C5 | Jeulingke | 8,931.53 | 353.36 | 8,578.18 | 3.96 |
| 6 |  | C6 | Jeulingke | 2,802.63 | 353.36 | 2,449.28 | 12.61 |
| 7 |  | C7 | Tibang | 8,127.59 | 240.30 | 7,887.29 | 2.96 |
| 8 |  | C8 | Tibang | 6,260.76 | 240.30 | 6,020.46 | 3.84 |
| Total Area 3 | 39,658.96 | 2,600.73 | 37,058.23 | 6.56 |
| 1 | Area 4 | D1 | Deah Raya | 7,285.26 | 240.68 | 7,044.58 | 3.30 |
| 2 |  | D2 | Alue Naga | 6,362.23 | 494.01 | 5,868.22 | 7.76 |
| Total Area 4 | 13,647.48 | 734.69 | 12,912.79 | 5.38 |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012

Dari hasil analisis kapasitas saluran yang ada di Kecamatan Syiah Kuala, maka dapat dilihat bahwa besar kapasitas saluran pada tiap area berbeda – beda. Pada Area 1 kapasitas saluran yang ada saat ini yaitu sekitar 31.797,80 m3/tahun dengan volume saluran yang berkurang pada tiap tahunnya akibat adanya sampah sembarang yang masuk ke saluran yaitu 18,08%/tahun. Pada Area 2 kapasitas saluran yang ada saat ini yaitu sekitar 42.051,42 m3/tahun dengan volume saluran yang berkurang pada tiap tahunnya akibat sampah sembarang yang masuk ke saluran yaitu sekitar 8,52%/tahun. Pada Area 3 kapasitas saluran yang ada saat ini yaitu sekitar 37.058,23 m3/tahun dengan volume saluran yang berkurang akibat sampah sembarang yang masuk kedalam saluran yaitu sekitar 6,56%/tahun. Dan pada Area 4 kapasitas saluran yang ada saat ini yaitu sekitar 12.912,79 m3/tahun dengan volume saluran yang berkurang akibat sampah sembarang yang masuk pada tiap tahunnya yaitu sekitar 5,38%/tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh Gambar 4.16, Gambar 4.17, Gambar 4.18, dan Gambar 4.19 berikut ini.

Pada ilustrasi Gambar 4.16 saluran drainase yang ada tersebut dapat dilihat bahwa Area 1 yang terdiri dari 4 desa didalamnya yaitu Desa Ie Masen Kayee Adang, Pineung, Peurada, dan Lamgugop, dimana volume keseluruhan saluran awal yaitu sekitar 37.442,69 m3/tahun dan berkurang pada tiap tahunnya akibat endapan sampah/lumpur yang masuk ke saluran yaitu 5.644,89 m3/tahun atau sekitar 15,08%, sehingga kapasitas saluran yang ada saat ini hanya tersisa 31,797.80 m3/tahun.

Pada ilustrasi Gambar 4.17 saluran drainase yang ada tersebut dapat dilihat bahwa Area 2 yang terdiri dari 2 desa didalamnya yaitu Desa Kopelma Darussalam dan Desa Rukoh, dimana volume keseluruhan saluran awal yaitu sekitar 45.969,77 m3/tahun dan berkurang pada tiap tahunnya akibat endapan sampah/lumpur yang masuk ke saluran yaitu 3.918,35 m3/tahun atau sekitar 8,52%, sehingga kapasitas saluran yang ada saat ini hanya tersisa 42,051.42 m3/tahun.

Pada ilustrasi Gambar 4.18 saluran drainase yang ada tersebut dapat dilihat bahwa Area 3 yang terdiri dari 2 desa didalamnya yaitu Desa Jeulingke dan Desa Tibang, dimana volume keseluruhan saluran awal yaitu sekitar 39.658,96 m3/tahun dan berkurang pada tiap tahunnya akibat endapan sampah/lumpur yang masuk ke saluran yaitu 2.600,73 m3/tahun atau sekitar 6,56%, sehingga kapasitas saluran yang ada saat ini hanya tersisa 37,058.23 m3/tahun.

Pada ilustrasi Gambar 4.19 saluran drainase yang ada tersebut dapat dilihat bahwa Area 4 yang terdiri dari 2 desa didalamnya yaitu Desa Deah Raya dan Desa Alue Naga, dimana volume keseluruhan saluran awal yaitu sekitar 13.4647,48 m3/tahun dan berkurang pada tiap tahunnya akibat endapan sampah/lumpur yang masuk ke saluran yaitu 734,69 m3/tahun atau sekitar 5,38%, sehingga kapasitas saluran yang ada saat ini hanya tersisa 12,912.79 m3/tahun.

  - Perbandingan Debit Air Limpasan dengan Kapasitas Saluran

Dari hasil analisis yang telah dilakukan mulai dari besar debit air limpasan pada tiap Sub Area pengembangan sampai pada besar kapasitas saluran yang ada pada tiap Sub Area, sehingga dapat dilihat bahwa Sub Area mana saja yang mengalami masalah terhadap sistem drainase, sehingga dapat diberikan masukan arahan pengembangan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Untuk lebih jelasanya dapat dilihat pada Tabel IV. 43 berikut ini.

  - Analisis Penyebab Banjir Terbesar Dilihat dari Penggunaan Lahan, Sistem Drainase, dan Sistem Persampahan di Kecamatan Syiah Kuala

Setelah dilakukan analisis terhadap penggunaan lahan, sistem drainase, dan juga sistem persampahan serta hasil dari kuisioner yang telah dibagikan pada masyarakat yang ada di Kecamatan Syiah Kuala, maka dapat dilihat penyebab banjir terbesar yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala. Untuk lebih jelas penyebab terjadinya banjir di kawasan Syiah Kuala dapat dilihat pada Tabel IV.44, Tabel IV. 45, Tabel IV.46, dan Tabel IV.47 yang ada berikut ini.

  - Konsep dan Arahan Pengembangan Sistem Drainase di Kecamatan Syiah Kuala

Dalam pengembangan sistem drainase di masa yang akan datang di Kecamatan Syiah Kuala setelah dilakukan survei langsung ke wilayah serta di analisis dan juga dari hasil kuisioner, maka pengembangan sistem drainase tersebut perlu dibuat konsep untuk perkembangan lebih baik lagi dimasa yang akan datang, karena Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu bagian dari pengembangan Kota Banda Aceh. Pengembangan sistem drainase dimasa yang akan datang perlu dilakukan dengan adanya pembenahan pada sistem pengelolaan sampah yang baik terlebih dahulu. Karena penyebab utama banjir yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala adalah akibat dari sistem persampahan yang kurang memadai.

Setelah di input data yang telah didapat dan di analisis, ternyata sistem drainase di Kecamatan Syiah Kuala masih perlu banyak pengembangan yaitu pada :

- Pengembangan terhadap saluran air buangan rumah ke drainase

- Kapasitas saluran drainase

- Bangunan yang berdiri diatas saluran drainase

- Sistem pembuangan sampah yang sesuai aturan pada tiap desa, dan lain – lain

- Fasilitas – fasilitas penunjang sistem persampahan

Dengan demikian, untuk lebih jelasnya konsep pengembangan sistem drainase di Kecamatan Syiah Kuala yang akan dikembangakan dimasa yang akan datang guna membantu pertumbuhan kota agar lebih baik lagi maka konsep tersebut dapat dilihat pada peta arahan pengembangan sistem drainase yang memperlihatkan spot – spot drainase pada tiap area – area yang bermasalah terhadap banjir dan genangan air yaitu dapat dilihat pada Gambar 4.21 berikut ini.

# Text boxes

121

Qt = Ks x Qj

Gambar 4.16

Contoh bentuk saluran drainase awal dan setelah terendap sampah/lumpur  yang ada di Area 1 Kecamatan Syiah Kuala

Gambar 4.17

Contoh bentuk saluran drainase awal dan setelah terendap sampah/lumpur  yang ada di Area 2 Kecamatan Syiah Kuala

Gambar 4.18

Contoh bentuk saluran drainase awal dan setelah terendap sampah/lumpur  yang ada di Area 3 Kecamatan Syiah Kuala

Gambar 4.19

Contoh bentuk saluran drainase awal dan setelah terendap sampah/lumpur  yang ada di Area 4 Kecamatan Syiah Kuala