## Perhitungan Cr
Tabel 5.2 Perhitungan Koefisien Limpasan (Cr) Ied
Blok | PUH | Jenis Saluran | Jalur | Pemukiman |  | Perdagangan |  | Kuburan |  | Perindustrian |  | Daerah tak terbangun |  | Cr | A total (ha)
|  |  |  | Co | A | C | A | C | A | C | A | C | A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
A | 2 | Sekunder | 1 ke 3 | 0.6 | 26.05 | [6 empty] | 0.3 | 12.2 | 0.71534 | 133.6
| 2 | Sekunder | 2 ke 3 |  | 15.5
| 2 | Sekunder | 3 ke 4 |  | 11.05 |  |  |  |  | 0.8 | 95.35 |  | 10.25
|  | Sekunder | 4 OF 1 |  | 5.6
B1 |  | Sungai |  |  | 3.15 | [6 empty] | 0.3 | 26.5 | 0.26813 | 29.65
B2 |  | Sungai |  |  | 2.45 | [7 empty] | 38.86
C1 |  | Sungai | [10 empty] | 42.45
C2 |  | Sungai | [10 empty] | 21.22
D |  | Sungai | [10 empty] | 35
E1 |  | Sungai |  |  | 49.18
E2 |  | Sungai |  |  | 28.25 | [5 empty] | 21.26
F |  | Sekunder | 1 ke 2 |  | 18 |  | 25.12 | [5 empty] | 5.8
G |  | Sekunder | 3 ke 4 | [9 empty] | 18.45
|  | Sekunder | 4 ke 8 |  | 29 | [7 empty] | 15.53
H |  | Primer | 6 ke 7
I |  | Primer | 7 ke 8
|  | Primer | 7 OF 2
J |  | Sekunder | 1 ke 2
|  | Sekunder | 2 OF 3
K |  | Sekunder | 1 ke 2
|  | Sekunder | 2 ke 4
L |  | Primer | 1 ke 2
O |  | Primer | 2 ke 3
|  | Primer | 3 ke 4
|  | Primer | 4 OF 4
P |  | Sekunder | 4 ke 5
Q |  | Sekunder | 5 ke 3
M |  | Sekunder | 1 ke 2
N |  | Sekunder | 2 OF 5
R |  | Primer | 1 OF 6
S |  | Primer | 1 ke 2
T |  | Primer | 2 OF 7
C |  | Sungai | [9 empty] | 0.3 | 63.67 | 0.3 | 63.67
D |  | Sungai | [9 empty] | 0.3 | 35 | 0.3 | 35
E |  | Sungai |  | 0.6 | 77.43 |  |  |  |  | 0.8 | 21.26 | 0.3 | 75.22 | 0.49469 | 173.91
F dan G | 2 | Sekunder | 1 ke 2 | 0.6 | 47 | 0.7 | 25.12 |  |  |  |  | 0.3 | 38.65 | 0.46462 | 110.77
H dan I | 5 | Primer | 3 ke 2 | 0.6 | 43.43 |  |  |  |  | 0.8 | 41.25 |  | 33.06 | 0.5016 | 117.74
| 5 | Primer | 2 OF 2 | 0.6 | 80.79 | [8 empty] | 0.6 | 80.79
J | 2 | Sekunder | 1 OF 3 | 0.6 | 66.51 | [6 empty] | 0.3 | 33.86 | 0.49879 | 100.37
K | 2 | Sekunder | 1 ke 2 | 0.6 | 76.56 |  |  |  |  | 0.8 | 80.14 | 0.3 | 49.57 | 0.60561 | 206.27
L dan O | 5 | Primer | 3 ke 4 | 0.6 | 66.87 | [8 empty] | 0.6 | 66.87
P dan Q | 2 | Sekunder | 5 ke 4 | 0.6 | 48.78 | [6 empty] | 0.3 | 16.06 | 0.52569 | 64.84
O | 2 | Sekunder | 4 ke 2 | 0.6 | 34.85 | [6 empty] | 0.3 | 26.37 | 0.47078 | 61.22
| 5 | Primer | 2 OF 4
M dan N | 2 | Sekunder | 1 OF 5 | 0.6 | 74.7 | [6 empty] | 0.3 | 19.45 | 0.53802 | 94.15
R | 5 | Primer | 1 OF 6 | 0.6 | 65.95 | [6 empty] | 0.3 |  | 0.6 | 65.95
S dan T | 5 | Primer | 1 OF 7 | 0.6 | 77.87 |  |  | 0.5 | 45.95 |  |  |  | 53.85 | 0.35471 | 177.67
Total |  |  |  |  | 948.97 |  | 50.24 |  | 45.95 |  | 259.26 |  | 671.02 |  | 1582.47
Sumber : Hasil Perhitungan
Keterangan : | Co | : Harga Koefisien Awal Limpasan
| A | : Luas Area Limpasan
| Cr | : Harga Koefisien Limpasan Rata-rata
| A total | : Luas Total Area (Ha)
10.7

## Dimensi saluran
Tabel 5.3 Perhitungan Dimensi Saluran Ied
Blok | Jalur | Jenis Saluran | Bentuk Saluran | Letak Saluran | PUH (tahun) | Luas (Ha) | Cr | Lo (m) | Ho (m) | So (limpasan) % | To (menit) | Ls (m) | V as (m/det) | td (menit) | Tc (menit) | Tc Gab (menit) | Ls Ekv (m) | L total (m) | Cs (mnt) | Koefisien Van Breen |  | I (mm/jam) | Q (m^3/det) | n | dH | S tan (m) | Ssal(Ass) | A (m^2) | d (Y) m | b saluran (m) | R (m) | V Cek (m^2/det) | Cf | F (m) | d awal (m) | d akhir (m) | Elevasi Tanah |  | Elevasi Dasar Saluran |  | Keterangan
[20 empty] | a | b |  |  |  | (m) |  | (m/m) | [9 empty] | Awal (m) | Akhir (m) | Awal (m) | Akhir (m)
1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
A | 1 ke 2 | Sekunder | Segiempat | Kiri | 2 | 181.6 | 0.66792 | 1500 | 2 | 0.13333 | 59.1947 | 800 | 3 | 4.4444 | 63.6392 |  |  |  | 0.96626 | 3209.99 | 14.36 | 208.1617 | 67.7696 | 0.015 | 2 | 0.0025 | 0.0013258 | 22.5899 | 3.3608 | 6.7216 | 1.6804 | 4.7115 | 0.22 | 0.73937 | 4.1002 | 4.1002 | 666 | 664 | 661.8998 | 659.8998 | Outfall | A | 1 ke 2
| 3 ke 2 | Sekunder | Segiempat | Kanan | 2 | 181.6 | 0.66792 | 1000 | 2 | 0.2 | 47.6835 | 800 | 3 | 4.4444 | 52.1279 |  |  |  | 0.95911 | 3209.99 | 14.36 | 210.7842 | 68.1158 | 0.015 | [12 empty] | 666 | 664 |  |  |  |  | 3 ke 2
| 2 OF 1 | Sekunder | Segiempat | Kiri | 2 |  | 0.66792 | 1500 | 4 | 0.26667 | 51.532 | 5000 | 3 | 27.7778 |  | 115.7671 | 800 | 5800 | 0.89288 | 3209.99 | 14.36 | 223.5369 |  | 0.015 | [12 empty] | 664 | 660 |  |  |  |  | 2 OF 1
B |  | Sungai |  |  | 5 | 65.35 | 0.3 | 2000 | [14 empty] | 0 | 0.015 | [17 empty] | B
C |  | Sungai |  |  | 5 | 63.67 | 0.3 | 700 | [14 empty] | 0 | 0.015 | [17 empty] | C
D |  | Sungai |  |  | 5 | 35 | 0.3 | 400 | [14 empty] | 0 | 0.015 | [17 empty] | D
E |  | Sungai |  |  | 5 | 173.91 | 0.49469 | 2500 | [14 empty] | 0 | 0.015 | [17 empty] | E
F dan G | 1 ke 2 | Sekunder | Segiempat | Kanan ke Kiri | 2 | 110.77 | 0.46462 | 1000 | 10 | 1 | 34.56 | 8400 | 3 | 46.6667 | 81.2267 |  |  |  | 0.77684 | 3209.99 | 14.36 | 204.2787 | 22.687 | 0.015 | 10 | 0.0011905 | 0.0029151 | 7.5623 | 1.9445 | 3.889 | 0.97226 | 3.5325 | 0.22 | 0.42779 | 2.3723 | 2.3723 | 670 | 660 | 667.6277 | 657.6277 | Gorong-gorong | F dan G | 1 ke 2
H dan I | 3 ke 2 | Primer | Segiempat | Kiri | 5 | 117.74 | 0.5016 | 500 | 10.5 | 2.1 | 23.6476 | 6000 | 3 | 33.3333 | 56.9809 |  |  |  | 0.7737 | 3841.94 | 19.67 | 186.3239 | 23.6492 | 0.015 | 10.5 | 0.00175 | 0.00081889 | 7.8831 | 1.9853 | 3.9707 | 0.99266 | 2.7752 | 0.22 | 0.43677 | 2.4221 | 2.4221 | 668.5 | 658 | 666.0779 | 655.5779 |  | H dan I | 3 ke 2
| 2 OF 2 | Primer | Segiempat | Kiri | 2 | 80.79 | 0.6 |  | 2 |  |  | 1400 | 3 | 7.7778 |  | 138.2076 | 7748.2226 | 9148.2226 | 0.97263 | 3209.99 | 14.36 | 223.5369 | 29.2755 | 0.015 | 2 | 0.0014286 | 0.0029151 | 9.7585 | 2.2089 | 4.4178 | 1.1045 | 3.8459 | 0.22 | 0.48596 | 2.6949 | 2.6949 | 658 | 656 | 655.3051 | 653.3051 | Gorong-gorong |  | 2 OF 2
J | 1 OF 3 | Sekunder | Segiempat | Kanan | 2 | 100.37 | 0.49879 | 700 | 6 | 0.85714 | 31.6467 | 3800 | 3 | 21.1111 | 52.7579 |  |  |  | 0.83328 | 3209.99 | 14.36 | 210.639 | 29.2929 | 0.015 | 6 | 0.0015789 | 0.001431 | 9.7643 | 2.2096 | 4.4191 | 1.1048 | 2.831 | 0.22 | 0.4861 | 2.6957 | 2.6957 | 666.5 | 660.5 | 663.8043 | 657.8043 | Gorong-gorong, Outfall | J | 1 OF 3
K | 1 ke 2 | Sekunder | Segiempat | Kiri | 2 | 206.27 | 0.60561 | 1800 | 8 | 0.44444 | 49.4426 | 5900 | 3 | 32.7778 | 82.2204 |  |  |  | 0.8338 | 3209.99 | 14.36 | 204.0636 | 70.8095 | 0.015 | 8 | 0.0013559 | 0.0012055 | 23.6032 | 3.4353 | 6.8707 | 1.7177 | 3.521 | 0.22 | 0.75578 | 4.1911 | 4.1911 | 666.5 | 658.5 | 662.3089 | 654.3089 | Gorong-gorong, Outfall | K | 1 ke 2
L dan O | 3 ke 4 | Primer | Segiempat | Kanan | 2 | 66.87 | 0.6 | 2500 | 10.5 | 0.42 | 55.7918 | 5200 | 3 | 28.8889 | 84.6807 |  |  |  | 0.85428 | 3209.99 | 14.36 | 203.5331 | 22.6838 | 0.015 | 10.5 | 0.0020192 | 0.00146 | 7.5613 | 1.9444 | 3.8888 | 0.97219 | 2.4999 | 0.22 | 0.42776 | 2.3721 | 2.3721 | 669.5 | 659 | 667.1279 | 656.6279 |  | L dan O | 3 ke 4
P dan Q | 5 ke 4 | Sekunder | Segiempat | Kiri | 2 | 64.84 | 0.52569 | 1800 | 5.5 | 0.30556 | 53.2901 | 4000 | 3 | 22.2222 | 75.5123 |  |  |  | 0.87173 | 3209.99 | 14.36 | 205.5243 | 19.4597 | 0.015 | 5.5 | 0.001375 | 0.00161 | 6.4866 | 1.8009 | 3.6018 | 0.90046 | 2.4944 | 0.22 | 0.3962 | 2.1971 | 2.1971 | 664.5 | 659 | 662.3029 | 656.8029 |  | P dan Q | 5 ke 4
O | 4 ke 2 | Sekunder | Segiempat | Kanan | 2 | 61.22 | 0.47078 | 1400 | 0.5 | 0.035714 | 75.2861 | 2000 | 3 | 11.1111 |  | 160.193 | 4739.5745 | 6739.5745 | 0.96648 | 3209.99 | 14.36 | 223.5369 | 17.896 | 0.015 | 0.5 | 0.00025 | 0.00031736 | 5.9653 | 1.727 | 3.4541 | 0.86352 | 0.95585 | 0.22 | 0.37995 | 2.107 | 2.107 | 659 | 658.5 | 656.893 | 656.393 |  | O | 4 ke 2
| 2 OF 4 | Primer | Segiempat | Kiri | 2 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1800 | 3 | 10 |  | 242.4134 | 4000 | 5800 | 0.97979 | 3209.99 | 14.36 | 223.5369 | 0 | 0.015 | 1.5 | 0.00083333 | 0.00047604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 658.5 | 657 | 658.5 | 657 | Gorong-gorong, Outfall |  | 2 OF 4
M dan N | 1 OF 5 | Sekunder | Segiempat | Kanan | 2 | 94.15 | 0.53802 | 2200 | 8 | 0.36364 | 55.0277 | 3900 | 3 | 21.6667 | 76.6943 |  |  |  | 0.87623 | 3209.99 | 14.36 | 205.2654 | 28.8826 | 0.015 | 8 | 0.0020513 | 0.0014728 | 9.6275 | 2.194 | 4.3881 | 1.097 | 3.2117 | 0.22 | 0.48269 | 2.6767 | 2.6767 | 669 | 661 | 666.3233 | 658.3233 | Gorong-gorong, Outfall | M dan N | 1 OF 5
R | 1 OF 6 | Primer | Segiempat | Kanan | 2 | 65.95 | 0.6 | 1500 | 4 | 0.26667 | 51.532 | 2000 | 3 | 11.1111 | 62.6431 |  |  |  | 0.91854 | 3209.99 | 14.36 | 208.3861 | 22.9051 | 0.015 | 4 | 0.002 | 0.00080775 | 7.635 | 1.9538 | 3.9077 | 0.97692 | 2.9354 | 0.22 | 0.42985 | 2.3837 | 2.3837 | 670 | 666 | 667.6163 | 663.6163 | Gorong-gorong, Outfall | R | 1 OF 6
S dan T | 1 OF 7 | Primer | Segiempat | Kanan ke Kiri | 2 | 177.67 | 0.35471 | 1000 | 5.5 | 0.55 | 38.9494 | 7000 | 3 | 38.8889 | 77.8383 |  |  |  | 0.80012 | 3209.99 | 14.36 | 205.0155 | 35.8895 | 0.015 | 5.5 | 0.00078571 | 0.0010846 | 11.9632 | 2.4457 | 4.8915 | 1.2229 | 2.137 | 0.22 | 0.53806 | 2.9838 | 2.9838 | 662 | 656.5 | 659.0162 | 653.5162 | Outfall | S dan T | 1 OF 7
Keterangan | PUH | : Periode Ulang Hujan (Tahun) | [6 empty] | Ls | : Panjang saluran Rencana (m) | [6 empty] | d | : Tinggi saluran (m) |  |  |  | L total | : Panjang total antara L ekivalen dengan Ls (m)
| Cr | : Koefisien Limpasan Rata-rata | [6 empty] | Vas | : Kecepatan asumsi (m/detik) | [6 empty] | b saluran | : Lebar Saluran |  |  |  | a | : Koefisien Van Breen
| Lo | : Panjang jalur medan limpasan awal hingga ke akhir saluran rencana (m) | [6 empty] | Td | : Waktu air mengalir di dalam saluran (menit) | [6 empty] | R | : Jari-jari hidrolis (m) |  |  |  | b | : Koefisien Van Breen
| Ho | : Beda tinggi tanah pada jalur daerah limpasan (m) | [6 empty] | Tc | : Waktu konsentrasi air limpasan di dalam saluran (menit) | [6 empty] | Cf | : Koefisien Freeboard (m) |  |  |  | I | : Ketinggian curah hujan (Intensitas) yang terjadi pada kurun waktu tertentu dimana air tersebut terkonsentrasi (m3/detik)
| So | : Kemiringan medan limpasan awal hingga keakhir saluran Rencana (%) | [6 empty] | Tc gab | : Gabungan waktu Konsentarsi air limpasan di dalam saluran setelah mengalami pertemuan jalur saluran (menit) | [6 empty] | F | : Freeboard (m) |  |  |  | Q | : Debit saluran (m3/detik
| To | : Waktu yang diperlukan limpasan untuk mengalir diatas permukaan tanah menuju saluran rencana (menit) | [6 empty] | Ls ekiv | : Panjang saluran hasil pertemuan saluran (m) | [6 empty] | d total | : Tinggi totsl dengan penambahan freeboard (m) |  |  |  | n | : Faktor kekasaran saluran (koefisien manning)
| Vcek | : Kecepatan air di dalam saluran (m/detik) | [6 empty] | H total | : Beda tinggi saluran (m) | [6 empty] | Cs | :Koefisien Penampungan (menit) |  |  |  | Ac | : Luas basah dari saluran rencana (m2)
[19 empty] | 2 | 3209.99 | 14.36
[19 empty] | 5 | 3841.94 | 19.67
s
[20 empty] | 1.9 |  | 1 | 4.1 | 12.5 | 2875 | 958.3333 | 306134.2593 | 829.941 | 397680.0682 | 397000
[20 empty] | 1.4 |  | 2 | 2.3 | 7 | 1610 | 536.6667 | 96003.7037 | 464.767 | 124712.4694 | 124000 | 1847.77
[20 empty] | 2.1 |  | 3 | 3.7 | 11.6 | 2668 | 889.3333 | 263637.9259 | 770.1853 | 342475.7119 | 341000
[20 empty] | 1.4 |  | 4 | 6.9 | 17.7 | 4071 | 1357 | 613816.3333 | 1175.1965 | 797370.8069 | 797000
[20 empty] | 3.2 |  | 5 | 4.5 | 10.6 | 2438 | 812.6667 | 220142.3704 | 703.79 | 285973.3278 | 285000
[20 empty] | 1.6 |  | 6 | 2 | 13.3 | 3059 | 1019.6667 | 346573.3704 | 883.0572 | 450212.0145 | 450000
[20 empty] | 1.5 |  |  | 3.7 | 8 | 1840 | 613.3333 | 125392.5926 | 531.1622 | 162889.7559 | 162000
[20 empty] | 1.6 |  | 7 | 3 | 10.3 | 2369 | 789.6667 | 207857.8148 | 683.8714 | 270015.222 | 270000
[20 empty] | 1.4 |  | 8 | 7.7 | 8.8 | 2024 | 674.6667 | 151725.037 | 584.2785 | 197096.6047 | 197000
[20 empty] | 1.4 |  | 9 | 3.7 | 11.1 | 2553 | 851 | 241400.3333 | 736.9876 | 313588.2317 | 313000
[20 empty] | 1.5 |  | 10 | 2 | 12.2 | 2806 | 935.3333 | 291616.1481 | 810.0224 | 378820.4887 | 378000
[20 empty] | 1.7 |  | 11 | 2 | 9.9 | 2277 | 759 | 192027 | 657.3133 | 249450.3903 | 240000
[20 empty] | 1.4 |  | 12 | 2.3 | 9 | 2070 | 690 | 158700 | 597.5575 | 206157.3474 | 207000
[20 empty] | 1.6 |  | 13 | 3.3 | 14.2 | 3266 | 1088.6667 | 395065.037 | 942.813 | 513204.5373 | 510000
[20 empty] | 2.5 |  | 14 | 4.2 | 13.3 | 3059 | 1019.6667 | 346573.3704 | 883.0572 | 450212.0145 | 450000
[20 empty] | 1.4 |  | 15 | 2.7 | 8.4 | 1932 | 644 | 138245.3333 | 557.7204 | 179585.9559 | 179000
[23 empty] | 64.2 |  | 40917 |  | 4094910.6296 |  | 5319444.9472 | 5300000
14766
[26 empty] | 530 | 5.300.000 m2
[26 empty] | 1 | 10000

## Street Inlet
Tabel 5.7 Perhitungan dimensi street inlet | [14 empty] | Tabel 5.5 Perhitungan Street Inlet |  | IED
Jalur Saluran | Blok | Jenis Saluran | Ls (m) | Lebar Jalan (m) | Slope Jalan (%) | D (m) | I (mm/jam) | d (mm) | Q/L (m^2/det) | Q/L Efektif (m^2/det) | Lebar bukaan (m) | Q (m^3/det) | Jumlah Inlet | Blok | Jalur | Jenis | Ls | Lebar | Slope | Jarak (D) | I | Tinggi | Rasio Kapasitas | Faktor Reduksi | Lebar | Debit | Jumlah
[16 empty] | Saluran | (m) | Jalan (w) | Jalan | (m) | (mm/jam) | Air (d) | & Lebar Bukaan | Kapasitas | Bukaan | (m3/det) | Inlet
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  | (m) | (%) |  |  | (mm) | (m2/det) | (m2/det) | (m) |  | (buah)
Titik F' | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
D - F' | 2 | Primer | 529 | 8 | 3 | 6.0622 | 121.72 | 2.5963 | 0.00046719 | 0.00037375 | 0.3 | 0.00011213 | 87.2624 | A | 1 ke 2 | Sekunder | 3017 | 4 | 2 | 8.0829 | 206.5433 | 4.2351 | 0.00097334 | 0.00077867 | 0.3 | 0.0002336 | 373.2569
[15 empty] | 3 ke 2 | Sekunder | 7327 | 6 | 2 | 8.0829 | 180.8041 | 3.9624 | 0.00088087 | 0.0007047 | 0.3 | 0.00021141 | 906.4812
Titik E' | [14 empty] | 2 OF 1 | Sekunder | 2911 | 6 | 2 | 8.0829 | 183.7827 | 3.9949 | 0.00089173 | 0.00071339 | 0.3 | 0.00021402 | 360.1429
F' - E' | 6 | Primer | 851 | 8 | 3 | 6.0622 | 121.72 | 2.5963 | 0.00046719 | 0.00037375 | 0.3 | 0.00011213 | 140.3786 | B |  | Sungai | 5241 | 6 | 2 | 8.0829 | 207.9514 | 4.2495 | 0.00097831 | 0.00078265 | 0.3 | 0.00023479 | 648.4056
[14 empty] | C |  | Sungai | 3733 | 4 | 2 | 8.0829 | 208.7279 | 4.2574 | 0.00098105 | 0.00078484 | 0.3 | 0.00023545 | 461.839
G - G' | 4 | Primer | 1587 | 8 | 3 | 6.0622 | 78.73 | 2.088 | 0.00033696 | 0.00026957 | 0.3 | 8.0871e-05 | 261.7871 | D |  | Sungai | 3733 | 4 | 2 | 8.0829 | 183.7554 | 3.9946 | 0.00089163 | 0.00071331 | 0.3 | 0.00021399 | 461.839
E' - D' | 7 | Primer | 690 | 8 | 3 | 6.0622 | 124.71 | 2.628 | 0.00047577 | 0.00038062 | 0.3 | 0.00011419 | 113.8205 | E |  | Sungai | 4202 | 4 | 2 | 8.0829 | 186.1768 | 4.0209 | 0.00090043 | 0.00072034 | 0.3 | 0.0002161 | 519.8627
B - B' | 8 | Primer | 1771 | 8 | 3 | 6.0622 | 90.29 | 2.2361 | 0.00037343 | 0.00029874 | 0.3 | 8.9622e-05 | 292.1392 | F dan G | 1 ke 2 | Sekunder | 6302 | 4 | 2 | 8.0829 | 200.0611 | 4.1681 | 0.00095034 | 0.00076027 | 0.3 | 0.00022808 | 779.6703
L - L' | 9 | Primer | 851 | 6 | 3 | 8.0829 | 95.23 | 2.6517 | 0.00048223 | 0.00038579 | 0.3 | 0.00011574 | 105.2839 | H dan I | 3 ke 2 | Primer | 1358 | 6 | 2 | 8.0829 | 205.2295 | 4.2216 | 0.00096869 | 0.00077495 | 0.3 | 0.00023249 | 168.0089
M - M' | 10 | Primer | 460 | 6 | 3 | 8.0829 | 127.15 | 3.0641 | 0.00059898 | 0.00047919 | 0.3 | 0.00014376 | 56.9102 |  | 2 OF 2 | Primer | 1857 | 6 | 2 | 8.0829 | 184.3204 | 4.0008 | 0.00089369 | 0.00071495 | 0.3 | 0.00021449 | 229.7442
K - K' | 11 | Primer | 460 | 8 | 3 | 6.0622 | 125.48 | 2.6361 | 0.00047797 | 0.00038238 | 0.3 | 0.00011471 | 75.8803 | J | 1 OF 3 | Sekunder | 2766 | 6 | 2 | 8.0829 | 182.4181 | 3.9801 | 0.00088676 | 0.00070941 | 0.3 | 0.00021282 | 342.2038
J - J' | 12 | Primer | 529 | 6 | 3 | 8.0829 | 94.88 | 2.6468 | 0.0004809 | 0.00038472 | 0.3 | 0.00011542 | 65.4468 | K | 1 ke 2 | Sekunder | 6570 | 6 | 2 | 8.0829 | 181.5008 | 3.97 | 0.00088341 | 0.00070673 | 0.3 | 0.00021202 | 812.8267
I - I' | 13 | Primer | 759 | 6 | 3 | 8.0829 | 95.57 | 2.6564 | 0.00048353 | 0.00038682 | 0.3 | 0.00011605 | 93.9019 | L dan O | 3 ke 4 | Primer | 2476 | 6 | 2 | 8.0829 | 187.2905 | 4.0329 | 0.00090447 | 0.00072357 | 0.3 | 0.00021707 | 306.3256
H - H' | 14 | Primer | 966 | 4.5 | 3 | 10.7772 | 71.83 | 2.6593 | 0.0004843 | 0.00038744 | 0.3 | 0.00011623 | 89.6336 | 1: P dan Q; 2: 5 ke 4; 3: Sekunder
N - N' | 15 | Primer | 621 | 8 | 3 | 6.0622 | 110.44 | 2.473 | 0.00043433 | 0.00034746 | 0.3 | 0.00010424 | 102.4384 | 1: O; 2: 4 ke 2; 3: Sekunder
[15 empty] | 2 OF 4 | Primer
[14 empty] | M dan N | 1 OF 5 | Sekunder
[14 empty] | R | 1 OF 6 | Primer
[12 empty] | 2.4844 | B1 | 1: S dan T; 2: 1 OF 7; 3: Primer
B2
B3
B4
|  |  |  | 2 |  | 7 | [6 empty] | B5
|  |  | 124000 | 4 | [7 empty] | 0.45972 | B6
|  |  | 797000 | 5 | 2 | 2 | 529 |  |  |  |  | 2.465 | B7
|  |  | 285000 | 6 | 4 | 4 | 1587 |  |  |  |  | 1.3037 | B8
|  |  |  | 7 | 5 | 5 | 1035 |  |  |  |  | 2.137 | B9
|  |  | 162000 | 8 |  | 6 | 851 |  |  |  |  | 1.6638 | B10
|  |  | 270000 | 9 | 6 | 7 | 690 |  |  |  |  | 2.379 | B11
|  |  | 197000 | 10 | 7 | 8 | 1771 |  |  |  |  | 1.3611 | B12
|  |  | 313000 | 11 | 8 | 9 | 851 |  |  |  |  | 3.5995 | B13
|  |  | 378000 | 12 | 9 | 10 | 460 |  |  |  |  | 1.858 | B14
|  |  | 240000 | 13 | 10 | 11 | 460 |  |  |  |  | 1.5288 | B15
|  |  | 207000 | 14 | 11 | 12 | 529 |  |  |  |  | 1.3987 | B16
|  |  | 510000 | 15 | 12 | 13 | 759 |  |  |  |  | 1.0586 | B17
|  |  | 450000 |  | 13 | 14 | 966 |  |  |  |  | 0.61063 | B18
|  |  | 179000 |  | 14 | 15 | 621 |  |  |  |  | 2.9867 | B19
15
Jalur Saluran | Blok | Jenis Saluran | Ls (m) | Lebar Jalan (m) | Slope Jalan (%) | D (m) | I (mm/jam) | d (mm) | Q/L (m^2/det) | Q/L Efektif (m^2/det) | Lebar bukaan (m) | Q (m^3/det) | Jumlah Inlet
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A1 -A2 | 1 | Sekunder | 535.5 | 6 | 3 | 8.0829 | 145.2013 | 3.2743 | 0.00066169 | 0.00052935 | 0.3 | 0.00015881 | 66.2509
A3 - A4 | 1 | Sekunder | 630 | 6 | 3 | 8.0829 | 129.0351 | 3.0867 | 0.00060563 | 0.00048451 | 0.3 | 0.00014535 | 77.9423
A5 -A6 | 1 | Sekunder | 850.5 | 6 | 3 | 8.0829 | 125.2322 | 3.0409 | 0.0005922 | 0.00047376 | 0.3 | 0.00014213 | 105.2221
A7 -A8 | 1 | Sekunder | 756 | 6 | 3 | 8.0829 | 121.5158 | 2.9954 | 0.00057897 | 0.00046317 | 0.3 | 0.00013895 | 93.5307
A9 - A10 | 1 | Sekunder | 756 | 6 | 3 | 8.0829 | 132.3289 | 3.1258 | 0.00061719 | 0.00049375 | 0.3 | 0.00014813 | 93.5307
B1 - B2 | 2 | Primer | 661.5 | 6 | 3 | 8.0829 | 125.2741 | 3.0414 | 0.00059234 | 0.00047388 | 0.3 | 0.00014216 | 81.8394
B2 - B3 | 2 | Sekunder | 850.5 | 6 | 3 | 8.0829 | 118.923 | 2.9633 | 0.00056968 | 0.00045574 | 0.3 | 0.00013672 | 105.2221
B4 - B5 | 2 | Primer | 1165.5 | 6 | 3 | 8.0829 | 100.3715 | 2.7223 | 0.00050163 | 0.00040131 | 0.3 | 0.00012039 | 144.1932
B6 - B7 | 2 | Sungai | 945 | 6 | 3 | 8.0829 | 105.9193 | 2.7966 | 0.00052229 | 0.00041783 | 0.3 | 0.00012535 | 116.9134
B8 - B9 | 2 | Primer | 819 | 6 | 3 | 8.0829 | 130.4249 | 3.1033 | 0.00061052 | 0.00048841 | 0.3 | 0.00014652 | 101.325
B10 - B11 | 2 | Primer | 378 | 6 | 3 | 8.0829 | 133.9387 | 3.1448 | 0.00062281 | 0.00049825 | 0.3 | 0.00014948 | 46.7654
C1 - C2 | 3 | Primer | 724.5 | 6 | 3 | 8.0829 | 127.6459 | 3.07 | 0.00060074 | 0.00048059 | 0.3 | 0.00014418 | 89.6336
C3 - C4 | 3 | Primer | 724.5 | 6 | 3 | 8.0829 | 125.1557 | 3.0399 | 0.00059192 | 0.00047354 | 0.3 | 0.00014206 | 89.6336 | 3: Keterangan
C5 - C6 | 3 | Primer | 630 | 6 | 3 | 8.0829 | 127.2138 | 3.0648 | 0.00059921 | 0.00047937 | 0.3 | 0.00014381 | 77.9423 | 4: Ls; 5: : Panjang saluran rencana (m)
C7 - C8 | 3 | Primer | 693 | 6 | 3 | 8.0829 | 111.9938 | 2.8756 | 0.0005446 | 0.00043568 | 0.3 | 0.0001307 | 85.7365 | 4: w; 5: : Lebar jalan (m)
C9 - C10 | 3 | Sungai | 1165.5 | 6 | 3 | 8.0829 | 127.1651 | 3.0642 | 0.00059904 | 0.00047923 | 0.3 | 0.00014377 | 144.1932 | 4: S jalan; 5: : Slope melintang jalan (m/m)
D1 - D2 | 4 | Sungai | 1071 | 6 | 3 | 8.0829 | 118.6999 | 2.9605 | 0.00056887 | 0.0004551 | 0.3 | 0.00013653 | 132.5019 | 4: D; 5: : Jarak antara street inlet (m)
D3 - D4 | 4 | Sungai | 630 | 6 | 3 | 8.0829 | 118.3824 | 2.9565 | 0.00056773 | 0.00045419 | 0.3 | 0.00013626 | 77.9423 | 4: I; 5: : Intensitas hujan (mm/jam)
E1 - E2 | 5 | Sekunder | 630 | 6 | 3 | 8.0829 | 118.3824 | 2.9565 | 0.00056773 | 0.00045419 | 0.3 | 0.00013626 | 77.9423 | 4: d; 5: : Ketinggian air di tepi jalan (mm)
E3- E4 | 5 | Sekunder | 1732.5 | 6 | 3 | 8.0829 | 103.4738 | 2.7641 | 0.00051322 | 0.00041057 | 0.3 | 0.00012317 | 214.3413 | 4: Jumlah; 5: : Jumlah street inlet dalam satu jalur jalan (buah)
E5 - E6 | 5 | Primer | 945 | 6 | 3 | 8.0829 | 113.7259 | 2.8978 | 0.0005509 | 0.00044072 | 0.3 | 0.00013222 | 116.9134
E7 - E8 | 5 | Primer | 535.5 | 6 | 3 | 8.0829 | 125.7018 | 3.0466 | 0.00059386 | 0.00047509 | 0.3 | 0.00014253 | 66.2509
F1 - F2 | 6 | Primer | 661.5 | 6 | 3 | 8.0829 | 110.0717 | 2.8509 | 0.00053757 | 0.00043006 | 0.3 | 0.00012902 | 81.8394
F3 - F4 | 6 | Sungai | 598.5 | 6 | 3 | 8.0829 | 110.9265 | 2.8619 | 0.0005407 | 0.00043256 | 0.3 | 0.00012977 | 74.0452
F5 - F6 | 6 | Sekunder | 693 | 6 | 3 | 8.0829 | 124.2928 | 3.0294 | 0.00058886 | 0.00047109 | 0.3 | 0.00014133 | 85.7365
F7 - F8 | 6 | Sungai | 1102.5 | 6 | 3 | 8.0829 | 114.345 | 2.9057 | 0.00055315 | 0.00044252 | 0.3 | 0.00013276 | 136.399

## Outfalll
Tabel 5.8 Perhitungan dimensi outfall
Jalur Saluran | Blok | Jenis Saluran | Q (m^3/det) | d (m) | b (m) | V (m/det) | d1 (m) | A1 (m^2) | V1 (m/det) | Sof (%) | H (m) | Lp (m) | V2 (m/det) | A2 (m^2) | b2 (m) | d2 (m)
[18 empty] | Tabel 5,6 Perhitungan Desain Out Fall |  | Ied
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
G - G' | 4 | Primer | 11.16 | 0.96 | 1.93 | 0.68 | 0.64 | 1.2352 | 9.035 | 20 | 0.5 | 2.5 | 11.5406 | 0.96702 | 1.2867 | 0.75157 | Blok | Kode | Q | V | SS | d | b | n | d1 | A1 | V1 | Sof | H | Lp | Vn | An | bn | dn
E' - D' | 7 | Primer | 6.92 | 0.76 | 1.52 | 1.76 | 0.50667 | 0.77013 | 8.9855 | 20 | 0.5 | 2.5 | 11.4911 | 0.6022 | 1.0133 | 0.59428 |  | Out Fall | (m3/det) | (m/det) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m) | (m/det) | (%) | (m) | (m) | (m/det) | (m2) | (m) | (m)
B - B' | 8 | Primer | 3.66 | 0.55 | 1.1 | 0.7 | 0.36667 | 0.40333 | 9.0744 | 20 | 0.5 | 2.5 | 11.5801 | 0.31606 | 0.73333 | 0.43099 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
L - L' | 9 | Primer | 6.21 | 0.72 | 1.44 | 0.94 | 0.48 | 0.6912 | 8.9844 | 20 | 0.5 | 2.5 | 11.49 | 0.54047 | 0.96 | 0.56299 | B.A | 2 OF 1 | 2.5084 | 1.21 | 0.0013258 | 0.86 | 1.42 | 0.032 | 0.57333 | 0.81413 | 3.081 | 5 | 0.4 | 0.08 | 5.3222 | 0.47131 | 0.94667 | 0.49786
M - M' | 10 | Primer | 9.88 | 0.91 | 1.81 | 0.86 | 0.60667 | 1.0981 | 8.9976 | 20 | 0.5 | 2.5 | 11.5033 | 0.85888 | 1.2067 | 0.71178 | B.F + B.G + B.H + B.I | 2 OF 2 | 4.18 | 1.4133 | 0.0013394 | 1.572 | 2.577 | 0.032 | 1.048 | 2.7007 | 1.5477 | 5 | 0.4 | 0.08 | 3.7889 | 1.1032 | 1.718 | 0.64215
K - K' | 11 | Primer | 6.19 | 0.72 | 1.44 | 0.74 | 0.48 | 0.6912 | 8.9554 | 20 | 0.5 | 2.5 | 11.4611 | 0.54009 | 0.96 | 0.56259 | B.J | 1 OF 3 | 5.5065 | 1.3334 | 0.0007934 | 1.787 | 2.9295 | 0.032 | 1.1913 | 3.49 | 1.5778 | 5 | 0.5 | 0.1 | 4.0835 | 1.3485 | 1.953 | 0.69047
J - J' | 12 | Primer | 4.09 | 0.58 | 1.17 | 0.85 | 0.38667 | 0.4524 | 9.0407 | 20 | 0.5 | 2.5 | 11.5463 | 0.35422 | 0.78 | 0.45413 |  |  | 2.92 | 1.5108 | 0.0017107 | 1.3168 | 2.1494 | 0.032 | 0.87788 | 1.8869 | 1.5475 | 5 | 0.5 | 0.1 | 4.0532 | 0.72043 | 1.4329 | 0.50276
I - I' | 13 | Primer | 10.15 | 0.92 | 1.84 | 0.68 | 0.61333 | 1.1285 | 8.994 | 20 | 0.5 | 2.5 | 11.4996 | 0.88264 | 1.2267 | 0.71954 |  |  | 1.41 | 1.6095 | 0.0008078 | 0.53 | 1.06 | 0.032 | 0.35333 | 0.37453 | 3.7647 | 5 | 0.5 | 0.1 | 6.2704 | 0.22487 | 0.70667 | 0.31821
H - H' | 14 | Primer | 6.2 | 0.72 | 1.44 | 1.14 | 0.48 | 0.6912 | 8.9699 | 20 | 0.5 | 2.5 | 11.4756 | 0.54028 | 0.96 | 0.56279 | B.K + B.L + B.O + B.P +B.Q +B.O | 2 OF 4 | 1.07 | 0.82 | 0.0010846 | 0.46 | 0.92 | 0.032 | 0.30667 | 0.28213 | 3.7925 | 5 | 0.5 | 0.1 | 6.2982 | 0.16989 | 0.61333 | 0.27699
N - N' | 15 | Primer | 4.28 | 0.6 | 1.19 | 1.77 | 0.4 | 0.476 | 8.9916 | 20 | 0.5 | 2.5 | 11.4973 | 0.37226 | 0.79333 | 0.46924 | B.M + B.N | 1 OF 5 | 3.6971 | 1.198 | 0.00088386 | 1.3856 | 2.2715 | 0.032 | 0.92376 | 2.0984 | 1.7619 | 5 | 0.5 | 0.1 | 4.2676 | 0.86633 | 1.5144 | 0.57208
[17 empty] | B.R | 1 OF 6
[17 empty] | B.S + B.T | 1 OF 7
[14 empty] | 6.5147 | 0.0032867
[14 empty] | 3.0816 | 2.6758
4.3866
1.321
[13 empty] | B14,13 | B18,19 | B11,10 | B15,12
[13 empty] | 3.6283 | 0.61456 | 2.4 | 1.37
[13 empty] | 1.8782 | 3.0826 | 1.78 | 1.55
[7 empty] | 4 | 0.96 | 1.93 | 0.68
[7 empty] | 7 | 0.76 | 1.52 | 1.76
[7 empty] | 8 | 0.55 | 1.1 | 0.7
[7 empty] | 9 | 0.72 | 1.44 | 0.94 |  |  | 0.4637
[7 empty] | 10 | 0.91 | 1.81 | 0.86 |  |  | 2.4808
[7 empty] | 11 | 0.72 | 1.44 | 0.74 |  |  | 1.3138 |  |  |  | 1: Keterangan
[7 empty] | 12 | 0.58 | 1.17 | 0.85 |  |  | 2.2565 |  |  |  | 2: Q; 3: : Debit pada ujung saluran (m^3/detik; 12: V1; 13: : Kecepatan aliran pada bagian peralihan (m/det)
[7 empty] | 13 | 0.92 | 1.84 | 0.68 |  |  | 6.5147 |  |  |  | 2: V; 3: : Kecepatan pada ujung saluran (m/detik); 12: Sof; 13: : Kemiringan Outfall (%)
[7 empty] | 14 | 0.72 | 1.44 | 1.14 | [6 empty] | 2: Ss; 3: : Slope Saluran; 12: H; 13: : Beda tinggi awal outfall dengan elevasi sungai (m)
[7 empty] | 15 | 0.6 | 1.19 | 1.77 | [6 empty] | 2: d; 3: : Tinggi saluran akhir (m); 12: Lp; 13: : Panjang bagian peralihan (m)
[18 empty] | b | : Lebar saluran akhir (m) | [8 empty] | Vn | : Kecepatan aliran bagian normal (m/det)
[18 empty] | n | : Faktor kekasaran manning | [8 empty] | An | : Luas penampang basah bagian normal (m2)
[18 empty] | d1 | : Ketinggian air bagian peralihan (m2) | [8 empty] | bn | : Lebar saluran normal (m)
Tabel 5.7 Perhitungan dimensi outfall | [16 empty] | 2: A1; 3: : Luas Penampang basah bagian peralihan (m2); 12: dn; 13: : Ketinggian bagian normal (m)
Jalur Saluran | Blok | Jenis Saluran | Q (m^3/det) | d (m) | b (m) | V (m/det) | d1 (m) | A1 (m^2) | V1 (m/det) | Sof (%) | H (m) | Lp (m) | V2 (m/det) | A2 (m^2) | b2 (m) | d2 (m)
Ied
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3: Q; 4: v; 5: Ss; 6: d; 7: b
A1 -A2 | 1 | Sekunder | 24.1397 | 2.0058 | 4.0116 | 4.5 | 1.3372 | 5.3644 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 3.4457 | 2.6744 | 1.2884 | 2: B1; 3: 2.5084; 4: 1.215; 5: 0.0013258; 6: 0.86412; 7: 1.4166
A3 - A4 | 1 | Sekunder | 21.4521 | 1.8909 | 3.7817 | 4.5 | 1.2606 | 4.7671 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 3.0621 | 2.5211 | 1.2146 | 2: B2; 11: 1.3168; 12: 2.1587
A5 -A6 | 1 | Sekunder | 7.6705 | 1.1307 | 2.2613 | 4.5 | 0.75378 | 1.7045 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 1.0949 | 1.5076 | 0.72627 | bar: 2
A7 -A8 | 1 | Sekunder | 1.8619 | 0.55706 | 1.1141 | 4.5 | 0.37137 | 0.41375 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 0.26577 | 0.74275 | 0.35782 | 2: B4; 11: Keterangan :
A9 - A10 | 1 | Sekunder | 26.0533 | 2.0838 | 4.1676 | 4.5 | 1.3892 | 5.7896 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 3.7189 | 2.7784 | 1.3385 | 2: B5; 11: Q; 12: : Debit pada ujung saluran (m^3/det)
B1 - B2 | 2 | Primer | 7.673 | 1.1309 | 2.2617 | 4.5 | 0.75391 | 1.7051 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 1.0953 | 1.5078 | 0.72639 | 2: B6; 3: 0.4637; 4: 0.55908; 5: 0.00086505; 6: 0.37153; 7: 0.60907; 11: V; 12: : Kecepatan pada ujung saluran (m/det)
B2 - B3 | 2 | Sekunder | 18.7211 | 1.7664 | 3.5328 | 4.5 | 1.1776 | 4.1603 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 2.6723 | 2.3552 | 1.1346 | 2: B7; 3: 2.4808; 4: 0.95139; 5: 0.00081889; 6: 0.85934; 7: 1.4088; 11: Ss; 12: : Slope saluran (m/m)
B4 - B5 | 2 | Primer | 13.1738 | 1.4818 | 2.9635 | 4.5 | 0.98784 | 2.9275 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 1.8804 | 1.9757 | 0.95179 | 2: B8; 3: 1.3138; 4: 0.35252; 5: 0.00017176; 6: 0.62537; 7: 1.0252; 11: d; 12: : Tinggi saluran akhir (m)
B6 - B7 | 2 | Sungai | 7.1827 | 1.0941 | 2.1882 | 4.5 | 0.72942 | 1.5961 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 1.0253 | 1.4588 | 0.7028 | 2: B9; 3: 2.2565; 4: 1.2186; 5: 0.001431; 6: 0.81958; 7: 1.3436; 11: b; 12: : Lebar saluran akhir (m)
B8 - B9 | 2 | Primer | 18.716 | 1.7662 | 3.5323 | 4.5 | 1.1774 | 4.1591 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 2.6715 | 2.3549 | 1.1345 | 2: B10; 3: 1.778; 4: 1.033; 5: 0.0012055; 6: 0.72751; 7: 1.1926; 11: n; 12: : Faktor kekasaran Manning
B10 - B11 | 2 | Primer | 17.3451 | 1.7002 | 3.4005 | 4.5 | 1.1335 | 3.8545 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 2.4759 | 2.267 | 1.0921 | 2: B11; 3: 2.3957; 4: 0.38032; 5: 0.00013394; 6: 0.84448; 7: 1.3844; 11: d1; 12: : Ketinggian air bagian peralihan (m2)
C1 - C2 | 3 | Primer | 38.5331 | 2.5342 | 5.0684 | 4.5 | 1.6895 | 8.5629 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 5.5003 | 3.3789 | 1.6278 | 2: B12; 3: 1.3669; 4: 0.42047; 5: 0.00023798; 6: 0.63789; 7: 1.0457; 11: A1; 12: : Luas penampang basah bagian peralihan (m2)
C3 - C4 | 3 | Primer | 26.2827 | 2.093 | 4.1859 | 4.5 | 1.3953 | 5.8406 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 3.7516 | 2.7906 | 1.3444 | 2: B13; 3: 3.6283; 4: 0.6723; 5: 0.00031736; 6: 1.0393; 7: 1.7037
C5 - C6 | 3 | Primer | 15.0271 | 1.5826 | 3.1651 | 4.5 | 1.055 | 3.3394 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 2.145 | 2.1101 | 1.0165 | 2: B14; 3: 1.8782; 4: 0.66113; 5: 0.00047604; 6: 0.74774; 7: 1.2258
C7 - C8 | 3 | Primer | 47.0374 | 2.7999 | 5.5998 | 4.5 | 1.8666 | 10.4528 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 6.7142 | 3.7332 | 1.7985 | 2: B15; 3: 1.5484; 4: 1.0904; 5: 0.0014728; 6: 0.67892; 7: 1.113
C9 - C10 | 3 | Sungai | 30.0428 | 2.2377 | 4.4753 | 4.5 | 1.4918 | 6.6762 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 4.2883 | 2.9835 | 1.4373 | 2: B16; 3: 1.4102; 4: 0.78273; 5: 0.00080775; 6: 0.64791; 7: 1.0622
D1 - D2 | 4 | Sungai | 50.6018 | 2.9041 | 5.8081 | 4.5 | 1.936 | 11.2448 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 7.223 | 3.8721 | 1.8654 | 2: B17; 3: 1.0683; 4: 0.82682; 5: 0.0010846; 6: 0.56392; 7: 0.92446
D3 - D4 | 4 | Sungai | 29.0037 | 2.1986 | 4.3972 | 4.5 | 1.4657 | 6.4453 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 4.14 | 2.9315 | 1.4123 | 2: B18; 3: 0.61456; 4: 0.18215; 5: 7.6104e-05; 6: 0.42772; 7: 0.70117
E1 - E2 | 5 | Sekunder | 51.2744 | 2.9233 | 5.8466 | 4.5 | 1.9489 | 11.3943 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 7.319 | 3.8977 | 1.8777 | 2: B19; 3: 3.0826; 4: 1.0159; 5: 0.00080775; 6: 0.95793; 7: 1.5704
E3- E4 | 5 | Sekunder | 23.9568 | 1.9982 | 3.9964 | 4.5 | 1.3321 | 5.3237 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 3.4196 | 2.6643 | 1.2835
E5 - E6 | 5 | Primer | 30.4501 | 2.2528 | 4.5056 | 4.5 | 1.5019 | 6.7667 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 4.3465 | 3.0037 | 1.447
E7 - E8 | 5 | Primer | 9.679 | 1.2701 | 2.5402 | 4.5 | 0.84674 | 2.1509 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 1.3816 | 1.6935 | 0.81584
F1 - F2 | 6 | Primer | 40.9811 | 2.6135 | 5.2269 | 4.5 | 1.7423 | 9.1069 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 5.8497 | 3.4846 | 1.6787
F3 - F4 | 6 | Sungai | 39.3096 | 2.5596 | 5.1192 | 4.5 | 1.7064 | 8.7355 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 5.6111 | 3.4128 | 1.6441
F5 - F6 | 6 | Sekunder | 35.7264 | 2.4402 | 4.8803 | 4.5 | 1.6268 | 7.9392 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 5.0996 | 3.2536 | 1.5674
F7 - F8 | 6 | Sungai | 37.6395 | 2.5046 | 5.0093 | 4.5 | 1.6698 | 8.3643 | 4.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 7.0057 | 5.3727 | 3.3395 | 1.6088
Sumber : Hasil Perhitungan

## Analisis Bdn Air Penerima
Tabel 5.8 Perhitungan Analisis Kemampuan Sungai | [21 empty] | Tabel 5.9 Perhitungan analisis kemampuan sungai
Sungai | Blok | Jalur Saluran | Qs (m^3/det) | n | bs (m) | Ts (m) | d air (m) | d maks (m) | Ac (m^2) | [12 empty] | Sungai | Blok | Jalur Saluran | Qs (m^3/det) | n | bs (m) | Ts (m) | d air (m) | d maks (m) | Ac (m^2) | P (m) | R (m) | Slope | V (m/det) | Q Inlet (m^3/det) | Q total (m^3/det) | Ac tot (m^2) | d air tot (m) | P tot (m) | R tot (m) | V cek (m/det) | Cf | fb (m) | Keterangan
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Sungai Cikeruh | 3 | C9 - C10 | 29 | 0.035 | 6.1 | 2.5 | 2 | 3 | 18.3 | [12 empty] | Sungai Cihideung | 4 | G - G' | 24.33 | 0.035 | 5.4 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 13.5 | 10.4 | 1.2981 | 0.02 | 4.8082 | 11.16 | 35.49 | 7.3812 | 1.3669 | 8.1338 | 0.90747 | 3.7874 | 0.25 | 0.58457 | Memadai
| 6 | F3 - F4 | 29 | 0.035 | 6.1 | 2.5 | 2 | 3 | 18.3 | [13 empty] | 7 | E' - D' | 24.33 | 0.035 | 5.4 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 13.5 | 10.4 | 1.2981 | 0.02 | 4.8082 | 6.92 | 31.25 | 6.4993 | 1.2036 | 7.8072 | 0.83248 | 3.5757 | 0.25 | 0.54854 | Memadai
|  | F7 - F8 | 29 | 0.035 | 6.1 | 2.5 | 2 | 3 | 18.3 | [13 empty] | 8 | B - B' | 24.33 | 0.035 | 5.4 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 13.5 | 10.4 | 1.2981 | 0.02 | 4.8082 | 3.66 | 27.99 | 5.8213 | 1.078 | 7.556 | 0.77042 | 3.3957 | 0.25 | 0.51914 | Memadai
[23 empty] | 9 | L - L' | 24.33 | 0.035 | 5.4 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 13.5 | 10.4 | 1.2981 | 0.02 | 4.8082 | 6.21 | 30.54 | 6.3517 | 1.1762 | 7.7525 | 0.81931 | 3.5379 | 0.25 | 0.54227 | Memadai
P (m) | R (m) | Slope | V (m/det) | Q Inlet (m^3/det) | Q total (m^3/det) | Ac tot (m^2) | d air tot (m) | P tot (m) | R tot (m) | [13 empty] | 10 | M - M' | 24.33 | 0.035 | 5.4 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 13.5 | 10.4 | 1.2981 | 0.02 | 4.8082 | 9.88 | 34.21 | 7.115 | 1.3176 | 8.0352 | 0.88548 | 3.7259 | 0.25 | 0.57393 | Memadai
[23 empty] | 11 | K - K' | 24.33 | 0.035 | 5.4 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 13.5 | 10.4 | 1.2981 | 0.02 | 4.8082 | 6.19 | 30.52 | 6.3475 | 1.1755 | 7.7509 | 0.81894 | 3.5368 | 0.25 | 0.54209 | Memadai
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
12.1 | 1.5124 | 0.02 | 5.3238 | 4.28 | 33.28 | 6.2511 | 1.0248 | 8.1496 | 0.76705 | [12 empty] | Sungai Ciromban | 12 | J - J' | 8.8 | 0.035 | 4 | 2.5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0.02 | 4.0406 | 4.09 | 12.89 | 3.1901 | 0.79753 | 5.5951 | 0.57017 | 2.7783 | 0.25 | 0.44652 | Memadai
12.1 | 1.5124 | 0.02 | 5.3238 | 4.28 | 33.28 | 6.2511 | 1.0248 | 8.1496 | 0.76705 | [13 empty] | 13 | I - I' | 8.8 | 0.035 | 4 | 2.5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0.02 | 4.0406 | 10.15 | 18.95 | 4.6899 | 1.1725 | 6.3449 | 0.73915 | 3.3032 | 0.25 | 0.5414 | Memadai
12.1 | 1.5124 | 0.02 | 5.3238 | 4.28 | 33.28 | 6.2511 | 1.0248 | 8.1496 | 0.76705 | [13 empty] | 14 | H - H' | 8.8 | 0.035 | 4 | 2.5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0.02 | 4.0406 | 6.2 | 15 | 3.7123 | 0.92808 | 5.8562 | 0.63392 | 2.9817 | 0.25 | 0.48168 | Memadai
[23 empty] | 15 | N - N' | 8.8 | 0.035 | 4 | 2.5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0.02 | 4.0406 | 4.28 | 13.08 | 3.2371 | 0.80928 | 5.6186 | 0.57615 | 2.7977 | 0.25 | 0.4498 | Memadai
V cek (m/det) | Cf | fb (m) | Keterangan
21 | 22 | 23 | 24
3.3858 | 1.25 | 1.1318 | Memadai
3.3858 | 2.25 | 1.5185 | Memadai
3.3858 | 3.25 | 1.825 | Memadai
Sumber : Hasil Perhitungan
Tabel 5,7 Perhitungan Kemampuan Badan Sungai Citarik 1 Ied
| Blok | Kode | Qs | Elevasi Awal | Elevasi Akhir | dH | Lsungai | Slope | n | B | Ts | d air | d max | Ac | P | R | V | Qinlet | Q total akumulatif | Ac total | d air total | 1: Keterangan; 5: Q; 6: v; 7: Ss; 8: d; 9: b
|  | Out Fall | (m3/det) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) |  | (m) | (m) | (m) | (m) | m2 | (m) | (m) | (m/det) | (m3/det) | (m3/det) | (m2) | (m) | 4: B1; 5: 2.4844; 6: 1.2112; 7: 0.0013258; 8: 0.70489; 9: 1.4098
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1: 22; 4: B2
| B1 | 1 - OF 1 | 0.05 | 660 | 658 | 2 | 18.214 | 0.10981 | 0.032 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 6.48 | 7.2 | 0.9 | 9.6529 | 2.48 | 11.6283 | 1.2046 | 0.48186 | 1: Memadai; 4: B3
| B11+B10 | OF 4 | 0.05 | 660 | 658 | 2 | 18.214 | 0.10981 | 0.032 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 6.48 | 7.2 | 0.9 | 9.6529 | 4.0428 | 11.6283 | 1.2046 | 0.48186 | 1: Memadai; 4: B4
| B14+B13 | OF 3 | 0.05 | 660 | 658 | 2 | 18.214 | 0.10981 | 0.032 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 6.48 | 7.2 | 0.9 | 9.6529 | 1.4581 | 11.6283 | 1.2046 | 0.48186 | 1: Memadai; 4: B5
| B18+B19 | OF 6 | 0.05 | 660 | 658 | 2 | 18.214 | 0.10981 | 0.032 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 6.48 | 7.2 | 0.9 | 9.6529 | 3.5974 | 11.6283 | 1.2046 | 0.48186 | 1: Memadai; 4: B6; 5: 0.45972; 6: 0.55747; 7: 0.00086505; 8: 0.30322; 9: 0.60644
| B' | OF - 2 | 0.05 | 660 | 658 | 2 | 18.214 | 0.10981 | 0.032 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 6.48 | 7.2 | 0.9 | 9.6529 | 6.37 | 11.6283 | 1.2046 | 0.48186 | 1: Memadai; 4: B7; 5: 2.465; 6: 0.94937; 7: 0.00081889; 8: 0.70214; 9: 1.4043
[17 empty] | #DIV/0! |  | #VALUE! |  |  | 4: B8; 5: 1.3037; 6: 0.35161; 7: 0.00017176; 8: 0.51062; 9: 1.0212
[18 empty] | 11.5783 |  |  |  | 4: B9; 5: 2.137; 6: 1.1967; 7: 0.001431; 8: 0.65376; 9: 1.3075
[24 empty] | B10 | 1.6638 | 1.0104 | 0.0012055 | 0.57685 | 1.1537
[24 empty] | B11 | 2.379 | 0.37944 | 0.00013394 | 0.68979 | 1.3796
[25 empty] | B12 | 1.3611 | 0.41987 | 0.00023798 | 0.52175 | 1.0435
[25 empty] | B13 | 3.5995 | 0.67052 | 0.00031736 | 0.84847 | 1.6969
[25 empty] | B14 | 1.858 | 0.65875 | 0.00047604 | 0.60959 | 1.2192
| Tabel 5,8 Perhitungan Kemampuan Badan Sungai Citarik 2 Ied | [20 empty] | 4: B15; 5: 1.5288; 6: 1.0858; 7: 0.0014728; 8: 0.55296; 9: 1.1059
| Blok | Kode | Qs | Elevasi Awal | Elevasi Akhir | dH | Lsungai | Slope | n | B | Ts | d air | d max | Ac | P | R | V | Qinlet | Q total akumulatif | Ac total | d air total | 1: Keterangan; 4: B16; 5: 1.3987; 6: 0.7806; 7: 0.00080775; 8: 0.5289; 9: 1.0578
|  | Out Fall | (m3/det) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) |  | (m) | (m) | (m) | (m) | m2 | (m) | (m) | (m/det) | (m3/det) | (m3/det) | (m2) | (m) | 4: B17; 5: 1.0586; 6: 0.82431; 7: 0.0010846; 8: 0.46014; 9: 0.92027
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1: 22; 4: B18; 5: 0.61063; 6: 0.18176; 7: 7.6104e-05; 8: 0.34946; 9: 0.69893
| B16 | 1 - OF 5 | 0.05 | 668 | 658 | 10 | 18.214 | 0.54903 | 0.032 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 6.48 | 7.2 | 0.9 | 21.5844 | 1.4 | 2.51 | 0.11629 | 0.046515 | 1: Memadai; 4: B19; 5: 2.9867; 6: 1.0052; 7: 0.00080775; 8: 0.77288; 9: 1.5458
| B17 | 1 - OF 4 | 0.05 | 668 | 658 | 10 | 18.214 | 0.54903 | 0.032 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 6.48 | 7.2 | 0.9 | 21.5844 | 1.06 | 2.51 | 0.11629 | 0.046515 | 1: Memadai
2.46
Keterangan :
|  | Qs | : Debit sungai (m3/det) |  |  |  |  | P | : Keliling basah sungai (m)
|  | n | : Faktor kekasaran Manning |  |  |  |  | R | : Jari-jari hidrolis sungai (m)
|  | B | : Lebar dasar Penampang sungai (m) |  |  |  |  | S | : Kemiringan Sungai
|  | Ts | : Tinggi Sungai (m) |  |  |  |  | Qin | : Debit yang masuk ke Saluran (m3/det)
|  | d air | : Kedalaman Air (m) |  |  |  |  | Qtot | : Debit Total Sungai Setelah Ada Penambahan Debit
|  | d max | : Tinggi Air Maksimal yang pernah terjadi (m) | [5 empty] | Dari Saluran (m3/detik) dari saluran Drainase Atau Daerah Pelayanan Sungai (m3/det)
|  | Ac | : Luas Penampang Basah (m2) |  |  |  |  | Actot | : Luas Penampang Sungai Setelah Ada
|  | dH | : Beda Elevasi (m) | [5 empty] | Penambahan Debit (m2)
|  | L sungai | : Panjang Sungai |  |  |  |  | V | : Kecepatan aliran (m/detik)
|  | d air total | : Tinggi Air setelah ada penambahan debit (m)

## Kolam Resapan
Tes Hasil Uji Perkolasi
Bulan | Perkolasi (cm)
| 1 | 2 | 3 | 4
Maret | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 3.8
Mei | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 3.4
Tabel Nilai Kecepatan Perkolasi Tanah
Bulan | Perkolasi (cm) | [7 empty] | 1.666,17 ha.=16661700 m rancaekek
| 1 | 2 | 3 | 4
Maret | 7.1429 | 6.5217 | 6.1224 | 7.8947
Mei | 6.8182 | 6.383 | 6.5217 | 8.8235
Rata-Rata | 6.9805 | 6.4524 | 6.3221 | 8.3591
kurang jelas darimana
Tabel 5,9 Perhitungan Sumur Resapan
Blok | Jalur | Luas Total Wilayah (m^2) | Luas Terkedap (m^2) | T | KDB | Co | C | K | Ha (m) | DSR | Ar Total (m^2) | Ars (m^2) | Jumlah sumur (N) | Koreksi h | Vol 1 SR | Ham | Hk | Hsr | Hs | Qsr | Tr
|  |  |  | (jam/mm) |  |  |  | (mm/hari) | [6 empty] | (lt) | (m) | (m) | (m) | (m) | (lt/hr) | (m)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
B10 | 1 ke 1' | 63600 | 63412 | 7 | 0.99704 | 0.1 | 0.59852 | 67.65 | 0.5 | 1.2 | 7 | 1.13 | 6.1947 | 1 | 565.2 | 1 | 1.2 | 1.55 | 0.5 | 76.4558 | 7.3925
B11 | 1' ke 4 | 102200 | 101170 | 6.5 | 0.98992 | 0.1 | 0.59496 | 70.21 | 1 | 1.2 | 30 | 1.13 | 26.5487 | 1 | 1130.4 | 2 | 2.2 | 2.55 | 2 | 79.3373 | 14.248
B12 | 1 ke 1' | 51000 | 50411 | 6.3 | 0.98845 | 0.1 | 0.59423 | 71.32 | 1 | 1.2 | 18 | 1.13 | 15.9292 | 1 | 1130.4 | 2 | 2.2 | 2.55 | 2 | 80.5916 | 14.0263
B15 | 1' ke 5 | 48700 | 48243 | 8.4 | 0.99062 | 0.1 | 0.59531 | 61.76 | 1 | 1.2 | 2 | 1.13 | 1.7699 | 1 | 1130.4 | 2 | 2.2 | 2.55 | 2 | 69.7888 | 16.1974
Keterangan :
| T | : Faktor Kecepatan Perkolasi |  | N | : Jumlah Sumur
| KDB | : Koefisien Dasar Bangunan |  | Vsr | : Volume Resap dari Sumur Resapan
| C0 | : Koefisien Limpasan Sebelum Terbangun |  | Ham | : Tinggi Air Dalam Media
| C | : Koefisien Lahan Yang dikedapkan |  | Hk | : Tinggi Kerikil
| K | : Kecepatan Infiltrasi atau Daya Resap Air |  | Hsr | : Tinggi Total Sumur Resapan
| Ha | : Tinggi Air Sumur Resapan |  | Hs | : Tinggi Storasi
| Dsr | : Diameter Sumur Resapan |  | Qsr | : Kemampuan Meresap Air
| Ar Total | : Luas resapan Total |  | Tr | : Waktu yang dibutuhkan untuk Meresap
| Ars | : Luas Resap Sumur Resapan
Tabel Perhitungan Sumur Resapan

## Gorong-gorong
Tabel 5.4 Perhitungan dimensi gorong-gorong
Jalur Saluran | Blok | PUH | No. Gorong-gorong | A (ha) | Koefisien Van Breen |  | Cs (mnt) | C2 | tc2 | I2 | C5 | tc5 | I5 | tc10 | I10 | C10 | Q | S | Ac | V | d | bgor | p | R | cf | fb | L | S.saluran | A | bg | dh
[5 empty] | a | b | [10 empty] | (m3/det) | (m/m) | (m) | (m/det) | (m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) | (m) |  |  | (m) | (m)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 ke 2 | A | 5 |  | 9.6 | 3209.99 | 14.36 | 0.87576 | 0.45542 | 70.8893 | 204.5667 |  |  |  | 0.37296 | 197.0084 | 0.4602 | 2.4177 | 0.15665 | 0.96708 | 3 | 0.69537 | 1.3907 | 1.3907 | 0.34769 | 0.22 | 0.45674 | 8 | 0.013 | 0.20482 | 0.030383 | 1.6297
3 ke 2 |  | 5 | A.G1
2 OF 1 |  | 5
B
C
| D |  |  | 1.53 | 3841.94 | 19.67 | 0.97108 | 0.58923 | 64.7022 | 183.5761 |  |  |  | 0.54395 | 196.9829 | 0.5705 | 0.47761 | 0.10818 | 0.19104 | 3 | 0.30907 | 0.61813 | 1.2363 | 0.15453 | 0.22 | 0.3045 | 8 | 0.0029151 | 0.20482 | 0.031067 | 7.3372
| E |  |  | 8.29 | 3841.94 | 19.67 | 0.79506 |  |  |  | 0.59583 | 94.7511 | 94.7511 | 0.55005 | 196.982 | 0.57624 | 2.6138 | 0.15747 | 1.0455 | 3 | 0.72303 | 1.4461 | 2.8921 | 0.36151 | 0.22 | 0.46573 | 8 | 0.013 | 0.20482 | 0.030362 | 3.1346
1 ke 2 | F dan G | 2 | F.G1,F.G2, G.G3 | 4.54 | 3841.94 | 19.67 | 0.8842 |  |  |  | 0.56684 | 74.0876 | 74.0876 | 0.52329 | 196.986 | 0.55103 | 1.3689 | 0.24079 | 0.54755 | 3 | 0.52324 | 1.0465 | 2.0929 | 0.26162 | 0.22 | 0.3962 | 8 | 0.013 | 0.20482 | 0.030563 | 4.3322
3 ke 2 | H dan I | 10 | I.G4 | 5.99 | 3209.99 | 14.36 | 0.78707 | 0.65215 | 64.5752 | 196.9401 |  |  |  | 0.53406 | 196.9844 | 0.59889 | 1.9629 | 0.019066 | 0.78517 | 3 | 0.62657 | 1.2531 | 2.5063 | 0.31328 | 0.22 | 0.43356 | 8 | 0.001431 | 0.20482 | 0.030443 | 3.6174
2 OF 2 |  | 10 |  | 6.36 | 3209.99 | 14.36 | 0.83087 | 0.48216 | 61.1294 | 195.3224 |  |  |  | 0.39485 | 197.0052 | 0.47905 | 1.6673 | 0.018977 | 0.66692 | 3 | 0.57746 | 1.1549 | 2.3098 | 0.28873 | 0.22 | 0.41622 | 8 | 0.0012055 | 0.20482 | 0.030495 | 3.9252
1 OF 3 | J | 5 |  | 10.22 | 3841.94 | 19.67 | 0.85651 |  |  |  | 0.45924 | 57.9586 | 74.2745 | 0.42395 | 197.0008 | 0.45748 | 2.5585 | 0.16124 | 1.0234 | 3 | 0.71533 | 1.4307 | 2.8613 | 0.35767 | 0.22 | 0.46325 | 8 | 0.013 | 0.20482 | 0.030367 | 3.1683
1 ke 2 | K | 5 | K.G1 | 5.1 | 3841.94 | 19.67 | 0.80537 |  |  |  | 0.51827 | 99.6674 | 57.9586 | 0.47845 | 196.9927 | 0.5088 | 1.4199 | 0.23397 | 0.56797 | 3 | 0.5329 | 1.0658 | 2.1316 | 0.26645 | 0.22 | 0.39984 | 8 | 0.013 | 0.20482 | 0.03055 | 4.2536
3 ke 4 | L dan O | 10 | L.G1 | 14.46 | 3841.94 | 19.67 | 0.82592 |  |  |  | 0.50153 | 101.1029 | 99.6674 | 0.463 | 196.995 | 0.49425 | 3.9108 | 0.12235 | 1.5643 | 3 | 0.8844 | 1.7688 | 3.5376 | 0.4422 | 0.22 | 0.51509 | 8 | 0.013 | 0.20482 | 0.030266 | 2.5624
5 ke 4 | P dan Q | 5 | P.G1,Q.G2 | 5.57 | 3209.99 | 14.36 | 0.82797 | 0.60679 | 101.1029 | 197.9056 |  |  |  | 0.49691 | 196.9899 | 0.56691 | 1.7279 | 0.19013 | 0.69115 | 3 | 0.58786 | 1.1757 | 2.3514 | 0.29393 | 0.22 | 0.41995 | 8 | 0.013 | 0.20482 | 0.030483 | 3.8557
4 ke 2 | O | 5 | O.G2 | 4.87 | 3209.99 | 14.36 | 0.94438 | 0.55773 | 76.8587 | 202.6316 |  |  |  | 0.45674 | 196.9959 | 0.53233 | 1.4186 | 0.21653 | 0.56745 | 3 | 0.53266 | 1.0653 | 2.1306 | 0.26633 | 0.22 | 0.39975 | 8 | 0.013 | 0.20482 | 0.03055 | 4.2555
2 OF 4 |  | 5 |  | 4.56 | 3841.94 | 19.67 | 0.91921 | 0.60402 | 70.4285 | 182.8147 |  |  |  | 0.5576 | 196.9809 | 0.58335 | 1.4555 | 0.22976 | 0.58221 | 3 | 0.53954 | 1.0791 | 2.1582 | 0.26977 | 0.22 | 0.40232 | 8 | 0.013 | 0.20482 | 0.030541 | 4.2012
1 OF 5 | M dan N | 5 | M.G1,R.G2 | 5.99 | 3841.94 | 19.67 | 0.90053 | 0.35196 | 83.4705 | 180.7674 |  |  |  | 0.32492 | 197.0156 | 0.36421 | 1.1939 | 0.27665 | 0.47757 | 3 | 0.48866 | 0.97731 | 1.9546 | 0.24433 | 0.22 | 0.38288 | 8 | 0.013 | 0.20482 | 0.030614 | 4.639
1 OF 6 | R | 10 | N.G1 | 2.73 | 3841.94 | 19.67 | 0.80404 |  |  |  | 0.4465 | 89.857 | 89.857 | 0.41219 | 197.0026 | 0.4464 | 0.6669 | 0.39924 | 0.26676 | 3 | 0.36521 | 0.73042 | 1.4608 | 0.18261 | 0.22 | 0.331 | 8 | 0.013 | 0.20482 | 0.030878 | 6.2083
1 OF 7 | S dan T | 5 | S.G1, S.G2, T.G3 | 9.8 | 3841.94 | 19.67 | 0.85976 | 0.60461 | 50.5963 | 181.4669 |  |  |  | 0.55815 | 196.9808 | 0.58387 | 3.1309 | 0.13855 | 1.2523 | 3 | 0.79131 | 1.5826 | 3.1652 | 0.39565 | 0.22 | 0.48723 | 8 | 0.013 | 0.20482 | 0.030316 | 2.864
Keterangan
| a | : Koefisien Van Breen |  | R | : Jari-jari Gorong-gorong (m) |  |  |  | Ac | : Luas basah gorong-gorong (m2)
| b | : Koefisien Van Breen |  | Cf | : Koefisien Freeboard |  |  |  | d | : Tinggi gorong-gorong (m)
| C5 | : Koefisien Limpasan pada PUH 5 tahun |  | fb | : Freeboard (m) |  |  |  | b gor | : Lebar gorong-gorong (m)
| tc5 | : Waktu konsentrasi limpasan dalam saluran pada PUH 5 tahun (menit) |  | Ls ekivalen | : Panjang Gorong-gorong Rencana (m) |  |  |  | p | : Keliling basah gorong-gorong (m)
| I5 | : Intensitas hujan pada PUH 5 tahun (mm/jam) |  | n | : Faktor kekasaran Manning |  |  |  | C2 | : Koefisien limpasan pada PUH 2 tahun
| tc10 | : Waktu Konsentrasi limpasan pada PUH 10 tahun (menit) |  | Slope | : Kemiringan Saluran |  |  |  | tc2 | : Waktu konsentrasi limpasan dalam saluran pada PUH 2 tahun (menit)
| i10 | : Intensitas hujan pada PUH 10 tahun (mm/jam) |  | A | : Koefisien Kontruksi Gorong-gorong |  |  |  | I2 | : Intensitas hujan pada PUH 2 tahun (mm/jam)
| C10 | : Koefisien Limpasan pada PUH 10 tahun |  | bg | : Koefisien gesekan pada didnding gorong-gorong (m)
| Q | : Debit Gorong-gorong (m3/detik) |  | dh | : Perbedaan tinggi muka air di hulu dan hilir atau energi yang diperlukan (m)
| Vas | : Kecepatan air di dalam saluran (m/detik)
[7 empty] | 397000 | [8 empty] | tc |  | 0.35245
124000
341000
[7 empty] | 797000 | [10 empty] | 0.11921
285000
[7 empty] | 450000 | [10 empty] | 0.15161
[7 empty] | 162000 | [10 empty] | 0.35107
[7 empty] | 270000 | [10 empty] | 0.25531
[7 empty] | 197000 | [10 empty] | 0.32688
[7 empty] | 313000 | [10 empty] | 0.28843
[7 empty] | 378000 | [10 empty] | 0.34489
[7 empty] | 240000 | [10 empty] | 0.26087
[7 empty] | 207000 | [10 empty] | 0.42424
[7 empty] | 510000 | [10 empty] | 0.3048
[7 empty] | 450000 | [10 empty] | 0.27648
[7 empty] | 179000 | [10 empty] | 0.26445
0.23007
0.17473
0.38644