BAB V

DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Data

5.1.1 Data Pembacaan Meter Induk Griya Persemaian

Meter induk Griya Persemaian hanya melayani perumahan Griya Persemaian dengan jumlah sambungan pelanggan PDAM sebanyak 127 sambungan.  Sistem distribusi air minum adalah dengan cara pemompaan. Tipe pelanggan wilayah perumahan Griya Persemaian adalah pelanggan domestik.

Tabel 5.1 Monitoring pembacaan meter induk bulan April – Mei 2005 (Pembacaan pertama)

| No | Jam | Stand Meter Air | Volume (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 24 - 25 April | 22 – 23 Mei |  |
| 1 | 09:00 | 675767 | 678635 | 2868 |
| 2 | 10:00 | 675797 | 678667 | 2870 |
| 3 | 11:00 | 675817 | 678693 | 2876 |
| 4 | 12:00 | 675832 | 678717 | 2885 |
| 5 | 13:00 | 675844 | 678737 | 2893 |
| 6 | 14:00 | 675863 | 678757 | 2894 |
| 7 | 15:00 | 675888 | 678775 | 2887 |
| 8 | 16:00 | 675910 | 678799 | 2889 |
| 9 | 17:00 | 675934 | 678819 | 2885 |
| 10 | 18:00 | 675969 | 678847 | 2878 |
| 11 | 19:00 | 676001 | 678880 | 2879 |
| 12 | 20:00 | 676035 | 678910 | 2875 |
| 13 | 21:00 | 676065 | 678945 | 2880 |
| 14 | 22:00 | 676089 | 678967 | 2878 |
| 15 | 23:00 | 676114 | 678985 | 2871 |
| 16 | 24:00 | 676124 | 679001 | 2877 |
| 17 | 01:00 | 676130 | 679011 | 2881 |
| 18 | 02:00 | 676135 | 679018 | 2883 |
| 19 | 03:00 | 676141 | 679023 | 2882 |
| 20 | 04:00 | 676145 | 679031 | 2886 |
| 21 | 05:00 | 676154 | 679043 | 2889 |
| 22 | 06:00 | 676168 | 679061 | 2893 |
| 23 | 07:00 | 676186 | 679080 | 2894 |
| 24 | 08:00 | 676210 | 679109 | 2899 |
|  |  | Total Pemakaian | 69192 |
|  |  | Rata-rata | 2883 |

Sumber ; Hasil pengamatan lapangan

Tabel 5.2 Monitoring pembacaan meter induk bulan April – Mei 2005 (Pembacaan kedua)

| No | Jam | Stand Meter Air | Volume (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 29 – 30 April | 27 - 28 Mei |  |
| 1 | 09:00 | 675798 | 678695 | 2897 |
| 2 | 10:00 | 675823 | 678730 | 2907 |
| 3 | 11:00 | 675844 | 678759 | 2915 |
| 4 | 12:00 | 675861 | 678784 | 2923 |
| 5 | 13:00 | 675871 | 678808 | 2937 |
| 6 | 14:00 | 675887 | 678834 | 2947 |
| 7 | 15:00 | 675915 | 678856 | 2941 |
| 8 | 16:00 | 675940 | 678884 | 2944 |
| 9 | 17:00 | 675970 | 678909 | 2939 |
| 10 | 18:00 | 676007 | 678939 | 2932 |
| 11 | 19:00 | 676040 | 678974 | 2934 |
| 12 | 20:00 | 676072 | 679006 | 2934 |
| 13 | 21:00 | 676098 | 679044 | 2946 |
| 14 | 22:00 | 676118 | 679068 | 2950 |
| 15 | 23:00 | 676136 | 679090 | 2954 |
| 16 | 24:00 | 676151 | 679108 | 2957 |
| 17 | 01:00 | 676159 | 679117 | 2958 |
| 18 | 02:00 | 676163 | 679123 | 2960 |
| 19 | 03:00 | 676168 | 679127 | 2959 |
| 20 | 04:00 | 676172 | 679133 | 2961 |
| 21 | 05:00 | 676180 | 679151 | 2971 |
| 22 | 06:00 | 676193 | 679174 | 2981 |
| 23 | 07:00 | 676213 | 679202 | 2989 |
| 24 | 08:00 | 676241 | 679237 | 2996 |
|  |  | Total pemakaian | 70728 |
|  |  | Rata-rata | 2947 |

Sumber ; Hasil pengamatan lapangan

Tabel 5.3 Data hasil laporan pembacaan meter induk PDAM

(Data Sekunder)

| Bulan | Stand Meter Induk | Volume (m3) |
| --- | --- | --- |
| Januari | 662572 | - |
| Februari | 662572 | 2522 |
| Maret | 665094 | 2690 |
| April | 669656 | 2398 |
| Mei | 673926 | 2606 |

Sumber ; Laporan PDAM

5.1.2 Data Pembacaan Meter Air Pelanggan

Data-data selisih pemakaian air hasil survey lapangan yang dilakukan pada saat pengamatan pada tanggal 24 – 30 April 2005 dan 22 – 28 Mei 2005 (Lampiran 3)

5.2 Pengolahan Data Metode Statistik – Uji Beda Rata-rata t independent

Setelah data penggunaan air pelanggan diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian terhadap data tersebut. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kebenaran data yang dikumpulkan. Berikut ini adalah tabel hasil rata-rata rekening PDAM dan pengamatan.

Tabel 5.4 Hasil rata-rata rekening PDAM dan pengamatan

| No | No ID | Nama | Rata PDAM (m3 / bln) | Rata Pengamatan (m3 / bln) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K04486 | Masjid Jabbal Chair | 13 | 18 |
| 2 | K04487 | H Achmad Gazali | 9 | 10 |
| 3 | K04490 | H Sarifudin Tawang | 16 | 16 |
| 4 | K04491 | Husni Tamrin | 16 | 17 |
| 5 | K04493 | Abdul Rafig | 5 | 6 |
| 6 | K04494 | Achmad Saleh AR | 6 | 3 |
| 7 | K04496 | Yuri | 11 | 12 |
| 8 | K04500 | Mardiman | 16 | 15 |
| 9 | K04501 | Tuti Rosawati | 11 | 15 |
| 10 | K04502 | Andi Rahmaniar | 22 | 26 |
| 11 | K04503 | Ir A Antasari | 15 | 17 |
| 12 | K04504 | Nilla Djuita | 10 | 3 |
| 13 | K04505 | Naharudinsyah | 16 | 22 |
| 14 | K04506 | Ari Kurniawan | 40 | 3 |
| 15 | K04508 | Musa Harun | 18 | 32 |
| 16 | K04510 | S Usman | 5 | 1 |
| 17 | K04511 | Muhamad Husin | 16 | 25 |
| 18 | K04512 | Mansyah | 26 | 26 |
| 19 | K04513 | Saiful | 15 | 16 |
| 20 | K04514 | Sukuriah | 14 | 7 |
| 21 | K04515 | Hendrikkus Narut | 29 | 26 |
| 22 | K04516 | Totok Sutrisno | 30 | 31 |
| 23 | K04517 | Ernest Winokan | 18 | 22 |
| 24 | K04518 | Yuyud Puspita Jaya | 9 | 13 |
| 25 | K04519 | Ary Wardana | 9 | 12 |
| 26 | K04520 | Drs Dedy Sulaiman | 16 | 25 |
| 27 | K04521 | Bahrun Nasir | 13 | 14 |
| 28 | K04522 | Andjarudin | 28 | 30 |
| 29 | K04523 | Heru Suyatno | 17 | 12 |
| 30 | K04524 | Rahmat Supriono | 15 | 15 |
| 31 | K04525 | Ahmad Usman | 12 | 14 |
| 32 | K04526 | Nurhayati | 24 | 29 |
| 33 | K04527 | M Saleh Rainan | 10 | 27 |
| No | No ID | Nama | Rata PDAM (m3 / bln) | Rata Pengamatan (m3 / bln) |
| 34 | K04529 | Achmad Islahudin | 21 | 23 |
| 35 | K04530 | Djafar | 22 | 22 |
| 36 | K04531 | Rusmiani | 10 | 12 |
| 37 | K04532 | Ir Jumain | 29 | 35 |
| 38 | K04533 | Hj Herlina | 4 | 3 |
| 39 | K04534 | Ramsuddin | 22 | 21 |
| 40 | K04535 | Kustori | 4 | 6 |
| 41 | K04536 | Waluyo | 14 | 14 |
| 42 | K04537 | Hj Mastiah | 10 | 12 |
| 43 | K04538 | Darwis | 8 | 7 |
| 44 | K04539 | Muchtar Nade | 19 | 21 |
| 45 | K04542 | Sukirman | 15 | 13 |
| 46 | K04543 | Sunardi Ismail | 10 | 13 |
| 47 | K04544 | Norhani | 9 | 12 |
| 48 | K04545 | Puriono | 9 | 5 |
| 49 | K04546 | Imam Marsudi | 24 | 20 |
| 50 | K04548 | Sunardi | 19 | 20 |
| 51 | K04550 | Kasnah | 21 | 21 |
| 52 | K04551 | Sumiyati | 17 | 17 |
| 53 | K04552 | A Setyo Nugroho | 3 | 4 |
| 54 | K04553 | Miskan | 19 | 20 |
| 55 | K04554 | Sahir Hais P | 8 | 6 |
| 56 | K04555 | M Ichsan Syarif | 16 | 20 |
| 57 | K04556 | Drs Asmuni | 24 | 35 |
| 58 | K04557 | Drs Purwo Hartono | 8 | 9 |
| 59 | K04558 | Siti Jaenab Amir Spd | 4 | 7 |
| 60 | K04559 | Siti Jaenab Amir Spd | 12 | 13 |
| 61 | K04560 | Sunyoto | 22 | 26 |
| 62 | K04561 | Muslim | 16 | 8 |
| 63 | K04563 | Ismunir Arief | 16 | 16 |
| 64 | K04564 | Hadijah | 1 | 3 |
| 65 | K04567 | Susiyanti Effiyani | 15 | 20 |
| 66 | K04568 | Achmad Saleh | 30 | 33 |
| 67 | K04571 | Bakrie | 27 | 30 |
| 68 | K04574 | Sujono | 32 | 31 |
| 69 | K04576 | Wempie Tuyuwale | 9 | 8 |
| 70 | K04577 | Abdul Latif Wee Hw | 10 | 10 |
| 71 | K04581 | Siteng Damala | 19 | 16 |
| 72 | K04582 | M Idrus SH | 20 | 22 |
| 73 | K04583 | Enny Agustina | 22 | 26 |
| 74 | K04584 | Jamaludin Saleh | 2 | 3 |
| 75 | K04589 | Agung Riyanto | 21 | 19 |
| 76 | K04591 | Sri Hafsah MS | 21 | 22 |
| 77 | K04593 | Legawa | 26 | 27 |
| 78 | K04599 | Maysarah | 12 | 12 |
| 79 | K04611 | Sake Bin Pangiran | 24 | 25 |
| 80 | K04624 | Drs Saiful Anwar | 13 | 10 |
| 81 | K04728 | Ir Risham | 14 | 16 |
| 82 | K04729 | Eko Puguh Santoso | 18 | 25 |
| 83 | K04736 | Heriawati | 17 | 14 |
| 84 | K04747 | Winanto | 19 | 20 |
| 85 | K04791 | Isnandar | 6 | 7 |
| No | No ID | Nama | Rata PDAM (m3 / bln) | Rata Pengamatan (m3 / bln) |
| 86 | K04792 | Supardi Bakir | 15 | 20 |
| 87 | K04794 | Tutuk Minrati P | 24 | 31 |
| 88 | K04805 | Rusdiyanto Rasyid SE | 23 | 17 |
| 89 | K04817 | Ir Suprianto Pamona | 12 | 16 |
| 90 | K04896 | Safri IS | 15 | 14 |
| 91 | K04899 | Gusti Muchtarum | 2 | 4 |
| 92 | K04915 | Mashuri | 20 | 22 |
| 93 | K04987 | Harris SE | 11 | 13 |
| 94 | K05120 | Yansen | 30 | 29 |
| 95 | K05128 | Susnur Lely | 14 | 11 |
| 96 | K05137 | Zakaria | 10 | 9 |
| 97 | K05180 | Edy | 17 | 16 |
| 98 | K05240 | Muhairah SH | 14 | 21 |
| 99 | K05312 | Abd Midin HP | 4 | 4 |
| 100 | K05320 | Linda | 13 | 14 |
| 101 | K05360 | Budi Purnomo | 19 | 17 |
| 102 | K05374 | Ir H Yakob | 16 | 16 |
| 103 | K05376 | Mardi | 29 | 26 |
| 104 | K05377 | Rahel I | 5 | 4 |
| 105 | K05379 | Yustinia Rustini | 8 | 9 |
| 106 | K05380 | H Nunung Hariyani | 12 | 16 |
| 107 | K05381 | Supriyadi | 21 | 24 |
| 108 | K05382 | Ana Metanisa | 9 | 27 |
| 109 | K05383 | Fuchi Liang | 13 | 3 |
| 110 | K05384 | Ir Ridwan Kahani | 9 | 13 |
| 111 | K05520 | Joko Ajiprayitno | 20 | 6 |
| 112 | K05530 | Siti Hadijah SE | 25 | 33 |
| 113 | K05870 | Sujianto | 24 | 25 |
| 114 | K05974 | Jamias Mariadi | 4 | 2 |
| 115 | K06023 | Sukirman | 25 | 31 |
| 116 | K06024 | Liana | 9 | 6 |
| 117 | K06026 | Erna Sadiah | 2 | 5 |
| 118 | K06027 | Roni Kahamidun | 10 | 13 |
| 119 | K06029 | Fahrul Rinzani | 23 | 17 |
| 120 | K06034 | Rahmawati | 11 | 12 |
| 121 | K06509 | Arif Rahman Hakim | 17 | 23 |
| 122 | K06833 | M Haidir | 13 | 14 |
| 123 | K07498 | H Imbran | 4 | 4 |
| 124 | K07544 | Ir Widodo Dedi S | 30 | 34 |
| 125 | K07617 | Moehamad Mahfud | 13 | 14 |
| 126 | K08033 | Suhartini | 21 | 28 |
| 127 | K08113 | Gusti Rudiansyah | 7 | 7 |
|  |  | Rata-rata | 15.48031496 | 16.45669291 |
|  |  | stdev | 7.659261842 | 8.778360755 |
|  |  | Varians | 58.66429196 | 77.05961755 |

Dari tabel diatas, maka didapatkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, serta uji t.

    - Uji Normalitas

      - Rata-rata PDAM

| n | 127 |
| --- | --- |
| Min | 1 |
| Max | 40 |
| Range | 39 |
| Banyak kelas |  |
| Panjang kelas |  |

Tabel 5.5 Tabel distribusi frekuensi uji normalitas rata-rata PDAM

| Interval | F | xi |  | Probabilitas Z | Prob antar z | f teori | chikuadrat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 14 | 0.5 | -1.91 | 0.4719 | 0.0739 | 9.3853 | 2.26902 |
| 6-10 | 24 | 5.5 | -1.27 | 0.3980 | 0.1656 | 21.0312 | 0.41908 |
| 11-15 | 28 | 10.5 | -0.62 | 0.2324 | 0.2404 | 30.5308 | 0.20979 |
| 16-20 | 27 | 15.5 | 0.02 | 0.0080 | 0.2406 | 30.5562 | 0.41388 |
| 21-25 | 21 | 20.5 | 0.67 | 0.2486 | 0.1563 | 19.8501 | 0.06661 |
| 26-30 | 11 | 25.5 | 1.31 | 0.4049 | 0.0701 | 8.9027 | 0.49408 |
| 31-35 | 1 | 30.5 | 1.96 | 0.4750 | 0.0203 | 2.5781 | 0.96598 |
| 36-40 | 1 | 35.5 | 2.60 | 0.4953 | 0.0041 | 0.5207 | 0.44119 |
|  |  | 40.5 | 3.24 | 0.4994 |  |  |  |
| TOTAL | 127 |  |  |  |  |  | 5.27964 |

Dengan taraf signifikansi sebesar 1% (0.01) diperoleh chi kuadrat tabel ( x2 tabel) sebesar  15,1. Dari perhitungan di atas diperoleh chi kuadrat hitung ( x2 hitung) adalah 5.27964, sehingga  x2 hitung < x2 tabel. Dengan demikian data rata-rata PDAM adalah berdistribusi normal.

5.2.1.2 Rata-rata Pengamatan

| N | 127 |
| --- | --- |
| Min | 1 |
| Max | 35 |
| Range | 34 |
| Banyak kelas |  |
| Panjang kelas |  |

Tabel 5.6 Tabel distribusi frekuensi uji normalitas rata-rata pengamatan

| Interval | F | xi |  | Probabilitas Z | Prob antar z | f teori | chikuadrat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 16 | 0.5 | -1.82 | 0.4656 | 0.0712 | 9.0424 | 5.35347 |
| 6-10 | 18 | 5.5 | -1.25 | 0.3944 | 0.1395 | 17.7165 | 0.00454 |
| 11-15 | 27 | 10.5 | -0.69 | 0.2549 | 0.2032 | 25.8064 | 0.05521 |
| 16-20 | 24 | 15.5 | -0.13 | 0.0517 | 0.2217 | 28.1559 | 0.61342 |
| 21-25 | 18 | 20.5 | 0.44 | 0.17 | 0.1713 | 21.7551 | 0.64816 |
| 26-30 | 14 | 25.5 | 1.00 | 0.3413 | 0.0993 | 12.6111 | 0.15296 |
| 31-35 | 10 | 30.5 | 1.56 | 0.4406 | 0.0428 | 5.4356 | 3.83283 |
|  |  | 35.5 | 2.13 | 0.4834 |  |  |  |
| TOTAL | 127 |  |  |  |  |  | 10.66059 |

Dengan taraf signifikansi sebesar 1% (0.01) diperoleh chi kuadrat tabel ( x2 tabel) sebesar  15,1. Dari perhitungan di atas diperoleh chi kuadrat hitung ( x2 hitung) adalah 10.66059, sehingga  x2 hitung < x2 tabel. Dengan demikian data rata-rata pengamatan adalah berdistribusi normal.

Dengan bantuan SPSS 13.0 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut ;

Tabel 5.7 Hasil output pemodelan SPSS 13.0 uji normalitas

Berdasarkan output Kolmogorov-Smirnov diatas, diperoleh nilai Z sebesar 0,804 dengan signifikan 0,537 yang lebih besar dari  maka H0 diterima, yang artinya bahwa data terdistribusi normal.

Analisa :

Berdasarkan perhitungan dan SPSS, menunjukkan hasil yang sama yaitu data berdistribusi normal dimana x2 hitung <  x2 tabel. Sehingga data tersebut dapat dihitung dengan uji homogenitas.

5.2.2 Uji Homogenitas

Menguji kesamaan dua rata-rata antara selisih rekening PDAM bulan Mei dengan data pengamatan.

Tabel 5.8 Tabel distribusi frekuensi data PDAM

| Interval | f | xt | f xt | f (xt – x rata)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 14 | 3 | 42 | 2125.93 |
| 6-10 | 24 | 8 | 192 | 1286.97 |
| 11-15 | 28 | 13 | 364 | 151.08 |
| 16-20 | 27 | 18 | 486 | 193.51 |
| 21-25 | 21 | 23 | 483 | 1237.72 |
| 26-30 | 11 | 28 | 308 | 1767.82 |
| 31-35 | 1 | 33 | 33 | 312.48 |
| 36-40 | 1 | 38 | 38 | 514.25 |
| TOTAL | 127 |  | 1946 | 7589.76 |

Tabel 5.9 Tabel distribusi frekuensi data pengamatan

| Interval | f | xt | f xt | f (xt – x rata)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 16 | 3 | 48 | 2968.96 |
| 6-10 | 18 | 8 | 144 | 1338.11 |
| 11-15 | 27 | 13 | 351 | 354.22 |
| 16-20 | 24 | 18 | 432 | 45.57 |
| 21-25 | 18 | 23 | 414 | 732.21 |
| 26-30 | 14 | 28 | 392 | 1812.41 |
| 31-35 | 10 | 33 | 330 | 2682.37 |
| TOTAL | 127 |  | 2111 | 9933.86 |

Perhitungan rata-rata (Mean) menggunakan persamaan ;

Mean =  (f xt) / f

Contoh : MeanPDAM 		=  =  15.48031496

MeanPengamatan 	=  = 16.45669291

Perhitungan varian menggunakan persamaan ;

Varian = ∑ f (xt – x rata)2

Contoh : VarianPDAM 		= 7589.762 = 58.66429196

VarianPengamatan 	= 9933.862 = 77.05961755

Perhitungan standar deviasi menggunakan persamaan ;

S2 = Varian

Contoh : S2PDAM 		=  = 7.659261842

S2Pengamatan 	=  = 8.778360755

Sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut ;

|  | PDAM | Pengamatan |
| --- | --- | --- |
| Rata-rata | 15.48031496 | 16.45669291 |
| Stdev | 7.659261842 | 8.778360755 |
| Varians | 58.66429196 | 77.05961755 |

Statistik uji

Dengan  α = 0.01 , derajat bebas untuk pembilang adalah 127 dan untuk penyebut adalah 127, maka didapat  F0.01(127,127) = Ftabel = 1.5171. Perhitungannya bisa dengan cara interpolasi.

f (x’1)	=	f (x0) +  ([ f (x1) – f (x0) ] / [x1 – x0]) . (x’ – x0)

=	1.54 + [(1.46 – 1.54) / (200 – 100)] . (127-100)

=	1.54 + (-0.08/100) . 27

=	1.5184

f (x’2)	=	f (x0) +  ([ f (x1) – f (x0) ] / [x1 – x0]) . (x’ – x0)

=	1.51 + [(1.43 – 1.51)/(150 – 125)] . (127 – 125)

=  	1.51 + (-0.0064)

= 	1.5036

Jadi

Ftabel 	=  	[f (x’1) + f (x’2)] / 2   =  	1.511

Kesimpulan ;

Dengan menggunakan signifikan 1%, maka bisa dikatakan bahwa varians populasi 1 (rekening PDAM) dengan varians populasi 2 (data pengamatan di lapangan) adalah homogen karena  Fhitung < Ftabel.

Karena varians kedua populasi homogen, maka untuk menguji kesamaan dua rata-rata, digunakan rumus uji t.

5.2.3 Uji Beda Rata-rata ( t independent)

Dari tabel distribusi frekuensi diketahui ;

S21	= 58.6649

S22	= 77.0603

Maka varians gabungannya adalah ;

((n – 1) Var1) + ((n – 1) Var2)

Var Gabungan 		=

( n + ( n – 2 ) )

(126 x 58.6649) + (126 x 77.0603)

=

(127 + (127 – 2))

=    67.86259153

Stdev		=

=

=  8.2379

-0.9445

t tabel diperoleh dengan cara menghitung besarnya sumbu t yaitu ;

t(x)	=  ( 1  -  α/2 )

=  ( 1  -  0.01 / 2 )

=  0.995

Dan menghitung besarnya derajat kebebasan (sumbu dk atau v) yaitu ;

v	=  ( n1 + n2 – 2)

=  ( 127 + 127 – 2)

=  252

Sehingga dengan tabel statistik distribusi t diperoleh ;

t(0.995,252) =  2.614

t tabel diperoleh dengan cara interpolasi seperti pada perhitungan Ftabel.

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai t hitung sebesar  0.9445 yang lebih kecil dati t tabel. Oleh karena itu Ho diterima. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata rekening PDAM dengan data pengamatan.

Dengan bantuan SPSS 13.0 diperoleh hasil perhitungan ;

Tabel 5.10 Hasil output pemodelan SPSS 13.0 uji t independent

Berdasarkan output diatas, diperoleh nilai thitung sebesar -0,944 dengan taraf signifikansi 0, 436 yang lebih besar dari nilai . Karena itu H0 diterima. Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa dengan taraf signifikansi sebesar 1 % kita dapat katakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-rata rekening PDAM dengan pengamatan.

Analisa ;

Hasil perhitungan statistik secara manual dan pemodelan SPSS menunjukkan sifat dari data PDAM dengan data hasil pengamatan tidak menunjukkan adanya perbedaan, karena itu hipotesa atau H0 dapat diterima.

Dengan demikian data keseluruhan telah di uji statistik dan hasilnya adalah valid atau sah untuk dipergunakan dalam perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan tingkat kehilangan air.

5.3 Tingkat Kehilangan Air

Tingkat kehilangan air diketahui bedasarkan tabel perbandingan antara rekening PDAM dengan hasil pengamatan meter air di lapangan untuk bulan April – Mei 2005. Data-data hasil pengamatan untuk perumahan Griya Persemaian dapat dilihat pada lampiran 2.

5.3.1 Pemakaian air total berdasarkan pengamatan lapangan

Selisih pengamatan total yaitu pemakaian air selama satu bulan di perumahan Griya Persemaian secara terperinci untuk masing-masing meter air diperlihatkan dalam lampiran 4. Secara total selama satu bulan pengamatan dengan menggunakan persamaan 4.5 diperoleh ;

Tabel 5.11 Pemakaian air total perumahan Griya Persemaian

| No | Jangka Waktu Pengamatan | Total Selisih (m3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24 April s.d 24 Mei | 2112 |
| 2 | 25 April s.d 25 Mei | 2095 |
| 3 | 26 April s.d 26 Mei | 2077 |
| 4 | 27 April s.d 27 Mei | 2091 |
| 5 | 28 April s.d 28 Mei | 2092 |
| 6 | 29 April s.d 29 Mei | 2091 |

Sumber ; Hasil pengamatan lapangan

Untuk mengetahui rata-rata pemakaian air total berdasarkan pengamatan lapangan, maka jumlah total selisih pemakaian air di bagi dengan jangka waktu pengamatan seperti dalam persamaan 4.6, yaitu ;

Δpa

Vrp	=

∑ Jumlah pengamatan

(2112 + 2095 + 2077 + 2091 + 2092 + 2091) m3

=

6

=	2093 m3 / bln

5.3.2 Pemakaian air berdasarkan rekening PDAM

Berdasarkan data dari PDAM kota Tarakan untuk perumahan Griya Persemaian selama bulan Mei dan menggunakan persamaan 4.7 diperoleh total selisih pemakaian air yaitu Vrr =  1952 m3. Perhitungan lebih terperinci dapat dilihat pada lampiran 4 untuk perhitungan selisih tiap pelanggan.

5.3.3 Perbedaan pemakaian air berdasarkan pengamatan lapangan dan rekening PDAM

Dengan menggunakan persamaan 4.8, maka perbedaan pemakaian air antara pengamatan lapangan dengan rekening PDAM diperoleh sebesar ;

Δ	= 	Vrp - Vrr

= 	2093 – 1952	m3

=   141  m3

5.3.4 Volume air meter induk

Volume air yang keluar dari meter induk untuk bulan April – Mei 2005 dengan menggunakan persamaan 4.9 adalah ; (Tabel 5.1 dan 5.2)

Tabel 5.12 Rata-rata volume meter induk

| No | Periode Pembacaan | Total (m3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pertama | 2883 |
| 2 | Kedua | 2947 |

Sumber ; Hasil pengamatan lapangan

Maka volume rata-rata pemakaian air di meter induk ;

(VI)

Vri		=

∑ Periode pengamatan

2883 + 2947

=

2

=	2915 m3

5.3.5 Kehilangan Air

- Kehilangan air berdasarkan pengamatan

Untuk mengetahui kehilangan air digunakan persamaan 4.11, yaitu ;

KA1 	=   	Vri – Vrp

=	2915 – 2093 = 	822  m3

- Kehilangan air berdasarkan PDAM

Dari data pencatatan meter induk PDAM untuk wilayah perumahan Griya Persemaian pada tabel 5.3, selisih pemakaian antara bulan April – Mei adalah Vri (PDAM) = 2606 m3, sedangkan Vrr = 1952 m3, maka dengan persamaan 4.12 diperoleh ;

KA2 	=   	Vri – Vrr

=	2606 – 1952

= 	654 m3

5.3.6 Persentase kehilangan air

Untuk menghitung persentase tingkat kehilangan air menggunakan persamaan 4.13, yaitu ;

KA

%KA1 		= 	        X 100 %

Vri

822

=  	     	   X  100 %

2915

=  28.2 %

Sedangkan untuk persentase kehilangan air berdasarkan PDAM diperoleh ;

KA

%KA1 		= 	                    X 100 %

Vri (PDAM)

654

=  	 		X  100 %

2606

=   25.1%

Untuk lebih jelas mengenai pemakaian air di perumahan Griya Persemaian dapat dilihat pada tabel 5.13

Tabel 5.13 Fluktuasi pemakaian air perumahan Griya Persemaian

| No | Jenis | April – Mei 2005 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pengamatan | PDAM |
| 1 | Distribusi Air (m3) | 2915 | 2606 |
| 2 | Pemakaian Air (m3) | 2093 | 1952 |
| 3 | Kehilangan Air (m3) | 822 | 654 |
| 4 | Kehilangan Air (%) | 28.20 | 25.10 |

Sumber : Hasil perhitungan dan pengamatan

5.3 Analisa

- Analisis statistik hasil uji perbandingan antara data pengamatan lapangan dengan data PDAM.

Uji statistik terhadap data pengamatan dilakukan untuk mengetahui kualitas data pengamatan dengan data pembacaan PDAM. Hal ini sebagai langkah awal sebelum memulai perhitungan selanjutnya agar faktor kesalahan pembacaan dapat diketahui terlebih dahulu.

Hasil perhitungan statistik menggunakan uji homogenitas dan uji beda rata-rata diperoleh bahwa kedua data homogen dan dengan taraf signifikansi hanya sebesar 1% bisa dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara selisih rekening PDAM dengan data pengamatan. Jika melihat selisih perbedaan pemakaian air antara pengamatan lapangan dengan rekening PDAM yaitu sebesar 141 m3 dapat dikatakan dalam kondisi yang masih bisa diterima.

- Analisis tingkat kehilangan air berdasarkan hasil pengamatan.

Hasil perhitungan tingkat kehilangan air berdasarkan pengamatan diperoleh sebesar 822 m3 atau 28.20% dari total air yang dikeluarkan meter induk. Angka ini cukup tinggi jika merujuk standar kebocoran yang disarankan oleh DPU yaitu 18% sampai 20%. Terlebih meter induk ini hanya melayani 127 sambungan. Jika hal ini dibiarkan maka kerugian PDAM akan sangat besar dan tidak hanya itu saja tingkat kepuasan pelanggan PDAM dengan adanya kebocoran ini pun akan menurun.

- Analisis tingkat kehilangan air berdasarkan PDAM.

Berdasarkan angka laporan pembacaan PDAM diperoleh volume kehilangan air selama periode penelitian sebesar 654 m3 atau 25.10%. Jika dibandingkan dengan standar kebocoran yang direkomendasi DPU, maka tingkat kebocoran ini pun masih tinggi karena masih lebih dari 20%.

- Analisis terhadap perbandingan tingkat kehilangan air.

Berdasarkan tabel 5.5 terlihat bahwa kehilangan air sangat dipengaruhi oleh suplai air pada wilayah tersebut. Fluktuasi kehilangan air pada setiap jaringan distribusi air minum berbeda-beda tergantung dari besarnya suplai air ke daerah tersebut serta aktivitas pemakaian air oleh konsumen. Jika dibandingkan tingkat kehilangan air berdasarkan PDAM dengan hasil pengamatan lapangan yaitu 25.10% dan 28.20 %, maka kedua angka tersebut masih sangat besar menurut standar DPU.  Hal ini disebabkan oleh ;

- Pelanggan yang mengambil air sebelum meteran

Pelanggan yang mengambil sebelum meteran mengakibatkan keluaran air PDAM tidak tercatat di meter pelanggan, tetapi tercatat di meter induk. Akibatnya jumlah yang dikeluarkan tidak sama dengan yang tercatat di meter pelanggan.

- Meter air pelanggan tidak berfungsi atau tidak jalan tetapi air tetap mengalir.

Kondisi ini secara tidak sengaja akan menguntungkan pelanggan, tetapi merugikan PDAM, karena total keluaran tidak akan sama dengan hasil pencatatan. Kondisi ini paling sulit untuk di deteksi karena secara fisik meter pelanggan terlihat berjalan normal, tidak ada tanda-tanda kebocoran, hanya saja komponen hitung di dalam alat meter tidak berfungsi normal.

- Pelanggan tidak memberitahu kepada PDAM jika meter air rusak sehingga air bocor terus menerus.

Jika kebocoran sampai mengganggu kegiatan umum, maka biasanya masyarakat atau pelanggan akan menginformasikan ke PDAM. Untuk kasus ini biasanya tingkat kebocoran yang tidak terlalu besar atau mengganggu kegiatan umum, sehingga dibiarkan begitu saja.

Selain kekurangakuratan meter air kebocoran juga disebabkan pada pipa stop kran meter air atau plug meter air.

Kondisi meter air yang sudah tidak layak sebagai alat pengukur seperti meter air tidak terbaca atau buram berjumlah 6 buah, posisi meter air terbalik berjumlah 3 buah, dan meter air tidak jalan berjumlah 5 buah, harus segara diganti agar pendataan jumlah air yang terpakai menjadi jelas.

- Fluktuasi pemakaian air harian pelanggan

Berdasarkan pengamatan harian dari pemakaian air, total pemakaian selama pengamatan yaitu enam hari pada bulan April dan Mei diperlihatkan pada grafik berikut ini ;

Grafik 5.1 Pemakaian air total harian pelanggan

Perbedaan fluktuasi pemakaian air total harian pelanggan pada tiap bulannya dipengaruhi oleh pemakaian air pelanggan dan suplai air PDAM. Grafik 5.1 menunjukkan pemakaian air total di Perumahan Griya Persemaian pada tanggal 25 dan 23 pada bulan April dan Mei memperlihatkan pemakaian tertingginya. Tanggal tersebut terjadi pada hari Senin pada bulan April maupun bulan Mei. Sedangkan pemakaian terkecil terjadi pada Selasa.

Konsumsi pemakaian air terbesar pada hari Senin disebabkan karena mayoritas  pelanggan di Griya Persemaian adalah pegawai negeri atau pegawai perusahaan daerah sehingga untuk memulai aktivitas kegiatan memerlukan konsumsi pemakaian air paling tinggi. Hari Senin merupakan hari pertama kegiatan selama satu minggu, sehingga aktivitas pada hari itu sangat banyak, misalnya mencuci kendaraan, dan lain sebagainya. Pada hari libur kebanyakan dari pelanggan mengunakannya untuk berlibur di beberapa tempat di Tarakan bahkan banyak pula yang menyeberang ke pulau-pulau di sekitarnya.

- Fluktuasi pemakaian air tiap jam di meter induk

Fluktuasi pemakaian air tiap jam di meter induk diperlihatkan pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2. Dalam bentuk grafik diperlihatkan sebagai berikut ;

Grafik 5.2 Grafik pengamatan tiap jam pemakaian air induk

Grafik diatas menggambarkan fluktuasi dari dua hasil pengamatan tiap jam dari jam 09:00 pagi hari (jam ke 1) sampai dengan jam 08:00 pagi keesokan harinya (jam ke 24). Masing-masing hasil pengamatan kemudian dibuatkan garis trend-nya untuk menunjukkan rata-rata pemakaian.

Grafik tersebut mempelihatkan kemiripan fluktuasi debit air pada dua pengamatan yaitu pada jam ke 24 (pukul 08:00 pagi hari) yang merupakan pengeluaran air paling tinggi (Debit tertinggi) dan pada jam ke 15 (pukul 23:00) yang merupakan pengeluaran paling rendah (Debit terendah). Sesuai dengan karakter pelanggan di perumahan Griya Persemaian yang memulai aktivitas cenderung paling tinggi di hari Senin pagi hari untuk pengamatan 1. Sedangkan pada pengamatan 2 yaitu pada hari Sabtu pagi aktivitas juga tinggi untuk memulai kegiatan berlibur.

5.4 Rekomendasi

Berdasarkan studi lapangan yang telah diambil berikut ini rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efesiensi pelayanan air minum PDAM dalam hal mengurangi tingkat kehilangan air :

- Penggantian meter air yang rusak atau tidak berfungsi seharusnya dilakukan setelah mengetahuinya karena akan mempengaruhi pencatatan meter.

- Kemampuan sumber daya manusia perlu ditingkatkan, sehingga kesalahan akibat kelalaian dapat dihindari. Peningkatan sumber daya manusia juga penting untuk meningkatkan kualitas hasil kerja yang optimal.

- Pihak perusahaan lebih mengoptimalkan kinerja pelayanan terhadap pelanggan.

- Pihak perusahaan lebih memperhatikan faktor teknis, contohnya dalam pemasangan pipa, pemakaian material haruslah memenuhi standar yang telah ditetapkan agar dapat meningkatkan potensi pendapatan, dan faktor non teknis, contohnya kualitas meter air, dan kesalahan pembacaan meter air oleh petugas pencatat meter.

- Untuk mengurangi angka kebocoran, sistem manajemen penagihan pelanggan harus diperbaiki agar angka meter yang terjual jelas dan bukan manipulasi angka meter

# Text boxes

V-1

X0

100
125

X’

127

X1

200
150

1.51

1.54

?

1.43

1.46